嘉義市木構造建築保存方式調查研究


目錄

第一章 前言
1 
第一節 計畫背景與目的
1
第二節 計畫目標與範圍
2
第三節 計畫方法與流程
5
第二章 木構造房舍分佈位置圖建構
9
第一節 嘉義市林業發展與木構造房舍歷史文化
9
第二節 木構造房舍調查目標
11
第三節 調查表內容說明
15

第四節 木構造房舍調查現況
17
第五節 分佈位置圖建構
17
第六節 現況調查分析
61
第七節 小結
109
第三章 木構造房舍保存範圍之劃定
105
第四章 木構造房舍保存策略
147

第一節 木構造建築特性
147

第二節 木構造建築劣化與災害種類
149

第三節 木構造建築之日常維護要點
150

第四節 木構造建築之災害防治計劃
153

第五節 木構造建築之急難處理計畫
166

第六節 木構造建築日常檢視維護要項
167

第五章 木構造房舍及再利用策略之研擬
171
第一節 文獻及國內外相關案例探討
171
第二節 相關政策與計畫
178
第三節 再利用潛力點評估
185
第四節 營林機關日式宿舍群再利用計畫
193
第五節 嘉義市監獄附屬演武場再利用構想
199
第六章 結論與建議
203
第一節 結論
203
第二節 建議
205
參考文獻
207
附錄—審查意見
208
工作團隊
211


圖目錄

圖1-1 嘉義市各都市計畫區相對位置示意圖
3

圖2-1 屋頂現況統計圖
61

圖2-2 牆體現況統計圖
62

圖2-3 建物基礎現況統計圖
63

圖2-4 門窗外部現況統計圖
64

圖2-5 屋內樑柱系統現況統計圖
65

圖2-6 隔間牆現況統計圖
66

圖2-7：天花板現況統計圖
67

圖2-8 室內地板現況統計圖
68

圖2-9 門窗內部現況統計圖
69

圖2-10：外部環境日照現況統計
70

圖2-11 外部環境通風現況統計圖
71

圖2-12：外部環境排水現況統計圖
72

圖2-13 內部環境日照現況統計圖
73

圖2-14 內部環境通風現況統計圖
74

圖2-15 內部環境排水現況統計圖
75

圖2-16 鄰近消防栓現況統計圖
76

圖2-17 自身消防滅火設備現況統計圖
77

圖2-18 自身消防警報設備現況統計圖
77

圖2-19 自身消防逃生設備現況統計圖
77

圖2-20 用火情形現況統計圖
79

圖2-21 用電情形現況統計圖
80

圖2-22 建築物週遭建築現況統計圖
81

圖2-23 建築物週遭空地現況統計圖
82

圖2-24 建築物週遭產業現況統計圖
83

圖2-25 建築物週遭車輛停放狀況統計圖
84

圖2-26 建築物防火間隔狀況統計圖1
85

圖2-27 建築物防火間隔狀況統計圖
86

圖2-28 道路佔用情形統計圖
87

圖2-29 周圍環境情形統計圖
88

圖2-30 建築屋內環境現況統計圖
89

圖2-31 昆蟲活動現況統計圖
90

圖2-32：外部環境黴菌、真菌現況統計圖
91

圖2-33內部環境黴菌、真菌現況統計圖
92

圖2-34 周遭照明設備現況統計圖
93

圖2-37 周遭保全系統現況統計圖1
94

圖2-38 周遭保全系統現況統計圖2
94

圖2-39周遭監視設備現況統計圖3
94

圖4-1. 白蟻檢測流程圖
164

圖5-1藝術聚落週邊空間發展計規劃圖
183

圖5-2林業文化園區發展架構圖
184

圖5-3營林機關日式宿舍群再利用與嘉義林業文化園區關係
194

圖5-4 嘉義舊監周圍道路系統圖
200

圖5-5 目前內部隔間作為監獄招待所
201

圖5-6 嘉義舊監空間發展分期說明圖
202

表目錄

表2-1 歷史建築清查計畫（2002）木構造建築總表
11

表2-2 本案指定增列之木構造建築總表
13

表2-3 木構造建築調查目標總表
13

表2-4 屋頂現況統計表
61

表2-5 牆體現況統計表
62

表2-6 建物基礎現況統計表
63

表2-7 門窗外部現況統計表
64

表2-8 屋內樑柱系統現況統計表
65

表2-9 隔間牆現況統計表
66

表2-10：天花板現況統計表
67

表2-11 室內地板現況統計表
68

表2-12 門窗內部現況統計表
69

表2-13：外部環境日照現況統計表
70

表2-14 外部環境通風現況統計表
71

表2-15：外部環境排水現況統計表
72

表2-16 內部環境日照現況統計表
73

表2-17 內部環境通風現況統計表
74

表2-18 內部環境排水現況統計表
75

表2-19 鄰近消防栓現況統計表
76

表2-20 自身消防安全設備現況統計表
78

表2-21 用火情形現況統計表
79

表2-22 用電情形現況統計表
80

表2-23 建築物週遭建築現況統計表
81

表2-24 建築物週遭空地現況統計表
82

表2-25 建築物週遭產業現況統計表
83

表2-26 建築物週遭車輛停放狀況統計表
84

表2-27 建築物防火間隔狀況統計表1
85

表2-28 建築物防火間隔狀況統計表
86

表2-29 道路佔用情形統計表
87

表2-30 周圍環境情形統計表
88

表2-31 建築屋內環境現況統計表
89

表2-32 昆蟲活動現況統計表
90

表2-33：外部環境黴菌、真菌現況統計表
91

表2-34：內部環境黴菌、真菌現況統計表
92

表2-35 周遭照明設備現況統計表
93

表2-36 保存現況積分表
95

表2-37 使用條件積分表
98

表2-38 環境條件積分表
101

表2-39 總體評估
103

表4-1 偵測及警報設備古蹟建築之適用性問題
158

表4-2滅火設備古蹟建築之適用性問題
159

表4-3防火區劃措施古蹟建築之適用性問題探討
160

表4-4日常維護與防火計劃書之綱要與內容架構
161

表4-5 生物劣化徵兆與原因
163

表5-1國內外木構造房舍再利用案例
175

表5-2市政中心建設變更嘉義市都市計畫通盤檢討內容
178

表5-3文化園區擴建計劃
179

表5-4嘉義市立美術館設置計畫
180

表5-5阿里山森林鐵路嘉義－北門段再生利用評估計畫
181

表5-6北門地區興建停車場計畫
182

表5-7整體階層評估準則之內部環境影響因素等級劃分表
186

表5-8整體階層評估準則之外部環境影響因素等級劃分表
187

表5-9內部環境因素之基地評估等級表
189

表5-10外部環境因素之基地A、B 評估等級表
192

ii

