事業及污水下水道系統廢(污)水處理設施操作及放流水水質水量申報作業注意事項

中華民國八十七年十月二十三日(八七)環署水字第００七一八０五號公告修正

一、事業及污水下水道系統依水污染防治法第二十二條、第二十九條第二項、事業水污染防治措施及排放廢(污)水管理辦法第十六條規定申報廢(污)水處理設施之操作、放流水水質水量之檢驗測定及用電等紀錄，應依本注意事項辦理。

二、申報格式、申報對象及申報方式：

(一)申報格式

１.依主管機關連線作業規定申報。

２.依申報表格式申報。

(二)申報對象

１.一般事業及污水下水道系統依申報規定向地方主管機關申報之。

２.工業區內納管事業依申報規定向管理中心申報後，由工業區管理中心一起向地方主管機關申報。

(三)申報方式

１.檢附相關文書資料以掛號或親自送達當地環保局之方式申報。

２.以電子郵件方式申報（相關作業規定如附錄一）。

三、申報規定：

(一)申報之種類項目

１.廢(污)水處理設施操作、用電紀錄。

２.水質水量檢驗測定紀錄。

(二)申報頻率

１.設有自動監測系統，且中央主管機關對自動監測項目，另有連線作業規定者，依其規定。

２.設置甲級廢(污)水處理技術員以上者，每二個月申報一次。

３.設置乙級廢(污)水處理技術員者，每四個月申報一次。

４.免設廢(污)水處理專責人員者，每半年申報一次。

５.無前四款情形，廢(污)水採用排放於土壤、注入地下水體，或以管線排放於海洋者，每二個月申報一次。

申報應於達到申報期間屆滿之十五日內提出。

(三)申報內容。

１.詳如廢(污)水處理設施操作定期申報表。

２.應申報之水質項目詳如附件。

四、委託檢測規定：

(一)申報之放流水水質水量採樣、檢測，須委託中央主管機關認可之環境檢驗測定機構辦理。但事業若經主管機關認可為環境檢驗測定機構者，得自行辦理，不須委託其他檢測機構。

(二)工業區內納入污水下水道系統之事業，其前處理後廢水測值得以下水道機構檢測之數據為之。

五、相關罰則

(一)水污染防治法第五十二條：依第二十二條第一項，第二十九條第二項有申報義務，不為申報者，處新台幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰，並通知限期申報，屆期未申報者，按日連續處罰。

(二)水污染防治法第三十三條：依本法規定有申報義務，明知為不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑，拘役或科或併科新台幣三萬元以下罰金。

(三)水污染防治法第三十七條：法人之負責人，法人或自然人之代理人，受僱人或其他從業人員，因執行業務犯第三十三條之罪者，除依各該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以各該條之罰金。

(四)水污染防治法第四十六條：違反第二十二條第二項，處新台幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰，並通知限期補正或改善屆期仍未補正或改善者，按日連續處罰；情節重大者，得命其停業，必要時，並得撤銷其設置許可證或勒令停業。

六、其他規定

(一)欲使用自行設計之表格辦理申報作業者，須先經主管機關同意。

(二)應保存文件：

１.污泥委託清運之單據(發票)。

２.環境檢驗測定機構之水質水量檢測報告。

３.藥品採購之單據或發票。

(三)每日水量紀錄(參考格式如表四｜日常水量紀錄表)等各項申報紀錄及相關文件應保存三年備查。