水污染防治措施計畫及許可申請書填寫說明

目錄

第一單元、事業、指定地區或場所專用污水下水道系統申請水污染防治措施計畫及許可應檢具之資料及文件種類範例	1

第二單元、填寫概述

壹、裝訂方式說明	3

貳、如何使用本申請書	4

參、本表格適用對象	4

肆、申請時檢具份數	5

伍、封面	5

陸、頁首	5

柒、頁尾	5

第三單元、相關表單填寫說明

- 申請表填寫說明	6

- 基本資料填寫說明	7

- 水污染防治措施資料/彙整表填寫說明	10

- 水污染防治措施資料/廢(污)水(前)處理設施資料表填寫說明	14

- 水污染防治措施資料/廢（污）水處理設施工程資料表填寫說明	16

- 水污染防治措施資料/廢（污）水處理設施試車資料表填寫說明	17

- 水污染防治措施資料/廢（污）水處理設施功能測試合格報告資料表填寫說明	18

- 水污染防治措施資料/廢（污）水回收使用資料表填寫說明	19

- 水污染防治措施資料/廢（污）水貯留資料表填寫說明	20

- 水污染防治措施資料/廢（污）水稀釋資料表填寫說明	21

- 水污染防治措施資料/廢（污）水委託處理資料表填寫說明	22

- 水污染防治措施資料/廢（污）水排放土壤資料表填寫說明	23

- 水污染防治措施資料以管線排放於海洋資料表填寫說明	24

- 水污染防治措施資料/放流口/納管事業廢﹙污﹚水排入口資料表填寫說明	25

- 預防管理措施摘要資料表填寫說明	27

- 緊急應變措施摘要資料表填寫說明	27

- 廢﹙污﹚水處理設施工程計畫書撰寫指引	28

- 廢(污)水處理設施試車計畫書撰寫指引	30

- 廢(污)水處理設施功能測試合格報告書撰寫指引	31

- 預防管理措施及緊急應變措施計畫書撰寫指引	33

- 水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表填寫說明	36

- 水污染防治措施資料技師簽證表填寫說明	38

第一單元、事業、指定地區或場所專用污水下水道系統申請水污染防治措施計畫及許可應檢具之資料及文件種類範例

一、水污染防治措施及排放、貯留、稀釋、排放土壤許可申請應檢具之資料及文件種類

| 應檢具文件內容 採行之水污染防治措施 |  | 申請表 | 文件檢核表 | 基本資料 | 水污染防治措施資料 | 廢 ︵污︶水︵前︶處理設施資料表 | 廢︵污︶水處理設施工程資料表 | 廢 ︵污︶水處理設施試車資料表 | 廢 ︵污︶水處理設施功能測試合格報告資料表 | 廢 ︵污︶水回收使用資料表 | 廢 ︵污︶水貯留資料表 | 廢 ︵污︶水稀釋資料表 | 廢 ︵污︶水委託處理資料表 | 廢 ︵污︶水排放土壤資料表 | 以管線排放於海洋資料表 | 放流口/納管事業廢 ︵污︶水排入口資料表 | 預防管理措施摘要資料表 | 緊急應變措施摘要資料表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廢 ︵污︶水︵前︶處理設施 | 廢(污)水處理設施+排放地面水體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 廢(污)水處理設施+回收使用+排放地面水體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 廢(污)水處理設施+貯留+排放地面水體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 廢(污)水處理設施+稀釋+排放地面水體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 廢(污)水處理設施+委託處理+排放地面水體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 廢(污)水處理設施+排放土壤 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 廢(污)水處理設施+以管線排放於海洋+排放地面水體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 廢(污)水前處理設施+納入污水下水道系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |
| 回收 | 直接回收使用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |
| 貯留 | 貯留+排放地面水體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 貯留+委託處理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |
|  | 貯留+回收 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |
| 委託 | 直接委託處理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |
| 排放土壤 | 直接排放土壤 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |
| 納管 | 直接納入污水下水道系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |

二、申請簡易排放許可文件應檢具之資料及文件種類

| 應檢具文件內容 採行之水污染防治措施 |  | 申請表 | 文件檢核表 | 基本資料 | 水污染防治措施資料 | 廢 ︵污︶水︵前︶處理設施資料表 | 廢︵污︶水處理設施工程資料表 | 廢 ︵污︶水處理設施試車資料表 | 廢 ︵污︶水處理設施功能測試合格報告資料表 | 廢 ︵污︶水回收使用資料表 | 廢 ︵污︶水貯留資料表 | 廢 ︵污︶水稀釋資料表 | 廢 ︵污︶水委託處理資料表 | 廢 ︵污︶水排放土壤資料表 | 以管線排放於海洋資料表 | 放流口/納管事業廢 ︵污︶水排入口資料表 | 預防管理措施摘要資料表 | 緊急應變措施摘要資料表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廢 ︵污︶水處理設施 | 廢(污)水處理設施+排放地面水體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
|  | 廢(污)水處理設施+回收+排放地面水體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
|  | 廢(污)水處理設施+稀釋+排放地面水體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |
|  | 廢(污)水處理設施+委託處理+排放地面水體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |
|  | 廢(污)水處理設施+排放土壤 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |

註1：新設或變更涉及廢﹙污﹚水處理設施工程時，於申請排放地面水體許可時另需填寫廢（污）水處理設施工程資料表、廢（污）水處理設施試車資料表、廢（污）水處理設施功能測試合格報告資料表。

註2：填寫廢（污）水處理設施工程資料表需檢附工程計畫書、填寫廢（污）水處理設施試車資料表需檢附試車計畫書、填寫廢（污）水處理設施功能測試合格報告資料表需檢附功能檢測合格報告書、填寫預防管理措施摘要資料表需檢附預防管理措施計畫書、填寫緊急應變措施摘要表需檢附緊急應變措施計畫書。

第二單元、填寫概述

壹、裝訂方式說明

- 封面填寫：請使用本申請表所附之封面並填寫各相關欄位。

- 內容填寫方式：應以打字方式或以正楷書寫方式填寫整齊後提出。

- 編排順序：請將本次申請時之文件名稱及對應表格依照申請表中之排列順序編排裝訂，將各表格所需之附圖、附件及證明文件等資料編號後檢附於所有表格後，各文件資料大小尺寸以Ａ４尺寸為準，自行整理成Ａ４大小後予以檢附。並請於申請案提出前，依水污染防治措施計畫及許可申請書檢附資料中對應本次申請之相關文件表格勾選所檢附之附圖、附件及證明文件，先行確認齊全後方提出。所檢附之文件、表格、附圖、附件及證明文件編排順序舉例如下：

- 封面

- 申請表

- 基本資料

- 採行各類水污染防治措施對應之水污染防治措施資料表﹙含彙總表、廢﹙污﹚水﹙前﹚處理設施資料表、廢﹙污﹚水處理設施工程資料表、廢﹙污﹚水處理設施試車資料表、廢﹙污﹚水處理設施功能測試合格報告資料表、廢﹙污﹚水回收使用資料表、廢﹙污﹚水貯留資料表、廢﹙污﹚水稀釋資料表、廢﹙污﹚水委託處理資料表、廢﹙污﹚水排放土壤資料表、以管線排放海洋資料表、放流口/納管事業廢﹙污﹚水排入口資料表﹚（請依上述順序排列）

- 預防管理措施摘要資料表

- 緊急應變措施摘要資料表

- 水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表

- 水污染防治措施資料技師簽證表

- 附件（依本申請表原列各表格順序編號排列）

- 裝訂方式：所有申請資料及檢附文件應比照本申請表所附之封面位置打孔，孔距採標準兩孔夾之裝訂要求，並將所有文件放入防水之封面、封底間一併裝訂，參考裝訂方式如下：A4尺寸大小。

1.1cm 10.5cm ---- ---------- 8.25cm ---- ---------- 10.5cm 1.1cm

- 檢具份數：

- 首次申請者，依上述之編排順序及裝訂方式裝訂，至少應檢具一式三份正本。

- 辦理一般性變更者，檢具原核定許可申請文件及許可證（正本）（一份）及申請表、變更項目之相關表格及附圖、附件各一份，裝訂於原核定許可申請文件內需變更之相同表格或附圖、附件前，並將裝訂完成之整份申請文件﹙含附圖、附件﹚再影印兩份後，共計三份送審。

- 辦理功能性變更者，檢具原核定許可申請文件及許可證（正本）（一份）及申請表、水污染防治措施變更項目之相關表格及附圖、附件各一份，裝訂於原核定許可申請文件內需變更之相同表格或附圖、附件前，並將裝訂完成之整份申請文件﹙含附圖、附件﹚再影印兩份後，共計三份送審。

- 辦理展延者，檢具原核發之許可證(影本)、申請表、基本資料表及切結符合原許可登記內容之文件以及最近三個月內符合放流水標準之水質檢測報告各三份，依上述之方式裝訂成一式三份。

- 因有效期限過期或其他原因致需重新申請者，需比照首次申請方式，重新檢具資料辦理。

- 審理機關：將裝訂完妥之許可申請文件送交直轄市或縣(市)環境保護局審理；事業若採納入污水下水道系統者，申請水污染防治措施計畫時可視實際狀況送中央主管機關委託之機關審理。

貳、本表格適用對象

- 事業、指定地區或場所專用污水下道系統依水污染防治法第十三條申請水污染防治措施計畫、第十四條申請排放許可證或簡易排放許可文件、第二十條申請貯留或稀釋許可文件、第三十二條申請排放於土壤時適用。

- 指定地區或場所專用污水下道系統係指被下水道主管機關指定為指定地區或場所專用污水下道系統﹙例如：大賣場或學校﹚等對象。

- 事業、指定地區或場所於申請水污染防治措施計畫及相關許可時適用。

- 事業採納入污水下水道系統於申請水污染防治措施計畫時適用。

叁、如何使用本申請書

說明一：

（一）閱讀「水污染防治措施計畫及許可申請書填寫說明」，確認申請許可之表格後，方才填寫本申請書。

（二）本申請書內容包括事業、指定地區或場所申請時之各項申請表格，填表時請參考本填表說明及相關代碼表。

（三）填寫各表格內容時，請務必詳實填寫各欄位，欄位內容如無資料、或無相關等，則在欄位上以〝－〞加以註記說明。

﹙四﹚共同設置廢﹙污﹚水處理設施者應共同申請，其中未設置廢﹙污﹚水處理設施者應填寫有關「壹、申請表」、「貳、基本資料」及「叁、水污染防治措施資料/彙總表」中之「三、與廢（污）水、污泥產生量有關之製程設施及其設計及每日實際最大生產或服務規模」、「四、原廢﹙污﹚水水質、水量檢測資料」；至於設置廢﹙污﹚水處理設施者需檢附「壹、申請表」、「貳、基本資料」、「叁、水污染防治措施資料/彙總表」，及「水污染防治措施資料」之相關資料表，例如︰「廢（污）水（前）處理設施資料表」、「放流口/納管事業廢﹙污﹚水排入口資料表」，與「預防管理措施摘要資料表」、「緊急應變措施摘要資料表」、「水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表」、「水污防治措施資料技師簽證表」，並將其他共同申請者之相關資料彙整後，由設置廢﹙污﹚水處理設施者提出申請。

（五）填寫表格前，先確定事業、指定地區或場所之範圍，製作有管線及處理設施分類標示之平面圖及標定所有放流口、排入口及逕流廢水放流口位置；依據表格要求，參照填表說明填寫資料，繪製地圖、準備附件，若同類型設施超過二個以上致表格不足時，請自行影印表格。同時將須提供水質之水流填入「採行各類水污染防治措施之原廢﹙污﹚水水質、水量檢測資料」，並與各設施表格比對是否有遺漏，並確認水流編號及水質來源無誤。

（六）填寫申請表檢附資料，並檢查文件確定齊全後，依裝訂說明方式裝訂及準備足夠之份數。

（七）頁數不足使用時，請視實際狀況自行影印或列印相關需要頁數內容進行填寫。

說明二：事業或指定地區或場所之各重要設施或行為代碼說明

1.『D』：指放流口。

2.『T』：指廢(污)水處理設施。

3.『E』：指委託處理行為。

4.『R』：指回收使用水來源設施。

5.『L』：指排放土壤設施。

6.『O』：指海洋放流管線。

7.『S』：指貯留設施。

8.『C』：指稀釋設施。

肆、申請時檢具份數

- 至少應檢具正本一式三份﹙經許可後二份由環保單位存檔，一份檢還事業單位留存﹚。

伍、封面

- 管制編號: 填寫地方環保主管機關給予貴單位有關水污染防治之管制編號，包括第一位英文字母其後加上七位阿拉伯數字。﹙首次申請，無管制編號者免填﹚

- 事業或污水下水道系統名稱: 填寫貴單位之正式名稱（與主管機關或目的事業主管機關依法核發之許可、登記、執照資料，或其他證明文件相同之名稱）。

- 申請日期:填寫本次申請之年、月、日。

陸、頁首

- 「管制編號」若屬共同申請者，需填寫本項資料，以便分別相關共同申請之各單位資料，並確認廢（污）水處理設施所屬事業為何。

- 若屬個別申請者，不需填寫「管制編號」資料。

柒、頁尾

- 有關「水污染防治措施計畫及許可申請書」每頁資料右下角，需按頁依序標註頁數。

第三單元、相關表單填寫說明

申請表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 三 四 五 六 七 八 | 注意事項： 1.共同設置、共同申請者應各自分別填寫 2.頁首之「管制編號」及「申請單位」若為共同申請時需各自填寫，個別申請者不需填寫頁首之「管制編號」及「申請單位」資料 聯絡人姓名：填寫之聯絡人需與「專責單位主管、專責人員或檢測申報人」為同一人。 聯絡人電話：填寫聯絡人員含區域號碼之電話號碼。 聯絡人行動電話：填寫聯絡人員之行動電話號碼。 傳真電話：填寫聯絡人含區域號碼之傳真機之號碼。 聯絡人電子郵件地址：填寫聯絡人完整之電子郵件信箱帳號；如無電子郵件信箱帳號者免填。 申請類別﹙可多重勾選﹚：依所申請之種類勾選水污染防治措施計畫或許可申請之種類，並依申請類別勾選本次申請係屬新申請、變更或展延，勾選變更或展延者並依「水污染防治措施計畫/廢﹙污﹚水排放地面水體許可/貯留許可/稀釋許可/排放土壤許可證申請、展延、變更登記表」之紀錄，填寫本次變更或展延次數屬第幾次。 - 舉例說明，如新設事業首次申請水污染防治措施計畫時，應勾選「水污染防治措施計畫」及「新申請」；例如廢（污）水採貯留後全部委託他人處理申請許可時，應勾選「貯留許可」及「委託處理」；例如廢(污)水採廢(污)水處理設施處理後，部分回收使用，部分排放地面水體申請許可時，應勾選「回收使用」及「廢﹙污﹚水排放地面水體許可」。 申請類型：個別申請者請勾選「個別申請」；共同檢具資料提出申請時勾選「共同申請」；應實施環境影響評估者，應勾選「應實施環境影響評估之事業、指定地區或場所專用污水下水道系統」，並依據本次申請之內容及目的，再予勾選「依環境影響評估審查檢具水污染防治措施計畫」；「經環境影響評估審查通過，逕行申請水污染防治措施計畫」；「經環境影響評估審查通過，逕行申請排放許可證或簡易排放許可文件」或「經環境影響評估審查通過，逕行申請排放土壤許可證」。 負責人簽名蓋章：簽章處應由事業或污水下水道系統之負責人簽名並蓋章，同時加蓋事業或污水下水道系統之章戳。事業負責人應為主管機關或目的事業主管機關依法核發之許可、登記、執照資料或其他證明文件之代表人，例如：營利事業登記證上所登記之代表人。負責人因故無法簽名蓋章或員工超過二百五十人時，得授權由代理人或工廠廠長等相關職務人員代表簽名蓋章，並於申請時檢附授權書。污水下水道系統負責人可由機關主管代表之。 |

基本資料填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 三 | 注意事項：共同設置、申請者應各自分別填寫 事業或污水下水道系統名稱及地址或座落位置 1a.名稱：填寫與主管機關或目的事業主管機關合法許可、登記、執照資料，或其他證明文件相同之完整事業、指定地區或場所名稱。 1b.管制編號：填寫完整之管制編號，包括第一位英文字母其後加上七位阿拉伯數字。 2.地址或座落位置：應與該事業所在地其工廠登記證、公司執照、營利事業登記證上登記地址相同。若新設事業僅有地號而尚未取得地址前，則先填寫地號，待取得地址後再辦理變更。 3a.母公司或上級機關(構)名稱：上級機關為公營企業則填寫上級機關(構)名稱；如有母公司則填寫母公司名稱，無則免填。 3b.管制編號：請填寫母公司或上級機關(構)之管制編號。 4a.核准設立登記日期：應與公司執照、營利事業登記證、工廠登記證上登記之核准設立登記日期相同。（新設立提水污染防治措施計畫申請者免填） 4b.開始營運日期：填寫事業開始營運生產日期。（新設立提水污染防治措施計畫申請者免填） 5.大門位置之經緯座標：填寫該事業大門所在位置之座標，請參考行政院農委會林務局農林航空測量所出版之伍仟分之一比例尺的相片基本圖所附之橫麥卡脫投影座標﹙TM2度座標﹚概估該放流口所在位置之X、Y座標填入；或逕以全球衛星定位儀﹙GPS﹚測得二度分帶直角座標；其中X座標有效數字為7位﹙小數點佔一位﹚，Y座標有效數字為8位﹙小數點佔一位﹚。 6a.用地類別：參閱附錄之「用地類別代碼表」填寫事業用地類別名稱。如不止一種用地類別，請選擇主要的類別填寫。 6b.代碼：請參閱附錄之「用地類別代碼表」填寫事業之用地類別代碼。 7a.所在工業區名稱：屬於工業區內之納管事業申請水污染防治填入所在工業區名稱；若不位於工業區內，則免填。 7b.代碼：參閱附錄之「工業區代碼表」填寫其代碼。若不位於工業區內，則免填。 8a.郵遞區號前三碼︰請參考「郵遞區號代碼表」填寫事業或污水下水道系統所在地址之郵遞區號前三碼。 8b.鄉鎮代碼︰請參考「鄉鎮別代碼表」填寫事業或污水下水道系統所在地址之鄉鎮代碼。 負責人姓名、身分證明文件字號、地址及聯絡電話 1a.負責人姓名：應與工廠登記證、公司執照、營利事業登記證或其他證明文件上登記之代表人或負責人姓名相同。 1b.職稱：負責人的職務名稱。 1c.身分證/護照字號：填寫負責人的身分證字號（本國人士），或護照字號（外國人士）；但考量政府機關首長為負責人時，基於行政體系已有明確身分認證機制，足資識別，同意以機關關防或印信加蓋於開發單位負責人姓名欄處者，免予檢具身分證影本。 1d.電話號碼：填寫負責人之電話號碼（含區域號碼）。 1e.負責人住址：負責人身分證上登記之戶籍地址。 2a.經負責人授權之代理人姓名：由負責人指定之代理人姓名。事業負責人應為主管機關或目的事業主管機關合法許可、登記、執照資料或其他證明文件之代表人，例如：營利事業登記證上所登記之代表人。員工超過二百五十人時，得授權由代理人或工廠廠長等相關職務人員代表簽名蓋章，並檢附授權證明文件；污水下水道系統負責人可由機關主管代表之。 2b.職稱：經負責人授權之代理人職務名稱。 2c.身分證/護照字號：經負責人授權之代理人身分證字號（本國人士）或護照字號（外國人士）。 2d.電話號碼：填經負責人授權之代理人聯絡電話號碼。 3a.廢﹙污﹚水處理操作管理單位﹙部門﹚名稱：指負責操作管理廢(污)水處理設施之單位(或部門)名稱。 3b.廢﹙污﹚水處理操作管理單位﹙部門﹚地址：填寫實際廢﹙污﹚水處理操作管理單位﹙部門﹚地址。 3c.處理設施操作狀況：屬委外操作者，勾選委外操作欄位即可；若屬於自行操作者，勾選自行操作欄位，並填寫廢﹙污﹚水處理操作單位聯絡人姓名及聯絡電話。 3d.專責人員實際設置情況：依「環境保護專責單位或人員設置及管理辦法」之有關規定，勾選實際設置廢水處理專責單位、人員之類別，並依專責人員之證書詳實填寫專責人員姓名、身分證字號及資格證號。 主管機關或目的事業主管機關許可、登記、執照或其他證明文件字號 1a.事業或污水下水道系統別：請依「事業或系統別及其適用管制標準類別代碼表」填寫事業或污水下水道系統別所屬事業別或系統別，屬事業者，填寫依水污染防治法第二條第七款所公告之事業分類，如印染整理業、石油化學業；屬下水道法指定之指定地區或場所者，填寫專用下水道。 1b.代碼：請依「事業或系統別及其適用管制標準類別代碼表」填寫事業或污水下水道系統別所屬事業別或系統別之代碼。 2a.主計處行業別名稱: 參閱附錄之「主計處行業別代碼表」行業別填寫主計處行業別名稱，如事業同時屬兩種以上之行業，則請分別填寫。 2b.代碼：參閱附錄之「主計處行業別代碼表」填寫代碼，如事業同時屬兩種以上之行業，則請分別填寫。 3a.資本額：應與公司執照、營利事業登記證上登記之資本額相同。 3b.員工人數：填寫事業現有全職員工人數（不包含兼職人員）。 4a.用地總面積：填寫事業周界範圍內之所有土地面積。 4b.作業用地總面積：事業用地面積內實際作業（包含堆置場、廠房、處理場、辦公大樓..等）所使用之土地面積。 4c.作業總樓板面積：事業作業用地包含樓層樓板之總面積。 5.所有權分類：勾選適合事業所屬之所有權分類。勾選「民有」者需再勾選「民有公營」或「民有民營」；勾選「公有」者，需再勾選「公有公營」或「公有民營」。 6a.營利事業統一編號：應與營利事業登記證上登記之公司統一編號相同。（新設立提水污染防治措施計畫申請者免填） 6b.工廠登記證號：應與工廠登記證之編號相同，事業如非屬工廠，本欄可免填。（新設立提水污染防治措施計畫申請者免填） 6c.公司執照證號：填寫公司執照證號。（新設立提水污染防治措施計畫申請者免填） 6d.牧場登記證號：填寫牧場登記證號。（新設立提水污染防治措施計畫申請者免填） 6e.其他目的事業主管機關核發證號：填寫其他目的事業主管機關核發之證書字號，例如醫院填寫衛生主管機關許可證件字號﹙例如：北市衞醫字第○○○○○○號﹚。採礦業填寫礦業主管機關許可證件字號﹙例如：礦政採字第○○○○號﹚。砂石業為經濟部核發砂石碎解洗選場及砂石堆置場申請固定污染源操作許可證及廢﹙污﹚水排放或貯留水許可證之臨時證明書（新設立提水污染防治措施計畫申請者免填）等等… 6f.公民營廢棄物處理機構許可證號：填寫已取得環保機關核發之公民營廢棄物處理機構許可證字號。（新設立提水污染防治措施計畫申請者免填） 6g.其他證明文件字號：填寫主管機關或目的事業主管機關核發之相關許可、登記、執照以外之其他證明文件字號。 |

水污染防治措施資料/彙整表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 （一） （二） 二 （一） （二） （三） 三 （一） （二） （三） 四 範例 ﹙一﹚ ﹙二﹚ ﹙三﹚ ﹙四﹚ ﹙五﹚ ﹙六﹚ | 注意事項： 1.本項資料數事業共同申請時，設置廢（污）水處理設施者應填寫本頁資料，並填寫頁首完整之管制編號，包括第一位英文字母其後加上七位阿拉伯數字，並依狀況勾選「□事業、指定地區或場所」或「納管事業」。 2.共同申請時，未設置廢（污）水處理設施者免填本頁資料。 3.個別申請者，不需填寫管制編號，但需勾選□事業、指定地區或場所或□納管事業。 所有用水來源、水污染防治措施每日設計及實際最大總廢﹙污﹚水彙整表 用水來源及用水量 1.總用水量：指事業在生產過程中取用水源之總量，包括自來水、地下水、河湖海水及其他等取水水源之每日設計及實際取用水量總和。用水量總計之設計最大量為自來水、地下水、河湖海水、其他之設計最大量總和；用水量總計之實際最大量為自來水、地下水、河湖海水、其他之實際最大量總和。 2.自來水：填寫使用之自來水設計最大量及實際最大量。 3.地下水：填寫使用之地下水設計最大量及實際最大量。 4.河湖海水：填寫使用之河湖海水設計最大量及實際最大量。 5.其他：填寫除自來水、地下水、河湖海水以外之用水來源名稱，例如「回收使用水」及其設計最大量與實際最大量。 總廢﹙污﹚水產生量、處理水量、回收使用水量、委託處理水量、貯留水量、稀釋水量、放流口水量總彙總表 1.總廢﹙污﹚水產生量：將作業廢水、洩放廢水、未接觸冷卻水、生活污水之設計及實際最大量等進行加總後，分別填入總廢﹙污﹚水產生量之〝設計最大量〞及〝實際最大量〞欄位中﹙單位：立方公尺/日﹚。 （1）作業廢水量：填寫與總廢﹙污﹚水產生量有關之設計及每日實際最大製程作業廢水量。 （2）洩放廢水量：填寫與總廢﹙污﹚水產生量有關之每日設計及實際最大洩放廢水量 （3）未接觸冷卻水：填寫與總廢﹙污﹚水產生量有關之每日設計及實際最大未接觸冷卻水量。 （4）生活污水：填寫與總廢﹙污﹚水產生量有關之每日設計及實際最大生活污水量。 2.總廢﹙污﹚水(前)處理設施進水量：將所有進入廢(污)水處理設施之每日設計及實際最大總廢(污)水量加總後，填入〝設計最大量﹙立方公尺/日﹚〞及〝實際最大量﹙立方公尺/日﹚〞之欄位；包括本廠總廢﹙污﹚水量、受託處理之總廢﹙污﹚水量、共同處理時，他廠之總廢﹙污﹚水量、稀釋用水量及應收集處理之總逕流廢水量之加總。 （1）本廠總廢﹙污﹚水量：填寫設置廢(污)水處理設施之事業，如為二以上事業共同設置廢(污)水處理設施者，填寫實際操作廢(污)水處理設施之事業其本身進入廢(污)水處理設施之每日設計及實際最大總廢(污)水量，如本廠不產生廢(污)水，請填寫〝－〞。 （2）受託處理之總廢﹙污﹚水量：填寫設置廢(污)水處理設施之事業，其接受其他廠委託處理之每日設計及實際最大總廢(污)水量，如無接收其他廠委託處理行為者，請填寫〝－〞。 （3）共同處理時，他廠之總廢﹙污﹚水量：如為二以上事業共同設置廢(污)水處理設施，填寫本廠以外的其他廠進入本套廢﹙污﹚水處理設施之每日設計及實際最大廢(污)水量，如無與其他廠共同處理廢(污)水行為者，請填寫〝－〞。 （4）稀釋總用水量：填寫進入廢﹙污﹚水處理設施之每日設計及實際最大稀釋用水量，如廢﹙污﹚水處理設施無稀釋行為者，請填寫〝－〞。 （5）應收集處理之總逕流廢水量：屬公告應收集處理初期降雨逕流廢水之事業，填寫該廠區依公告之計算方法，應收集處理之總逕流廢水量設計最大量。 3.總回收使用水量：填寫總廢（污）水產生量中，每日設計及實際最大廢(污)水總回收使用量；若無此行為者，請填寫〝－〞。 4.總貯留水量：填寫所有之廢水產生量中，每日設計及實際最大廢(污)水總貯留水量。並分別依不同之貯留廢﹙污﹚水來源，包括處理過之作業廢水、未處理之作業廢﹙污﹚水，及其他﹙包括：洩放廢﹙污﹚水、未接觸冷卻水與生活污水﹚之每日設計及實際最大量；並將各總來源之每日設計最大量與每日實際最大量加總後，填入總貯留水量之設計及實際最大量欄位中。若無此行為者，請填寫〝－〞 5.總委託處理水量：填寫總廢水產生量中，經廢﹙污﹚水處理設施處理後之委託量與未經處理委託量之每日設計及實際最大量分別加總後，填入總委託處理量之每日設計與實際最大量；若無此行為者，需填寫〝－〞。 （1）經處理設施處理後之委託量：填寫經廢﹙污﹚水處理設施處理後之每日設計及實際最大廢﹙污﹚水委託處理量；若無此行為者，請填寫〝－〞。 （2）未經處理設施處理之委託量：填寫未經廢﹙污﹚水處理設施處理、貯留後進行委託或直接委託之每日設計及實際最大廢﹙污﹚水委託處理量總和；若無此行為者，請填寫〝－〞。 6.所有放流口總排放量：貴單位若採自行排放者，填寫其所有放流口之每日設計及實際最大放流水量；若無此行為者，請填寫〝－〞。 7.納入污水下水道系統總水量：貴單位若採納入污水下水道系統者，填寫其納入污水下水道系統之每日設計及實際最大總水量；若無此行為者，請填寫〝－〞。 8.其他：若有其他行為，請註明在本欄，並說明其每日設計及實際最大總水量；若無此行為者，請填寫〝－〞。 廢（污）水（前）處理設施總用電量、總污泥產生量及放流口資料彙整表 專用電表每日設計及實際最大總用電量：填寫所有廢﹙污﹚水處理設施專用電表每日設計及實際最大總用電量。（納管事業無此項資料者免填） 總污泥產生量 1.污泥每日總設計及實際最大產生量、量測方式及含水率： - 一般或有害污泥經脫水機之總污泥產生量：請依污泥性質分別填寫所有廢﹙污﹚水處理設施經脫水機脫水後產生之一般或有害污泥每日最大總設計及實際最大量、產生量之量測方式及污泥含水率。 - 一般或有害污泥經曬乾床之總污泥產生量：請依污泥性質分別填寫所有廢﹙污﹚水處理設施經曬乾床脫水後產生之一般或有害污泥每日最大總設計及實際最大量、產生量之量測方式及污泥含水率。 - 一般或有害污泥經其他方式處理之總污泥產生量：若無設置脫水機或曬乾床者，而將污泥存放在其他單元至一定量後，再行清運者，填寫經其他處理設施（需註明名稱：例如污泥濃縮池）後產生之一般/有害污泥每日最大總設計及實際最大量、產生量之量測方式及污泥含水率。 放流口﹙或納入污水下水道系統之排入口﹚及逕流廢水放流口總數 1.放流口﹙或納入污水下水道系統之排入口﹚總數: 填寫事業周界範圍內之放流口總數；若屬納管事業則為周界範圍內之排入口總數。共同設置時，填寫設置廢（污）水（前）處理設施者之放流口﹙或納入污水下水道系統之排入口﹚總數。 2.逕流廢水放流口數:個別申請時填寫逕流廢水放流口之總數；若為共同申請需另填寫共同處理時他廠之逕流廢水放流口總數。 與廢﹙污﹚水、污泥產生量有關之製程設施及其每日設計與實際最大生產或服務規模 注意事項： 1.事業有一種以上製程設施者，請按各製程分別填寫。 2.共同申請者，所有申請者均應填寫本項資料，並於頁首註明管制編號或申請單位名稱。 製程設施名稱：依序填寫與廢﹙污﹚水、污泥產生量關係密切之各別製程設施名稱，填寫時需依據作業系統產生廢﹙污﹚水之主要製程設施之製程編號M0 依序填寫對應之製程設施名稱。 與廢﹙污﹚水、污泥產生量關係密切之生產或服務規模：依據本欄（一）製程設施名稱之內容填寫，填寫時，先勾選事業主要生產或服務項目性質，再填寫其生產或服務規模名稱、每日設計及實際最大生產或服務規模數量及其單位。（新設立提水污染防治措施計畫申請者免填實際最大量） 廢﹙污﹚水產生量﹙立方公尺/日﹚：填寫該製程廢﹙污﹚水每日產生量之設計最大量及實際最大量。 原廢﹙污﹚水水質、水量檢測資料 注意事項： 1.本頁資料由申請單位填寫管制編號、原水水量及水質，若屬個別申請者不需填寫頁首之管制編號。 2.二家以上之事業共同申請，應分別另頁填寫各自之管制編號、原廢（污）水水質水量檢測資料。 3.若有一股以上不同性質之原廢﹙污﹚水時應分別另頁填寫，並依序將原水加以編號。 如上圖﹙一﹚之情形應檢測填寫W1之水質水量 如上圖﹙二﹚之情形應分別檢測填寫W1、W2、W3之水質水量 如上圖﹙三﹚之情形應檢測填寫W1之水質水量 如上圖﹙四﹚之情形應分別檢測填寫W1、W2之水質水量 如上圖﹙五﹚之情形應分別檢測填寫W1、W2之水質水量 如上圖﹙六﹚之情形應檢測填寫W1之水質水量 |

水污染防治措施資料/廢(污)水(前)處理設施資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 ﹙一﹚ （二） 二 ﹙一﹚ （二） 頁尾 （三） | 注意事項： 1.本項資料數事業共同申請時，設置廢（污）水﹙前﹚處理設施者應檢具填寫完整之管制編號，包括第一位英文字母其後加上七位阿拉伯數字，並依狀況勾選「事業、指定地區或場所」並由設置廢（污）水﹙前﹚處理設施者填寫該套處理設施編號為T ；屬納入污水下水道系統且有前處理設施之事業時，勾選「納管事業」。 2.本項資料應依據各套廢﹙污﹚水處理設施分別填寫，填寫時先填寫廢﹙污﹚水處理設施之編號，例如：第一套處理設施填寫T 0 1，再依據該套廢﹙污﹚水處理設施之內容分別填寫各欄位資料；若處理設施不只一套時，請自行依照順序編號後，另紙依相同格式填寫檢附，該編號應與許可申請文件內之編號一致。 3.一套廢﹙污﹚水處理設施係指廢﹙污﹚水進出該處理設施處理後，能符合放流水標準所設計之處理流程。 廢﹙污﹚水收集、處理、量測、檢測資料 水量計測設施或計量方式及其校正維護方法 注意事項︰請依實際狀況填寫本欄資料中之「水量計測設施或計量方式設置位置」及「水量計測設施或計量方式名稱」，及其「校正維護方式」，水量計測設施為硬體性之設施，例如：量水堰、巴歇爾水槽、電磁式流量計、超音波流量計等，而計量方式則可為科學性客觀之計量方式，例如：提出相關證明數據，運用合理之比例進行水量換算，若為「水量計測設施」時，需在「校正維護方式」勾選填寫校正維護方式為「自行」或「委託」及校正維護頻率；若為「計量方式」則請於「校正維護方式」欄中填寫係屬「自行」估算，或「委託」估算，並依所勾選之估算方式，在頻率欄位填寫估算方式之正確性為多久驗證校正一次。並依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 1.廢（污）水﹙前﹚處理設施︰事業採廢（污）水處理設施，或事業採納入污水下水道系統且設置廢（污）水前處理設施者均需填寫本欄資料。 （1）原廢﹙污﹚水進入廢﹙污﹚水﹙前﹚處理設施之總進水量：填寫進入廢﹙污﹚水﹙前﹚處理設施，包括本廠、受託處理時之他廠、共同處理時之他廠、稀釋等每日設計及實際最大水量，並視實際狀況考量是否應加應收集處理之逕流廢水量，將各種來源之每日設計最大量與每日實際最大量加總後，填入總進水量。 （2）本廠之總廢﹙污﹚水量:填寫設置廢(污)水﹙前﹚處理設施之事業，其產生之廢（污）水排入廢(污)水﹙前﹚處理設施之每日設計及實際最大總廢(污)水量。如本廠不產生廢(污)水，需填寫〝－〞。如二以上事業共同設置廢(污)水﹙前﹚處理設施，填寫實際操作廢(污)水﹙前﹚處理設施事業之廢（污）水量。 （3）受託處理之總廢﹙污﹚水量:填寫設置廢(污)水﹙前﹚處理設施之事業，其接受其他廠委託處理之每日設計及實際總廢(污)水量。如無接收其他廠委託處理行為者，填寫〝－〞。 （4）共同處理時，他廠之總廢﹙污﹚水量:二以上事業共同設置廢(污)水處理設施時，其他廠進入設置廢﹙污﹚水﹙前﹚處理設施事業所有處理設施之每日設計及實際最大廢(污)水量。如無與其他廠共同處理廢(污)水行為者，填寫〝－〞。 （5）稀釋之總用水量:填寫進入廢﹙污﹚水﹙前﹚處理設施中，無須處理即能符合管制限值之廢(污)水、未接觸冷卻水或無須處理之水，其每日設計及實際最大水量。如無稀釋行為者，填寫〝－〞。 （6）應收集處理之逕流廢水量：屬中央主管機關公告應收集處理初期降雨逕流廢水之事業，填寫該廠區依公告之計算方法，應收集處理之總逕流廢水量設計最大量。 2.處理設施相關成本狀況：填寫廢﹙污﹚水處理設施開始運轉使用之時間及預計之折舊年限。 （1）設置費：填寫設置廢（污）水處理設施之總設置費用，包括土木、機電及儀控等之設備費，並請註明該費用為何年金額。 （2）土地成本費：填寫廢﹙污﹚水處理廠佔用之土地成本費，並請註明該費用為何年金額及廢﹙污﹚水處理設施所佔之土地總面積。 （3）操作維護費：操作及維護廢水處理設施所需之費用，包含每年操作人員之人事費、每年使用藥品費、每年處理廠耗用電費及其他操作(請註明其內容)之每年費用等並將其加總填入合計欄中。 藥劑名稱及年最大使用量：請填寫所有廢水處理設施之加藥設備每年使用各藥劑之種類及用量﹙單位：公噸/年﹚。 廢（污）水處理單元流程及情形 各處理單元名稱及進流設計水質、設計停留時間、控制參數及單位：依序填寫本套廢﹙污﹚水處理設施之廢﹙污﹚水處理單元名稱及其代碼﹙詳「廢(污)水處理單元代碼表」﹚、進流該處理單元之進流設計水質、設計停留時間、主要控制參數及其代碼﹙詳「控制參數代碼表」﹚、控制值及其單位。例如：處理單元名稱（活性污泥池）、代碼﹙208﹚、進流該處理單元之進流設計水質（COD 300mg/L）、設計停留時間（6小時）、主要控制參數（食微比）、代碼﹙15﹚、控制值（最小0.2、最大0.8）、單位（kg COD/kg MLVSS） 易損壞且不易換裝部分備份裝置或易損壞零件備品名稱、數量：依序填寫本套廢﹙污﹚水處理設施易損壞且不易換裝部分備份裝置或易損壞零件備品名稱、數量及其單位。例如：某廠過去稽查時稽查人員常發現其「污泥脫水機」常故障，發生濾布斷裂現象，無法進行脫水，且修復時間相當長，又無法立即採購備品替換，事業單位應將易損壞且不易換裝部分備份裝置或易損壞零件備品名稱、數量予以註明（例如：備品名稱（污泥脫水機之濾布）、數量（1）、單位（組）。 是否為共同處理: □否；□是﹙設置廢﹙污﹚水處理設施事業或其他指定地區或場所之管制編號: ： 依據實際狀況勾選是否屬共同處理之行為，若為共同處理則勾選是之欄位，並填寫設置廢﹙污﹚水處理設施之事業或其他指定地區或場所之管制編號；反之，則勾選否。 污泥收集、處理、量測、檢測資料 1.污泥處理設施之設計、功能及操作監控項目及檢測方式：依序填寫該套廢﹙污﹚水處理設施中，其污泥處理單元名稱及其代碼﹙詳「廢(污)水處理單元代碼表」﹚、以小時為單位之設計停留時間、污泥處理單元之功能及操作主要控制參數及其代碼、控制值及其單位、污泥控制監控項目之檢驗方式。例如︰污泥處理單元名稱（重力式濃縮池）、代碼（401）、設計停留時間（8小時）、功能及操作主要控制參數（含水率）、代碼（26）、控制值及其單位（約96%）、污泥控制監控項目之檢驗方式（頻率︰每年一次，方法︰環署檢字第0910014627號公告修正之NIEA R212.01C） 2.污泥每日總設計及實際最大產生量、量測方式及含水率： - 一般或有害污泥經脫水機之總污泥產生量：請依污泥性質分別填寫該套廢﹙污﹚水處理設施經脫水機脫水後產生之一般或有害污泥每日最大總設計及實際最大量、產生量之量測方式及污泥含水率。。 - 一般或有害污泥經曬乾床之總污泥產生量：請依污泥性質分別填寫該套廢﹙污﹚水處理設施經曬乾床脫水後產生之一般或有害污泥每日最大總設計及實際最大量、產生量之量測方式及污泥含水率。 - 一般或有害污泥經其他方式處理之總污泥產生量：若無設置脫水機或曬乾床者，而將污泥存放在其他單元至一定量後，再行清運者，填寫經其他處理設施（需註明名稱：例如污泥濃縮池）後產生之一般/有害污泥每日最大總設計及實際最大量、產生量之量測方式及污泥含水率。 3.污泥特性、污泥處理設施名稱、收集、清除方式、操作及清運頻率：依序勾選及填寫污泥處理單元名稱、操作頻率、清運頻率，並勾選污泥收集、清除方式及污泥特性等內容。 4.污泥委託代清除及處理：分別填寫污泥最終處置場所名稱、代清除機構名稱及其許可字號、代處理機構名稱及其許可字號。 |

水污染防治措施資料/廢（污）水處理設施工程資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 | 預定開工日：填寫預定開工日期。 預定完工日：填寫預定完工日期。 工程預定進度：依據土木工程、機械設備、儀電設備及設備試車之預定進度填寫。 工程實際進度：依據土木工程、機械設備、儀電設備及設備試車之實際進度填寫。 設計單位名稱：填寫設計單位之名稱及事業登記證號。 施工單位名稱：填寫施工單位之名稱及事業登記證號。 監造單位名稱：填寫監造單位之名稱及事業登記證號。 工程總經費：填寫工程總經費，包括土地費用、工程費用及機電設備費。 操作維護費用：填寫每月之操作維護總經費，包括人事費、電力費用及藥品費。 設計處理前、後水量、水質：包括每日之設計處理進流水量、設計處理後回收水量及設計處理後放流水量；水質則包括設計處理前與處理後之水質。 設計廢（污）水處理程序名稱：依序填寫本套廢﹙污﹚水處理設施之廢﹙污﹚水處理單元名稱及其代碼﹙詳「廢(污)水處理單元代碼表」﹚、停留時間、控制參數及其代碼﹙詳「控制參數代碼表」﹚、控制值及其單位與單元尺寸。 設計污泥處理程序名稱：依序填寫本套廢﹙污﹚水處理設施之污泥處理單元名稱及其代碼﹙詳「廢(污)水處理單元代碼表」﹚、停留時間、控制參數及其代碼﹙詳「控制參數代碼表」﹚、控制值及其單位與單元尺寸。 設計污泥產生量：填寫設計之每日污泥產生量。 設計日用電量：填寫設計之每日用電量。 水量計測設施或計量方式設置位置：分別依進流端、出流端或其他位置填寫水量計測設施或計量方式。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 廢（污）水處理設施操作藥品日使用量：填寫操作廢（污）水處理設施設計之每日使用藥品名稱與使用量。 |

水污染防治措施資料/廢（污）水處理設施試車資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 三 四 （一） （二） （三） （四） （五） | 試車期間：填寫開始試車日期、預定試車日期及實際試車日期。 試車程序：於設車計畫中詳述自清水試運轉開始，廢(污)水分段進量至試車完成之間的步驟及進度。 參與單位：填寫包括製程操作單位、處理程序操作單位、取樣單位及檢測單位等。 檢測計畫 檢測項目：請勾選廢（污）水處理設施試車之水質、污泥及其他運作等之檢測項目。 檢驗方法：請於試車計畫中詳述功能測試之取樣計畫。本表請摘要說明相關廢（污）水處理單元各單元預計之採樣項目之樣品檢驗方法，例如：活性污泥池（檢樣項目：溶氧、pH；檢樣方法：委託合格之代檢業依據環保署檢驗所公告之採樣、樣品本存及檢樣方式進行） 檢測時製程及廢(污)水處理設施操作控制之監測設施簡述及應紀錄之控制參數項目說明：本項內容於試車計畫中詳述，在本表中請以條列式文字摘要說明，並勿超過50字。有關1.檢測時製程操作控制之監測設施，例如製程操作日誌彙總表、製程相關報表統計資料2.檢測時廢(污)水處理設施操作控制之監測設施，例如自動控制及監測系統、現場人員監控記錄3.檢測時廢(污)水處理設施應紀錄之控制參數項目，例如活性污泥池（食微比、溶氧量、pH、MLSS濃度）。 試車期間功能測試之取樣計畫：請於試車計畫中詳述功能測試之取樣計畫。包括：相關廢（污）水處理單元各單元預計之採樣項目、採樣位置、採樣數量、採樣後樣品保存方法。 數據品質保證方法：請於試車計畫中詳述數據品質之保證方法，並需檢附檢驗單位提供之數據品質品保品管手冊。 |

水污染防治措施資料/廢（污）水處理設施功能測試合格報告資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 （一） （二） （三） 三 （一） （二） （三） （四） （五） （六） （七） （八） 四 五 | 水質水量平衡計算及示意圖：請依據功能測施當日之水質水量平衡關係繪成示意圖，並列出水量平衡計算式。 功能測試當日事業之製程操作條件：依據各套製程填寫下列資料。 填寫功能測試當日之製程日用水量：包括自來水、地下水、河、湖、海水及其他來源。 與廢（污）水產生量關係密切之原料名稱及用量：填寫原料名稱、單位、設計最大使用量及檢測當日用量。 產生廢（污）水之製程單元及廢（污）水產生量：填寫製程單元名稱及所對應之廢（污）水產生量及合計廢（污）水量。 廢（污）水處理設施處理程序：依據各套處理設施填寫。 廢（污）水處理設施進流量：填寫廢（污）水處理設施設計最大日進流量及檢測當日之進流量。 廢（污）水處理設施出流量：填寫廢（污）水處理設施設計最大日出流量及檢測當日之出流量。 廢（污）水處理設施設計最大日用電量：填寫廢（污）水處理設施設計最大日用電量。 廢（污）水處理設施檢測當日用電量：填寫廢（污）水處理設施檢測當日用電量。 廢（污）水處理設施設計最大日污泥產生量：填寫廢（污）水處理設施設計最大日污泥產生量。 廢（污）水處理設施檢測當日污泥產生量：填寫廢（污）水處理設施檢測當日污泥產生量。 廢（污）水處理設施檢測當日污泥脫水後含水率：填寫廢（污）水處理設施檢測當日污泥脫水後之含水率。 廢（污）水處理設施檢測當日主要單元操控狀況：請依序填寫檢測當日本套廢﹙污﹚水處理設施之處理單元名稱及其代碼﹙詳「廢(污)水處理單元代碼表」﹚、停留時間、控制參數及其代碼﹙詳「控制參數代碼表」﹚、控制值及其單位。 處理設施水質檢測結果表：請依據檢測當日各套處理設施之原廢（污）水水質檢測結果填寫。有多套廢（污）水處理設施時，應另表填寫，並註明各處理設施編號，例如：T01。 放流口水質檢測結果表：請依據檢測當日各放流口之放流水水質檢測結果填寫。有多個廢（污）水排放口時，應另表填寫，並註明各排放口編號，例如：D01。 |

水污染防治措施資料/廢（污）水回收使用資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 頁首 一 （一） （二） （三） （四） （五） 至 ﹙九﹚ （十） 二 | 回收處理編號：請將所有之回收使用之來源依序編號為R01、R02……等，若有一處以上回收使用之來源，請依本頁格式另頁填寫。 回收使用水量、水量計測設施或計量方式資料： 製程使用：填寫用於製程回收使用之設計最大總水量、實際最大總量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 冷卻使用：填寫用於冷卻回收使用之設計最大總水量、實際最大總量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 廢（污）水處理設施使用：填寫用於廢（污）水處理設施回收使用之設計最大總水量、實際最大總量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 廢棄物掩埋場使用：填寫用於廢棄物掩埋場回收使用之設計最大總水量、實際最大總量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 其他用途：填寫用於其他用途回收使用之設計最大總水量、實際最大總量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 合計：填寫合計用於回收使用之設計最大總水量、實際最大總量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 回收使用至製程之製程設施編號：填寫用於製程回收使用之設施編號，例如M01、M02。 |

水污染防治措施資料/廢（污）水貯留資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 頁首 一 二 三 四 （一） （二） 五 六 | 貯留槽編號：請將所有之貯留槽依序編號為S01、S02……等，若有一個以上貯留槽，請依本頁格式另頁填寫。 設計容量：依據貯留槽編號填寫該槽之設計容量。 材質：請勾選RC、塑膠或填寫其他材質。 型式：請勾選桶（密閉式）、桶（開放式）、槽（池）（密閉式）、槽（池）（開放式） 貯留水量及量測方式 貯留廢（污）水來源及產生量 1.處理過之作業廢（污）水：填寫處理過之作業廢（污）水設計最大貯留水量、實際最大貯留水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 2.未處理之作業廢（污）水：填寫未處理作業廢（污）水設計最大貯留水量、實際最大貯留水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 3.洩放廢（污）水：填寫洩放廢（污）水設計最大貯留水量、實際最大貯留水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 4.未接觸冷卻水：填寫未接觸冷卻水設計最大貯留水量、實際最大貯留水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 5.生活污水：填寫生活污水設計最大貯留水量、實際最大貯留水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 6.合計：填寫合計之設計最大貯留水量、實際最大貯留水量、水量計測設施或計量方式設置位置及水量計設設施或計量方式名稱，無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 水量計測方式：請填寫本套貯留設施之水量計測方式。 貯留廢﹙污﹚水洩漏之監測、檢驗及記錄方式 （一）洩漏監測方式：填寫本套貯留設施之洩漏監測項目、頻率及地點。 （二）洩漏檢驗方式：填寫本套貯留設施之洩漏檢驗方式。 （三）洩漏記錄方式：填寫本套貯留設施之洩漏記錄方式。 貯留後續之處理方法：分別依據貯留後續之處理方式勾選，包括進入廢（污）水處理設施、委託處理、回收使用、稀釋及自行排放（另需再勾選排放至地面水體、排放至土壤、排放至魚池或其他），並需填寫設計最大處理量及實際最大處理量。 |

水污染防治措施資料/廢（污）水稀釋資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 頁首 一 （一） 二 （一） （二） | 稀釋處理編號：請將所有之稀釋行為依序編號為C01、C02……等，若有一個以上稀釋行為，請依本頁格式另頁填寫。 稀釋用水水量、檢測及量測方式 稀釋之用水水源及量 1.無須處理即能符合管制限值之作業廢（污）水：填寫用於稀釋之無須處理即能符合管制限值之作業廢（污）水設計最大水量、實際最大水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 2.無須處理即能符合管制限值之洩放廢（污）水：填寫用於稀釋之無須處理即能符合管制限值之洩放廢（污）水設計最大水量、實際最大水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 3.未接觸冷卻水：填寫用於稀釋之未接觸冷卻水設計最大水量、實際最大水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 4.無須處理即能符合管制限值之逕流廢水：填寫用於稀釋之逕流廢水設計最大水量、實際最大水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 5.無須處理即能符合管制限值之生活污水：填寫用於稀釋之無須處理即能符合管制限值之生活污水設計最大水量、實際最大水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 6.其他：填寫用於稀釋之其他用水來源之設計最大水量、實際最大水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 7.合計：填寫用於稀釋之合計設計最大水量、實際最大水量、水量計測設施或計量方式設置位置、水量計設設施或計量方式名稱及校正維護方式（請分別勾選自行校正或委託校正並填寫校正頻率），無填寫〝－〞。並請依「水量計測方式代碼表」填寫「水量計測設施或計量方式」之代碼。 稀釋後續處理方法與用途 稀釋之目的及用途說明：摘要說明為何需稀釋廢﹙污﹚水，其目的及用途為何，本欄位文字以不超過50字為原則。 稀釋後之處置方法：請勾選稀釋後之廢（污）水處理方法，並填寫經由各該處理方法之每日設計及實際最大量，並將各種處理方法之每日設計及實際最大量加總後填入合計欄位。 |

水污染防治措施資料/廢（污）水委託處理資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 頁首 一 （一） （二） （三） 二 （一） （二） （三） （四） 三 （一） （二） （三） （四） | 委託處理編號：請依不同委託行為之機構對象，依序編號為E01、E02……等，若有一家以上委託機構之委託行為，請依本頁格式另頁填寫。 廢﹙污﹚水產生來源及委託處理量說明 委託處理之廢﹙污﹚水產生來源說明︰以條列說明方式，重點摘要說明委託處理之廢﹙污﹚水產生來源，本欄文字以不超過50字為原則）。 例如： 1.製程一產生之脫脂廢水 2.製程二產生之蝕刻廢水 3.製程三………………… 委託前之貯留量：填寫所有需委託處理之廢（污）水貯留量（單位：立方公尺/日），若屬直接以管線或溝渠輸送廢（污）水之委託處理，無貯留量者，填寫 0 。 委託處理量：填寫申請單位所有委託處理量之總和（單位：立方公尺/日）。 委託處理清運頻率、運﹙輸﹚送者名稱、運﹙輸﹚送方式、送達地點及運﹙輸﹚送過程之安全防護措施 廢（污）水運送者名稱：填寫廢（污）水運送者之公司名稱，自行運送者，填寫「自行運送」。 廢（污）水輸（運）送方式 1.廢(污)水輸（運）送頻率：填寫委託處理之廢(污)水輸（運）送頻率，例如：每週一次、每月一次…………… 2.廢(污)水輸（運）送設備：請依實際狀況勾選委託處理之廢(污)水輸（運）送設備之種類，若勾選□其他者，須於 填寫輸（運）送設備之種類為何。 送達地點：請填寫委託處理廢（污）水之送達地點。 運﹙輸﹚送過程之安全防護措施說明：請以條列說明方式，重點摘要說明運﹙輸﹚送過程之安全防護措施，本欄文字以不超過50字為原則。 受託者廢﹙污﹚水各處理單元名稱及處理量 代處理機構﹙受託者﹚名稱、管制編號：填寫受託處理廢（污）水之機構名稱及其管制編號。 受託者之核准處理量：填寫受託處理廢（污）水者，其經主管機關所核准之處理量（單位：立方公尺/日）。 受託者接受本委託後之總受委託量：依據受託者目前已接受委託處理之委託量，加上本次委託量之總和，填寫本欄資料。 處理單元名稱及代碼：填寫受委託處理廢（污）水者，其廢（污）水處理設施之處理單元名稱及其處理單元名稱代碼（詳附錄之「廢(污)水處理單元代碼表」）。 |

水污染防治措施資料/廢（污）水排放土壤資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 頁首 一 （一） （二） 二 三 （一） （二） 四 （一） （二） （三） （四） （五） 五 | 土壤處理編號：請依採用之土壤處理設施分別依序編號為L01、L02……等，若有一個以上土壤處理設施，請依本頁格式另頁填寫。 前處理方式 廢（污）水是否經前處理：依實際狀況勾選廢（污）水排放於土壤處理前是否經過前處理。 若有前處理時需填寫以下事項：依實際採行之廢（污）水前處理方式，勾選所採行之廢（污）水處理設施、貯留、稀釋或其他（勾其他者須註明其他內容為何），本項資料可複選，若勾選廢（污）水處理設施者，需填寫廢（污）水處理設施之設施編號為何（例如：T01）。 排放土壤之廢﹙污﹚水組成 直接排放於土壤處理者請勾選及填寫「原廢﹙污﹚水水質、水量檢測資料」；經水污染防治措施處理後由放流口排放於土壤處理者請勾選及填寫「放流口/納管事業廢﹙污﹚水排入口資料表。 廢（污）水排放方式及頻率 排放方式：依廢（污）水排放於土壤實際採行之管線、槽車或其他排放方式，勾選其他者，需註明其排放方式為何。並檢附排放於土壤之管線，土壤處理區位及排放、澆灌或施灌區位之圖示說明及標註其附件編號。 排放頻率及時間 1.是否為季節性排放：每年排放期間為：請先勾選是否為季節性排放，若勾選「是」，屬季節性排放者，需再填寫每年排放期間，不敷填寫時，請自行影印使用。 2.排放頻率：填寫廢（污）水排放於土壤之排放頻率。 3.排放次數及排放時間：廢（污）水排放於土壤若屬間歇性排放者，需填寫本欄資料，包括排放時間每次間隔 小時；最常排放時間 ；並依實際情形擇一填寫□每日共排放 小時；或每次排放 小時之資料。 土壤處理水量、面積、位置 土壤處理水量：填寫廢（污）水排放於土壤之水量（單位：立方公尺/日）。 使用面積：填寫廢（污）水排放於土壤所行經之土壤，或所涵蓋之面積（單位：公頃）。 植被情形：勾選廢（污）水排放於土壤之土壤植被情形。 主要植被名稱：填寫廢（污）水排放於土壤之土壤表面植被名稱。例如：使用土壤面積上之主要作物為「甘蔗」、「檳榔」、「稻作」…等 排入承受土壤之地籍資料及地段地號：填寫承受廢（污）水排放之土壤地籍資料及地段地號。 土壤處理方式 注意事項： - 請依實際土壤處理方式勾選係屬「採土壤處理以處理、利用廢（污）水污染物」或「採施灌花木、抑制揚塵」 - 勾選「採土壤處理以處理、利用廢（污）水污染物」者，需勾選及填寫該欄中相關之資料內容。包括每日排放水量50立方公尺以上者，於排放土壤前有無設置水量計測設施、排放土壤前有無設置採樣設施 、監測設施、無植被期間有無防止地表雨水沖蝕之設施、不適土壤處理期間有無足夠之貯留設施、消除病媒孳生及減少惡臭者應有之設施、土壤處理單元等資料。 - 勾選「採施灌花木、抑制揚塵」，需勾選及填寫該欄中相關之資料內容。包括每日排放水量50m3以上者，於排放土壤前有無設置水量計測設施、排放土壤前有無設置採樣設施。 |

水污染防治措施資料/以管線排放於海洋資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 頁首 一 二 ﹙一﹚ ﹙二﹚ ﹙三﹚ ﹙四﹚ ﹙五﹚ ﹙六﹚ ﹙七﹚ 三 ﹙一﹚ ﹙二﹚ ﹙三﹚ ﹙四﹚ | 管線編號：填寫該海洋放流管編號﹙若超過一個以上，需依序另紙分別填寫，例如：O 0 1、O 0 2…等﹚。 放流海域位置：依海洋放流管所屬海域之位置加以勾選。 放流管線及排放情形 管徑：指海洋放流管線之內徑。 長度：指海洋放流管線自廠區周界外至海洋放流口的全長。 管線排放口在海面以下之深度：指海洋放流管線之放流口位於於海平面下之深度。 排放水量﹙立方公尺/日﹚及佔全部廢﹙污﹚水之百分比﹙%﹚：填寫設計最大水量及實際排放最大量，以及其佔全部廢 (污)水之百分比。 a流量測定方式、b代碼：參照本申請表附錄所附之流量測定方式「水量計測方式代碼表」填寫。 a流量計廠牌、b型式：填寫管線流量測定之流量計之廠牌、型式。 放流口排放水質：稀釋率100倍以下需符合放流水標準，稀釋率100倍以上需符合海洋放流水標準。請依實際狀況勾選是否符合規定之標準，並填寫最初稀釋率。 海洋放流頻率及時間﹙發電廠之未接觸冷卻水逕填﹙三﹚、﹙四﹚；非屬發電廠無未接觸冷卻水者免填﹙三﹚﹚ 注意事項： 若屬發電廠之未接觸冷卻水﹙溫排水﹚逕填寫﹙三﹚、﹙四﹚，非屬發電廠無未接觸冷卻水者免填﹙三﹚ 是否為季節性排放及每年排放期間：先勾選是否為季節性排放，若屬季節性排放者，需再填寫每年排放期間，不敷填寫時，請自行影印另頁填寫。 排放方式、次數、時間及作業期間平均排放頻率：勾選排放方式為連續或間歇，若屬間歇性排放者，需填寫間歇欄位以下資料，包括：最常排放時間 ；□每日共排放 小時；排放時間每次間隔 小時；以及作業期間，廢（污）水以管線排放於海洋之平均排放頻率。 未接觸冷卻水：請依實際實際狀況勾選排放頻率為連續或間歇，勾選間接者，需另勾選及填寫每季及每年排放量為多少立方公尺。 海域環境監測資料 1.監測點數目：填寫廢（污）水排放後海域環境監測計畫中，海域監測點數目。 2.檢測期間：填寫檢測期間為 年 月至 年 月。 3.海水檢測結果：填寫廢（污）水排放後海域環境監測計畫中，海域監測採樣檢測結果，包括春、夏、秋、冬四季之實際檢測結果及採樣地點等資料。﹙本項資料若採樣地點超過一個，不敷填寫時，請自行另頁填寫﹚ |

水污染防治措施資料/放流口/納管事業廢﹙污﹚水排入口資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 頁首 一 （一） （二） （三） （四） （五） （六） （七） 二 （一） ﹙二﹚ （三） （四） （五） （六） （七） （八） （九） | 1.事業、指定地區或場所專用污水下水道系統採放流口放流者請勾選放流口；納入污水下水道系統之事業申請水污染防治措施計畫時，請勾選排入口。 2.編號：依「事業或污水下水道系統平面配置圖」，及「每一股放流水，其放流管線、放流口之配置圖」中編號之放流口(如D01、D02等)，將該放流口之編號填入﹙相關資料之放流口編號需一致﹚，若不只一個放流口時，請另紙分別填寫，填寫時依據各該放流口編號分別填寫各欄資料。 每一放流口（排入口）位置及承受水體（污水下水道系統）名稱 座標：填寫該放流口之座標，請參考行政院農委會林務局農林航空測量所出版之伍仟分之一比例尺的相片基本圖所附之橫麥卡脫投影座標﹙TM2度座標﹚概估該放流口所在位置之X、Y座標填入；或逕以全球衛星定位儀﹙GPS﹚測得二度分帶直角座標；其中X座標有效數字為7位﹙小數點佔一位﹚，Y座標有效數字為8位﹙小數點佔一位﹚。 放流口（排入口）之配置：依實際設置狀況勾選有無設置相關設施。其中設置放流口告示牌及檢附放流口配置圖為必要項目。 排入灌溉渠道名稱：依實際設置狀況填寫排入灌溉渠道名稱，若先排入灌溉渠道再進入承受水體，則請勾選「有」，並註明其灌溉渠道名稱，其名稱請以農田水利會所屬之灌溉圳路﹙渠道﹚名稱為填寫依據；若未經由灌溉渠道排入承受水體者，則勾選「無」。 最終排入之承受水體名稱、代碼、形式、形式代碼：填寫此放流口廢（污）水排入之承受水體名稱、代碼（參考「承受水體代碼表」填寫其承受水體名稱及其代碼）;及承受水體形式、形式代碼（參考「承受水體形式代碼表」填寫其形式名稱及其代碼）。 納入污水下水道系統名稱：填寫此放流口廢（污）水所納入污水下水道系統之名稱。並參照附錄之「工業區代碼表」填入其代碼。 土壤處理之地段地號、排放土壤處理編號：填寫此放流口廢（污）水排放至土壤處理之地段地號，及填寫排入之土壤處理編號。 管線編號：填寫此放流口之廢（污）水所排入海洋放流管線之編號。 每一放流口（排入口）之水質、水量及排放頻率 每一股放流水﹙排入水﹚每日設計及實際最大放流水質、水量 1a.管制限值適用類別：請依據排放口後之承受體屬性，參照附錄之「事業別或系統別及其適用管制標準類別代碼表」﹙包括：放流水標準、土壤處理標準或海洋放流水標準﹚填寫其管制限值所屬適用類別。 1b.代碼：請依前述「事業別或系統別及其適用管制標準類別代碼表」填寫管制限值適用類別代碼。 2.放流水﹙排入水﹚檢測資料：填寫該放流口放流水之設計放流資料、實際檢測結果資料、檢測時之採樣地點。 排放/排入方式、次數及排放/排入時間：勾選排放/排入方式，若廢（污）水排放/排入於污水下水道系統屬間歇性排放者，需填寫資料另包括排放時間每次間隔 小時；最常排放時間 ；並依實際情形擇一填寫□每日共排放 小時；或每次排放 小時之資料。 累計型水量計測設施或計量方式：填寫該放流口之累計型水量計測設施或計量方式及校正維護方式與頻率，並依「水量計測方式代碼表」填寫該累計型水量計測設施或計量方式及其代碼。﹙若屬納管事業無此項資料者免填本資料﹚ 注意事項： （四）至（九）由納管事業填寫之資料；非屬納管事業者不需填寫。 是否為季節性排放及每年排放期間：請先勾選是否為季節性排放，若勾選「是」，屬季節性排放者，需再填寫每年排放期間，不敷填寫時，請自行影印使用。若勾選「否」則直接跳填第（五）項。 作業期間平均排放頻率：填寫作業期間，廢（污）水排放/排入污水下水道系統之排放頻率。 廢﹙污﹚水全部納入污水處理廠處理：依實際狀況勾選廢﹙污﹚水是否全部納入污水處理廠處理。 自行排放量：填寫未納入污水下水道系統之自行排放量。 廢﹙污﹚水是否經前處理：依實際狀況勾選廢﹙污﹚水納入污水下水道系統前有無先經前處理。 是否符合進場限值：勾選納入污水下水道系統之廢﹙污﹚水水質是否符合污水下水道系統廢（污）水處理場之進場限值。 |

肆、預防管理措施摘要資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| （一） （二） （三） （四） （五） （六） | 請依據預防管理措施、緊急應變措施計畫書之內容填寫本項資料，資料請以條列式重點摘要說明，不超過50字為原則。 推動預防管理措施之負責人相關基本資料：請填寫負責推動預防管理措施人員之姓名、職稱及聯絡電話。 預防管理措施目標說明：請填寫對於所採取之預防管理措施之目標與說明。 推動預防管理措施之人員任務編組說明：請填寫推動預防管理措施之人員任務編組與說明。 預防性維護規定說明：請填寫對於預防性之維護規定與說明。 一般檢查及記錄：請填寫對於一般性之檢查及記錄情形。 安全檢查方式說明：請填寫對於安全檢查之方式與說明。 |

伍、緊急應變措施摘要資料表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| （一） （二） （三） （四） （五） | 請依據預防管理措施、緊急應變措施計畫書之內容填寫本項資料，資料請以條列式重點摘要說明，不超過50字為原則。 推動緊急應變措施之負責人相關基本資料：請填寫負責緊急應變措施人員之姓名、職稱及聯絡電話。 通報方式摘要說明：請填寫緊急應變時所採取之通報方式及摘要說明。 操作異常、故障及意外事故排除方法說明：請填寫發生操作異常、故障或意外事故時之排除方法與說明。 污染物清理及減輕其危害之方法：請填寫緊急應變措施當中對於污染物清理及減輕其危害之方法。 須停工及減產之情形：請填寫緊急應變時需進行停工及減產之情形說明。 |

「廢(污)水處理設施工程計畫書」撰寫內容

一、綜合部份：

- 摘要。

- 工程總期程（簽約、預定開工日期及預訂完工日期、工程預定進度）。

- 設計單位名稱、施工單位名稱、監造單位名稱。

- 工程總經費（工程費、土地費及機電設備費）及操作維護費（人事費、電力費及藥品費）。

- 施工進度表（土木工程、機械設備、儀電備及設備試車等），請註明每三個月能完成的工程進度，以便將來申報施工進度時查核用。

- 工程合約書。

二、工程設計部份：

- 設計處理前後水量、水質

- 設計廢﹙污﹚水處理程序名稱、設計污泥處理程序名稱

- 設計污泥產生量、設計每日用電量

- 水量計測設施或計量方式設置位置

- 廢（污）水水量、水質狀況（來源、時間變化、季節變化、生產改變之可能變化）。

- 現有處理設施說明及流程簡圖。

- 新增廢（污）水處理設施流程圖。

- 處理設施廠區平面位置圖。

- 新增工程或設施完成後之設計處理最大水量、水質。以及對應生產製程、原料用量和產品產量。

- 新增廢（污）水處理設施原理或處理方式預期處理成效（應包括污泥處理措施）。

- 基本設計規格（BASIC DESING CRITERIA）。

- 水力設計、功能計算、尖峰流量及平均流量之質量平衡。

- 主要機電設備及其規格（機械設備、電氣、儀錶、管材）。

三、操作及監控設計部份：

- 化學藥品劑量設計資料。﹙廢﹙污﹚水處理設施操作藥品日使用量﹚

- 主要操作監控設施（如電錶、pH計、流量計、化學藥品加量計、緊急旁流閥開關、裝置之位置、監測記錄方法、污泥迴流控制方法）。

- 主要設備操作控制參數，監測控制方法說明。

四、意外預防和保養維護設計部份：

- 主要動力及操作設備之備份設計說明及主要零組件備品說明（應可確保故障發生後二十四小時內修護）。

- 意外事件（溢出或設施故障）之預防及應變處理措施。

- 操作及維護保養說明。

「廢(污)水處理設施試車計畫書」撰寫內容

一、試車期間

- 開始試車日期

- 預定試車期間說明

二、試車程序﹙請敘述自清水試運轉開始，廢﹙污﹚水分段進量至試車完成之間的步驟及進度﹚

三、相關參與單位說明

- 製程操作單位

- 處理程序參作單位

- 取樣單位

- 檢測單位

四、檢測計畫說明

- 檢測項目

- 檢測方法

- 檢測時製程及廢﹙污﹚水處理設施操作控制之監測設施簡述及應記錄之控制參數項目說明

1.檢測時製程操作控制之監測設施

2.檢測時廢﹙污﹚水處理設施操作控制之監測設施

3.檢測時廢﹙污﹚水處理設施應紀錄之控制參數項目

- 試車期間功能測試之取樣計畫

- 數據品質保證方法

五、水質水量平衡示意圖

六、功能測試當日之製程操作條件說明

「廢(污)水處理設施功能測試合格報告書」

撰寫內容

注意事項

- 事業具有一套以上之廢(污)水處理設施時應分別進行功能測試，並分別撰寫「廢(污)水處理設施功能測試合格報告書」。

- 一套廢(污)水處理程序的定義為廢﹙污﹚水進出該處理設施處理後，能符合放流水標準所設計之處理流程；亦即廢(污)水產生匯集後至放流口間所經過的所有處理設備或單元。

- 事業應將生產製造程序產能提升至準備向主管機關申請之經常最大產能，並操作至穩定狀態；在此同時，廢(污)水處理設施必須維持正常操作，不得使用非經常之加強措施。

一、事業用水平衡簡圖

二、水質水量平衡計算及示意圖

- 水質水量平衡計算

- 水質水量平衡示意圖

三、功能測試時事業之製程操作條件

- 製程每日用水量

- 與廢﹙污﹚水產生量關係密切之原料名稱及用量

- 產生廢﹙污﹚水之製程單元及廢﹙污﹚水產生量

四、廢(污)水處理設施處理程序

- 廢﹙污﹚水處理設施進流量

- 廢﹙污﹚水處理設施出流量

- 廢﹙污﹚水處理設施設計最大日用電量

- 廢﹙污﹚水處理設施設計最大日污泥產生量

- 廢﹙污﹚水處理設施單元名稱、控制參數及控制值

五、處理設施水量水質檢測結果

六、放流口水量水質檢測結果

七、附件(將原始資料影本或證明文件，按下列次序編入附件)

附件一、廠區平面配置圖(製程區及廢水處理設施區需標示出，另需標示廢水收集管線及流向)

附件二、事業之製程程序簡圖(產生廢水之製程單元需標示其廢水產生量)

附件三、最近一年之製程用水紀錄(需包含檢測當日紀錄)

附件四、最近一年製程使用之原物料紀錄(需包含檢測當日紀錄)

附件五、廢(污)水處理設施平面配置圖(需標示檢測當日原廢水及放流水採樣點；控制參數監控儀器位置及種類)

附件六、廢(污)水處理設施處理流程圖(需標示各主要處理單元控制參數之控制值)

附件七、最近一年廢(污)水處理設施之用電紀錄(需包含檢測當日紀錄)

附件八、代檢測機構原始檢測紀錄影本

附件九、處理廠全景、主要處理單元及監測儀器與控制設備、原廢水及放流水取樣點照片。

「預防管理措施計畫書」撰寫內容

一、推動預防管理措施之負責人

（一）姓名

（二）職稱

（三）聯絡電話

二、污染物清理及減輕危害之方法說明

（一）預防管理措施目標。

（二）推動預防管理措施之人員任務編組。

（三）污染物進入水體之確認。

（四）意外事故紀錄及報告。

（五）化學物料相容性檢討。

（六）環境整潔作業。

（七）預防性維護規定。

（八）一般檢查及記錄。

（九）安全檢查。

（十）與預防管理措施有關之員工訓練。

（十一）其他經主管機關指定之區域及特定污染物管理。

「緊急應變措施計畫書」撰寫內容

一、推動緊急應變措施之負責人

（一）姓名

（二）職稱

（三）聯絡電話

二、通報方式說明

三、操作異常、故障及意外事故排除方法說明

四、污染物清理及減輕危害之方法說明

（一）警報方式。

（二）使用中或貯存之廢﹙污﹚水大量洩漏、傾倒時，其操作異常、故障及意外事故排除及污染物清理方法。

（三）生產、服務設施或廢﹙污﹚水處理設施操作異常、故障或意外事故，致產生廢(污)水量超過廢(污)水處理設施之最大處理量者，或有超過放流水標準之虞時，其污染物清理及減輕危害之方法。

（四）屬注入地下水體者或排放土壤者，其廢﹙污﹚水因故無法注入地下水體或排放於土壤時，致有大量洩漏或超過處理標準者，其意外事故排除方法、污染物清理及減輕危害之方法。

（五）屬委託處理廢﹙污﹚水者，受託者因故無法處理廢﹙污﹚水或於廢﹙污﹚水運﹙輸﹚送階段發生意外事故時，委託者之緊急應變措施;受託者因故無法處理委託者之廢﹙污﹚水時之緊急應變措施。

（六）屬以管線排放於海洋者，其管線設置異常之排除方法、污染物清理及減輕危害之方法。

（七）屬回收使用廢﹙污﹚水者，其廢﹙污﹚水因故無法回收使用時，致有大量洩漏或超過放流水標準時，其意外事故排除方法、污染物清理及減輕危害之方法。

（八）為降低污染排放所採取停止操作、減產或其他措施之情形。

（九）緊急事件紀錄及報告。

（十）參與應變人員之任務編組、外部支援及其訓練事項。

（十一）緊急事件發生時或發生後之水體監測計畫。

五、須停工及減產之情形說明

水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 | 注意事項：文件檢核表係提供申請者勾選、確認應檢具之相關水污染防治措施資料及相關附件是否齊全，申請者需勾選並檢附附件資料並依序編號，所附圖件及影本以A4紙張大小之規格製作或影印，內容應清晰可判讀。 基本資料 - 「負責人身分證明文件影本」、「事業、指定地區或場所專用污水下水道系統平面配置圖」、「事業、指定地區或場所附近相關位置圖」均需勾選及檢附，並依據實際狀況檢具及勾選有關「主管機關或目的事業主管機關核發之相關許可、登記、執照或其他證明文件影本」，並自行註明附件編號。 - 事業、指定地區或場所專用污水下水道系統平面配置圖：請附圖說明事業內部相關作業區、污染防治措施區並標明取水口、廢﹙污﹚水處理設施、廢﹙污﹚水放流口、逕流廢水或雨水口、貯留、稀釋、污泥儲存、處理設施以及主要道路、大門口等重要設施之實際配置位置 - 事業、指定地區或場所附近相關位置圖：請附圖說明以事業為中心2公里範圍內之放流水承受水體流向、地形、方位、主要道路、建築物名稱，及明顯地標等 水污染防治措施、廢﹙污﹚水排放資料及相關附件 - 本欄資料應依採行之水污染防治措施，分別勾選，並檢具相關資料。 - 屬依水污染防治法第13條公告之事業，或經中央主管機關指定者，於申請水污染防治措施計畫或相關排放許可證、排放土壤許可證、貯留或稀釋許可文件時，應檢具「預防管理措施摘要資料表」及其「計畫書」與「緊急應變措施摘要資料表」及其「計畫書」。 - 採行任一種水污染防治措施者均需檢附各該之「總水量平衡示意圖」、「水量計測設施或計量方式及其校正維護方法說明」及「逕流廢水放流口數量及其配置圖」資料，並需註明該附件編號。 例如採廢（污）水處理設施及排放地面水體行為者，應包括「用水量、廢﹙污﹚水產生量、處理水量、排放水量之總水量平衡示意圖（包括設計及實際兩種情形）」與「水量計測設施或計量方式及其校正維護方法說明」及「逕流廢水放流口數量及其配置圖」等資料。 如另採其他水污染防治措施時，需另增加其相關資料，例如採廢（污）水處理設施、且有稀釋行為，並排放地面水體者，應包括「用水量、廢﹙污﹚水產生量、處理水量、稀釋水量、排放水量之總水量平衡示意圖（包括設計及實際兩種情形）」與「水量計測設施或計量方式及其校正維護方法說明」及「逕流廢水放流口數量及其配置圖」等資料。 - 採行「廢（污）水﹙前﹚處理設施」、「放流口排放」、「回收使用」、「貯留」、「稀釋」、「排放於土壤」者，均需檢具「水量計測設施或計量方式及其校正維護方法說明」，並需註明該附件編號。 - 採行廢﹙污﹚水處理設施、回收、貯留、稀釋、土壤處理、以管線排放於海洋等水污染防治措施者，均需檢附「逕流廢水放流口數量及其配置圖」，並需註明該附件編號；但事業採納入污水下水道系統者不需檢附本項資料。 廢﹙污﹚水處理設施資料附件﹙事業、指定地區或場所﹚ - 設置廢（污）水處理設施者均應檢具「廢（污）水及污泥處理單元流程圖」、「質量平衡關係及示意圖」、「廢(污)水處理設施專用獨立電表照片」、「廢(污)水收集處理設施照片」、「水量計測設施或計量方式照片」，並需註明該附件編號。 - 新設或變更涉及廢（污）水處理設施工程者，應檢具「廢（污）水處理設施工程計畫書」，並需註明該文件編號。 - 申請新設、變更、試車、展延排放許可證或簡易排放許可文件，應依表列文件勾選並另檢具相關「廢(污)水處理設施工程計畫書」、「廢(污)水處理設施試車計畫書」、「廢(污)水處理設施功能測試合格報告書」與表格等附件，並需註明該附件編號。 廢﹙污﹚水前處理設施資料附件﹙納管事業﹚ - 納管事業若具有前處理設施，於申請水污染防治措施計畫時應檢具「廢（污）水及污泥處理流程圖」、「質量平衡關係及示意圖」 - 新設、變更應依表列文件勾選檢具相關「廢(污)水處理設施工程計畫書」與表格等附件，並需註明該附件編號。 廢﹙污﹚水回收使用資料附件 - 回收使用至製造、操作、廢（污）水處理流程或廢棄物掩埋場將滲出水回收至掩埋面者之回收水質不需處理至放流水標準。 - 非屬上述行為之回收使用，其水質需符合放流水標準始得回收使用，需檢附「回收使用水質符合放流水標準之水質檢驗報告」，並需註明該附件編號。 - 回收使用應檢附「回收流程示意圖」及「回收管線配置圖」，並需註明該附件編號，如以兼具回收流程及管線配置之詳圖時，得以一式提供並需註明該附件編號。 廢（污）水貯留資料附件 貯留時應檢具「貯留設施於廠區內之貯放地點或位置示意圖」。 廢（污）水委託處理資料附件 委託時應檢具「委託處理契約書影本」。 廢（污）水排放土壤資料附件 申請廢（污）水排放土壤許可時，應依據「土壤處理標準」規定內容，依表列文件勾選並檢具相關附件，並需註明該附件編號。 註1︰事業或污水下水道系統申請排放土壤許可證之審查、變更或展延有以下情形得免檢附之附件︰ - 以廢（污）水排放土壤作為施灌花木、抑制揚塵提出地籍資料有實質困難，經主管機關同意者得免檢具「土壤處理所在地地籍資料」及其「所有人或管理機關（構）之同意書」。 - 以廢（污）水排放土壤作為施灌花木、抑制揚塵，無固定地點者，經地方主管機關同意，得免檢附「一年以上土壤與作物吸收試驗結果或二年以上土壤及作物吸收試驗計畫」、「一年以上地下水水質監測結果資料，或一至二年以上地下水水質監測計畫」、「土壤監測計畫」。 - 廢（污）水每日產生量20立方公尺以下者，經主管機關同意者，得免檢附「廢﹙污﹚水前處理方式」、「排放土壤之廢﹙污﹚水組成」、「土壤處理範圍內及向外二公里內之地物、地形、地貌地圖」、「環境特性描述」、「一年以上地下水水質監測結果資料或一至二年以上地下水水質監測計畫」。 - 土壤處理之土地無作物生長者，得免檢附「一年以上土壤與作物吸收試驗結果；或二年以上土壤及作物吸收試驗計畫」。 註2︰事業或污水下水道系統排放土壤前之前處理採廢（污）水處理設施者，水污染防治附件資料應另包括「廢（污）水排放於土壤管線配置圖及排放方式說明」。 以管線排放於海洋資料附件 新設或變更時需依表列內容檢具相關附件，並需註明該附件編號。 放流口資料附件 - 放流水排入灌溉渠道或私有水體者，應檢具「農田水利會之搭排同意文件影本」或「私有水體所有人之同意文件影本」，並需註明該附件編號。 - 污水下水道系統區域內之事業，採自行排放者或排放廢（污）水於該區域內之雨水下水道者，經下水道主管機關及專用污水下水道系統管理機構許可者，應檢附該證明文件影本。 其他資料及證明文件 依法應應進行環境影響評估者，應另檢具「主管機關審查核准之環境影響說明書或環境影響評估報告書之核定文件影本，及其與水污染防治措施有關之核定事項、承諾事項文件影本」，並需註明該附件編號。 |

水污染防治措施資料技師簽證表填寫說明

| 項次 | 逐項填表說明 |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11a. 11b. | 技師姓名:填寫簽證之執業技師姓名。 簽證日期:填寫此文件之簽證日期。 執業機構名稱:填寫簽證技師所在執業機構之名稱。 執業執照號碼: 填寫簽證技師之執業執照號碼。 技師公會會員證號：填寫簽證技師所屬之技師公會會員證號。 傳真電話：填寫簽證技師含區域號碼之傳真電話。 技師簽證工作底稿：請填寫技師簽證工作底稿所屬之附件編號。 聯絡電話：填寫簽證技師含區域號碼之聯絡電話。 簽證頁次：填寫技師簽證頁數自第幾頁至第幾頁。 簽證文件與資料：依據事業單位採取之水污染防治措施勾選經簽證之資料表與文件。 技師簽名蓋章：簽證技師為簽證內容作確認、保證之簽名與蓋章。 技師執業章戳：簽證技師為簽證內容作確認、保證之加蓋技師執業章戳。 |