水污染防治措施計畫及水污染防治許可證（文件）

申請表

□事業

□污水下水道系統

□公共污水下水道系統

□工業區專用污水下水道系統

□指定地區或場所專用之污水下水道系統

管制編號：                          　　(首次申請無管制編號者免填)

申請單位名稱：

目錄

壹、申請項目	1

貳、基本資料表	2

叁、水污染防治措施資料	5

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水產生與水污染防治措施流向示意圖	5

叁、水污染防治措施資料/水質水量平衡示意圖	6

叁、水污染防治措施資料/特殊情形流程示意圖	7

叁、水污染防治措施資料/用水、廢(污)水及生產、服務量彙總表	8

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水(前)處理設施資料表	10

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水貯留資料表	19

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水回收使用資料表	20

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水委託處理資料表	21

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水排放土壤資料表	22

叁、水污染防治措施資料/以管線排放於海洋資料表	24

叁、水污染防治措施資料/逕流廢水管理資料表	25

叁、水污染防治措施資料/漁牧綜合經營資料表	28

叁、水污染防治措施資料/排放地面水體放流口資料表	29

叁、水污染防治措施資料/納入污水下水道系統排放口資料表	34

叁、水污染防治措施資料/自動監測設施、攝錄影監視、連線傳輸設施、電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板資料表	37

叁、水污染防治措施資料/採樣及檢(監)測資料表	40

參、水污染防治措施資料/水質檢測報告之檢驗測定機構資料	42

參、水污染防治措施資料/貯油場資料表	43

肆、水污染防治措施計畫及許可申請資料確認書	44

水污染防治措施資料技師簽證表	45

水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表	46

壹、申請項目註1*(本表不列入核准登記事項)註2

| 事業或污水下水道系統名稱: |  |  |  |  |  |  | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、聯絡人及方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）姓名 |  |  |  |  | （二）聯絡電話 |  |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）行動電話 |  |  |  |  | （四）傳真電話 |  |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）電子郵件地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、所採行之水污染防治措施及其他後續行為(可複選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □設置廢(污)水(前)處理設施 □納入污水下水道系統 □土壤處理 □委託處理 □設置管線排放於海洋 □受託處理 □貯留廢(污)水 □稀釋廢(污)水□回收使用廢(污)水 □逕流廢水管理措施 □排放於地面水體 □漁牧綜合經營 □以桶裝、槽車運送未符合放流水標準之廢(污)水至作業環境外 (依廢棄物清理法之規定應同時申請廢棄物清理計畫書) □設置貯油場(設置貯油場者應另填寫貯油場資料表註2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、申請類別(可複選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □水污染防治措施計畫 |  | □新申請，□重新申請，□共同申請，□變更第 次，□展延第 次，□換發，□補發 □登記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □排放地面水體許可證 |  | □新申請，□重新申請，□共同申請，□變更第 次，□展延第 次，□換發，□補發 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □簡易排放許可文件 |  | □新申請，□重新申請，□共同申請，□變更第 次，□展延第 次，□換發，□補發 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □土壤處理許可證 |  | □新申請，□重新申請，□共同申請，□變更第 次，□展延第 次，□換發，□補發 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □貯留許可文件 |  | □新申請，□重新申請，□共同申請，□變更第 次，□展延第 次，□換發，□補發 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □稀釋許可文件 |  | □新申請，□重新申請，□共同申請，□變更第 次，□展延第 次，□換發，□補發 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □變更內容概述：(非屬申請變更者免填) □基本資料 □水污染防治措施或其他後續行為 □核准量 □處理設施各單元功能、操作參數 □涉及功能測試 □放流口或採樣口 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □共同申請者，請將其他之共同對象列出 |  |  | 1.管制編號： 名稱： 2.管制編號： 名稱： 3.管制編號： 名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、代填表公司(機構)資料註3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） 代填表公司(機構)名稱 |  |  |  |  |  | （二）公司連絡電話 |  |  |  |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |
| （三）負責人姓名 |  |  |  |  |  | （四）填表人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### (五)填表人Email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### (六)公司(機構)地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 負責人簽名 |  |  | 負責人蓋章 |  |  | 事業或污水下水道系統章戳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請日期： 中華民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：二家以上業者共同申請時需分別填寫檢具本表。

註2：本表不列入核准登記事項。

註3：本次許可證(文件)申請表格委託非本事業或污水下水道系統之他人代為填寫者，應填寫受委託填寫申請表格之公司(機構)資料。

貳、基本資料表註1

| 一、事業或污水下水道系統名稱及地址或座落位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一A)名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (一B)管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）座落位置之地址/地號 |  |  |  |  |  | □□□□□ 縣(市) 鄉鎮區(市) 村(里) 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓 ( 段 小段 地號等 筆土地) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三A)母公司或上級機關(構)名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (三B)管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三C)母公司或上級機關(構)地址 |  |  |  |  |  | 縣(市) 鄉鎮區(市) 村(里) 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四A)核准設立登記日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (四B)開始營運日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)座標(TWD97WGS84)*(本欄WGS84座標由系統自動轉換，業者於資料上傳前，應確認WGS84座標是否正確) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.大門位置座標 |  | TWD97 |  |  |  |  | 東向座標：□□□□□□ ；北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WGS84 |  |  |  |  | 緯度：________________；經度：__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.放流口座標註2 |  | TWD97 |  |  |  |  | 排放地面水體放流口編號：D_______ 東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放地面水體放流口編號：D_______ 東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WGS84 |  |  |  |  | 排放地面水體放流口編號：D_______ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放地面水體放流口編號：D_______ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TWD97 |  |  |  |  | 逕流廢水放流口編號：RD_______ 東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逕流廢水放流口編號：RD_______ 東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WGS84 |  |  |  |  | 逕流廢水放流口編號：RD_______ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逕流廢水放流口編號：RD_______ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.排放口座標註2 |  | TWD97 |  |  |  |  | 納入污水下水道系統之排放口編號：D___ 東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 納入污水下水道系統之排放口編號：D___ 東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WGS84 |  |  |  |  | 納入污水下水道系統之排放口編號：D___ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 納入污水下水道系統之排放口編號：D___ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.採樣口座標註2 |  | TWD97 |  |  |  |  | 排放土壤之採樣口編號：LD_________ 東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放土壤之採樣口編號：LD_________ 東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WGS84 |  |  |  |  | 排放土壤之採樣口編號：LD_________ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放土壤之採樣口編號：LD_________ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TWD97 |  |  |  |  | 共同排放廢(污)水之採樣口編號：SD___東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共同排放廢(污)水之採樣口編號：SD___ 東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WGS84 |  |  |  |  | 共同排放廢(污)水之採樣口編號：SD___ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共同排放廢(污)水之採樣口編號：SD___ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.石油化學專業區及石油化學專業區以外之工業區緊急應變放流口座標註2 |  | TWD97 |  |  |  |  | 工業區緊急應變放流口編號：D_______ 東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工業區緊急應變放流口編號：D_______ 東向座標：□□□□□□ ； 北向座標：□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WGS84 |  |  |  |  | 工業區緊急應變放流口編號：D_______ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工業區緊急應變放流口編號：D_______ 緯度：_______；經度：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）用地類別代碼註3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （七）是否位於工業區 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，工業區代碼 註3 ；□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (八A)事業或污水下水道註3 |  |  | 主業別代碼註4 |  |  |  |  |  |  | (至多可填5個代碼) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主業別名稱註5 |  |  |  |  |  |  | (本欄由系統自動轉換) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 子業別代碼註4 |  |  |  |  |  |  | (至多可填5個代碼) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子業別名稱註5 |  |  |  |  |  |  | (本欄由系統自動轉換) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (八B)主計處行業別代碼註5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）位於自來水水質水量保護區 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 ，保護區代碼 註2 ； □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）是否位於總量管制區 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 ，總量管制區名稱 ； □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 、負責人姓名、身分證明文件字號、住址及聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一A)負責人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (一B) 職稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一C)身分證/護照字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (一D) 出生日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一E)聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一F)戶籍所在地住址 |  |  |  |  | □□□□□ 縣(市) 鄉鎮區(市) 村(里) 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二A)負責人授權之代理人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (二B)職稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二C)身分證/護照字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (二D)聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）廢水處理專責人員 設置情形 |  |  |  |  | 應設置 |  |  | □專責單位 □甲級專責人員 □乙級專責人員 □依法不需設置 □設立階段，尚未設置 (設立階段者，無須填寫實際設置人數) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 實際設置人數 |  |  | 甲級專責人員證號：_______、________，共設置甲級_____人 乙級專責人員證號：_______、________，共設置乙級_____人 (設立階段者，無須填寫實際設置人數) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主管機關或目的事業主管機關許可、登記、執照或其他證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一A)登記資本額 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (一B)員工人數 |  |  |  |  |  |  | ～ 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二A)用地總面積 |  |  |  |  | 平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (二B)作業環境總面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）所有權分類 |  |  |  |  | □民營事業；□公用事業；□縣(市)營事業；□省(市)營事業；□國營事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）主管機關或目的事業主管機關核發之相關許可、登記、執照或其他證明文件 |  |  |  |  | 1.統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.其他目的事業主管機關核發證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.工廠登記編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.公民營廢棄物處理機構許可證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.牧場登記證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.其他證明文件字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）是否屬應實施環境影響評估者註6 |  |  |  |  | □是 ，環境影響評估主管機關： 審查通過之環境影響評估書件案號： □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、是否屬水污染防治法第14條之1第1項或水污染防治法第14條之1第2項規定之對象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）是否屬水污染防治法第14條之1第1項應揭露其排放之廢（污）水可能含有之污染物及其濃度與排放量之對象 |  |  |  |  | □是 ，其水污染防治措施計畫或排放許可證之核准排放水量(或核准納管水量)每日達一萬立方公尺以上，屬下列水污染防治法第14條之1指定公告之事業： □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） 是否屬水污染防治法第14條之1第2項，應提出風險評估與管理報告者 |  |  |  |  | □是 （本欄由主管機關登載） □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、公共及工業區專用污水下水道系統類別及系統所涵蓋鄉鎮代碼註7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一A)公共污水下水道系統類別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □鄉鎮都計區 □跨鄉鎮都計區 □跨縣(市)都計區 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一B)工業區專用污水下水道系統類別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □中央工業區 □縣(市)工業區 □私人工業區 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）系統所涵蓋鄉鎮代碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：二家以上業者共同申請時需分別填寫檢具本表。

註2：屬廢(污)水排放於地面水體者須填寫排放地面水體之放流口座標；屬逕流廢水排放於地面水體者須填寫逕流廢水之放流口座標；屬廢(污)水全量納入污水下水道系統者須填寫納入污水下水道系統之排放口座標；屬廢(污)水排放於土壤者須填寫排放土壤之採樣口座標；屬以共同排放管線共同排放廢（污）水於地面水體者須填寫共同排放廢(污)水之採樣口座標及排放地面水體之放流口座標；屬石油化學專業區及石油化學專業區以外者須填寫工業區緊急應變放流口座標。

註3：業者依水污染防治法事業分類及定義填寫事業或污水下水道系統別及子業別代碼，代碼請參照填寫說明。

註4：事業或污水下水道系統別及子業別名稱由系統自動轉換，業者於資料上傳前，應確認事業或污水下水道系統別及子業別名稱是否正確。

註5：一、(八B)主計處行業別代碼如有變動，請於申請展延時辦理變更。

註6：應填寫環保署環境影響評估書件查詢系統中，歷次審查通過且與水污染防治措施有關之環境影響評估書件案號。

註7：黒框內之資料，不列入核准登記事項。

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水產生與水污染防治措施流向示意圖

註1：二家以上業者共同申請時，應能於圖中清楚辨別各製程單元產生廢(污)水及水流編號之來源與歸屬。

註2：示意圖中之各股水流編號、措施或處理單元設施編號，應與各項水污染防治措施資料相同。

註3：示意圖繪製範圍應包含前端製程設施單元產生來源(M)及廢(污)水產生來源編號(WM)，以及後續進入之處理設施編號(T)與放流口(D)。

叁、水污染防治措施資料/水質水量平衡示意圖

註1：二家以上業者共同申請時，應能於圖中清楚辨別各設施及水流編號之來源與歸屬。

註2：示意圖中之各股水流編號、措施或處理單元設施編號，應與各項水污染防治措施資料相同。

註3：各處理單元除進出之水量外，應標示其污染物之濃度。

註4：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/特殊情形流程示意圖(      )註1

特殊情形適用條件：

註1：特殊情形如原廢(污)水水質較佳、原廢(污)水水量偏低、暴雨、停電等情形。

註2：二家以上業者共同申請時，應能於圖中清楚辨別各設施及水流編號之來源與歸屬。

註3：示意圖中之各股水流編號、措施或處理單元設施編號，應與各項水污染防治措施資料相同。

註4：應於示意圖進行附註，說明符合特殊情形適用條件下之廢(污)水處理設施操作情況。

註5：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/用水、廢(污)水及生產、服務量彙總表註1

| 一、用水來源種類 (□公共、工業區、非屬事業型態之指定地區或場所專用污水下水道系統，本欄位免填) | 每日最大量以 設計值 ％申請 (立方公尺/日) | 環境影響評估書件登載量 (立方公尺/日) | 計量 方式 | 核准量 (立方公尺/日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）總用水量 ＝（二）+（三）+（四）+（五）+（六） |  |  |  |  |
| （二）自來水 |  |  |  |  |
| （三）地下水 |  |  |  |  |
| （四）河湖海水 |  |  |  |  |
| （五）再生水 |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |
| 二、廢(污)水種類及產生量註2 | 每日最大量以 設計值 ％申請(立方公尺/日) |  | 核准量 (立方公尺/日) |  |
| （一）事業或指定地區或場所專用污水下水道之總廢(污)水產生量＝ 1+ 2 + 3 + 4 + 5 |  |  |  |  |
| 1.作業廢水量 |  |  |  |  |
| 2.洩放廢水量 |  |  |  |  |
| 3.未接觸冷卻水量 |  |  |  |  |
| 4.應收集處理之逕流廢水量註3 |  |  |  |  |
| 5.污水量 |  |  |  |  |
| （二）公共及工業區專用污水下水道系統之總廢(污)水產生量＝ 1+ 2 + 3 + 4 ＊工業區內廢(污)水收集溝渠或管線之匯流點數目： 個註4 |  |  |  |  |
| 1.排水區域內之納管水量 |  |  |  |  |
| 2.排水區域外之納管水量 |  |  |  |  |
| 3.應收集處理之逕流廢水量註3 |  |  |  |  |
| 4.截流水量 |  |  |  |  |
| 三、廢(污)水回收使用情形 (□是/□否採回收使用，勾否者免填) | 每日最大量以 設計值 ％申請(立方公尺/日) |  | 核准量 (立方公尺/日) |  |
| （一）廢(污)水回收使用量 |  |  |  |  |
| （二）事業或指定地區或場所專用污水下水道系統之廢(污)水回收使用率 ＝三、（一）/二、（一） 公共及工業區專用污水下水道系統之廢(污)水回收使用率＝三、（一）/二、（二） | ％ |  | ％ |  |
| 四、餐飲業、觀光旅館(飯店)之溫泉廢水資料註5 (□是/□否產生溫泉廢水，勾否者免填) | 每日最大量以 設計值 ％申請(立方公尺/日) |  | 核准量 (立方公尺/日) |  |
| （一）分流處理之溫泉廢水量 |  |  |  |  |
| （二）未分流之溫泉廢水量 |  |  |  |  |
| （三）除溫泉廢水外，其他餐飲或沐浴等作業廢水量 |  |  |  |  |

註1：二家以上業者共同設置廢(污)水(前)處理設施，需分別填寫檢具本表。

註2：事業或指定地區或場所專用污水下水道之廢(污)水產生量包含受託處理量。公共及工業區專用污水下水道系統之總廢(污)水產生量包含投入水肥量。

註3：符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，應收集處理其逕流廢水者填寫。

註4：匯流點應為可代表該區域或一定範圍家數事業之水質特性之交匯點，或為工業區廢水收集支管與主要幹管之交匯點、次幹管與主要幹管之交匯點。

註5：四、餐飲業、觀光旅館(飯店)之溫泉廢水資料，（一）+（二）+（三）之水量，應等於二、（一）之作業廢水量。

註6：水量計測設施之代碼填寫其他計量設施或計量方式(代碼填99)者，應另填寫該計量設施之名稱。

註7：粗框內核准量資料及核准依據由核發機關填寫。

| 五、與廢(污)水、污泥產生量有關之製程設施、生產或服務規模註1；註2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）製程設施、生產或服務名稱註3 |  |  |  |  |  |  |  | 編號 M (請依序編號) |  |  |
| （二）生產或服務規模資料註4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 類別 |  |  | 名稱註3 |  | 每日最大量以 設計值 ％申請 |  |  | 核准量 | 單位註5 |  |
| □原料□產品□服務□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | /日 |  |
| □原料□產品□服務□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | /日 |  |
| □原料□產品□服務□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | /日 |  |
| □原料□產品□服務□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | /日 |  |
| □原料□產品□服務□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | /日 |  |
| □原料□產品□服務□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | /日 |  |
| □原料□產品□服務□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | /日 |  |
| □原料□產品□服務□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | /日 |  |
| □原料□產品□服務□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | /日 |  |
| □原料□產品□服務□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | /日 |  |
| □原料□產品□服務□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | /日 |  |
|  | 六、原廢(污)水水量、水質資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）原廢(污)水編號：WM (請依序編號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）原廢(污)水來源：(單選) □作業廢水 □洩放廢水 □未接觸冷卻水 □逕流廢水 □污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）原廢(污)水產生之每日最大量 | 每日最大量以設計值 ％申請 |  |  |  | (立方公尺/日) |  |  |  |  |
|  |  | 核准量 |  |  |  | (立方公尺/日) |  |  |  |  |
|  | （四）水質項目 | 數值 |  | 水質項目 |  |  | 數值 |  |  |  |
|  | 水溫(℃) | ～ |  | pH |  |  | ～ |  |  |  |
|  | 生化需氧量(mg/L) | ～ |  | 化學需氧量(mg/L) |  |  | ～ |  |  |  |
|  | 懸浮固體(mg/L) | ～ |  | 導電度(mmho/cm) |  |  | ～ |  |  |  |
|  | 其他 ( ) | ～ |  | 其他 ( ) |  |  | ～ |  |  |  |
|  | 其他 ( ) | ～ |  | 其他 ( ) |  |  | ～ |  |  |  |

註1：若有多套製程時，或二家以上業者共同申請時，製程設施、生產或服務規模編號應與附件之各流程圖、平衡示意圖相同，並依序編號，分別另頁填寫。

註2：屬公共及工業區專用污水下水道系統者，不需填寫此頁。

註3：生產或服務規模資料名稱請參考環境保護許可管理資訊網(EMS)代碼表名稱。

註4：屬收容處理營建工程剩餘土石方之事業，生產或服務規模資料應包括收容處理之土石方，並依土石方土質種類分別填寫。

註5：本頁填寫資料單位，重量單位以公斤表示，容積單位以公升表示，其餘無法以重量或容積表示時則依實際狀況填寫；其他水質資料之單位請填寫於括弧內。

註6：粗框內核准量資料由核發機關填寫。

註7：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水(前)處理設施資料表註1

廢(污)水(前)處理設施編號：T        (請依序編號)註2

| 一、操作頻率、處理來源及水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）操作頻率：□連續式操作 □非連續式操作：□固定操作：每 日操作 次 最常操作時段 ： ～ ： / ： ～ ： □無固定操作頻率： 操作條件說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）廢(污)水(前)處理設施之處理來源及水量 |  | 每日最大量以設計值 ％申請(立方公尺/日) |  | 核准量 (立方公尺/日) | 水量計測設施或計量方式 |  |  | 校正維護方法註4 |
|  |  |  |  |  | 設施或方式代碼註3 |  | 設施位置 |  |
| 1. | (1)設置廢(污)水(前)處理設施者之廢(污)水量 註5 |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □附於附件 | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| 自行產生之廢(污)水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)回收至廢(污)水(前)處理設施之使用量 |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □附於附件 | □自行，頻率 □委託，頻率 |
|  | (3)稀釋用水量 |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □附於附件 | □自行，頻率 □委託，頻率 |
|  | (4)共同處理時，其他共同處理者之廢(污)水量 |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □附於附件 | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| 2.餘裕量＝2A.+2B. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A.受託處理之總廢(污)水量註6 |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □附於附件 | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| 2B.賸餘之餘裕量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.合計＝1.+2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、廢(污)水處理前、後之水質資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 處理前 |  |  | 處理後 |  |  |
|  |  |  | 水流編號：WTB |  |  | 水流編號：WTA |  |  |
| 水溫(℃) |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |
| pH |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |
| 生化需氧量(mg/L) |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |
| 化學需氧量(mg/L) |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |
| 懸浮固體(mg/L) |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |
| 導電度(mmho/cm) |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |
| 其他 ( ) |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |
| 其他 ( ) |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |

註1：二家以上業者共同設置廢(污)水(前)處理設施，由設置(前)處理設施者填寫本頁資料。

註2：若有多套處理設施，請依序編號，並分頁填寫。

註3：水量計測設施或計量方式之代碼填寫其他計量設施或計量方式(代碼填99)者，應另填寫該計量設施或計量方式之名稱。

註4：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註5：公共及工業區專用污水下水道系統應填寫其納入處理之納管水量、應收集之逕流廢水量及截流水量。

註6：公共及工業區專用污水下水道系統所受託處理之總廢(污)水量亦包含投入之水肥量。

註7：粗框內核准量資料由核發機關填寫。

註8：本頁不敷使用，請自行影印。

| 三、廢(污)水處理單元名稱及操作參數註1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）處理單元名稱： 序號：T － 代碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材質 | 單元尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 長/直徑 |  |  | 寬 | 高 | 有效水深 |  | 容量 |  |  | 數量 |  | 其他 |
| □鋼筋混凝土 □塑膠 □其他 | (公尺) |  |  | (公尺) | (公尺) | (公尺) |  | (立方公尺) |  |  | (單位： ) |  |  |
| （二）處理單元之操作參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作參數名稱 |  |  | 代碼 |  | 操作參數之 數值範圍 |  | 單位 |  | 操作參數量測 或計算方式註2 |  |  |  | 記錄 頻率 |
|  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）進出處理單元之水質資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 進流水 |  |  |  |  |  | 出流水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水流編號：WTB － |  |  |  |  |  | 水流編號：WTA － |  |  |  |  |  |
| 水溫(℃) |  | ～ |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| pH |  | ～ |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 生化需氧量(mg/L) |  | ～ |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 化學需氧量(mg/L) |  | ～ |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 懸浮固體(mg/L) |  | ～ |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 導電度(mmho/cm) |  | ～ |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 其他 ( ) |  | ～ |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 其他 ( ) |  | ～ |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| （四）相關機具設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名稱 |  | 設施位置 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  | 單位 |  |
| □ 鼓風機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 抽水馬達 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）其他登記事項註3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：各套(前)處理設施有多套處理單元時，請依序編號，並分別另頁填寫。

註2：操作參數量測或計算方式，請填寫可驗證所填報操作參數數值之量測或計算方式。

註3：粗框內（五）其他登記事項資料，由核發機關填寫。

註4：本頁不敷使用，請自行影印。

| 四、污泥收集、處理、量測資料(□與其他套廢(污)水(前)處理設施共用，該設施編號：T )註1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）污泥量及含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總污泥產生量 |  |  |  | 每日最大量以設計值 ％申請 (公斤/日) |  |  |  |  |  |  | 核准量 (公斤/日) |  |  |  |  |  |  | 含水率註2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一般污泥 |  |  | 有害污泥 |  |  |  | 一般污泥 |  |  | 有害污泥 |  |  |  | 一般污泥 |  |  |  | 有害污泥 |  |
| 1.脫水機 |  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  | ～ ％ |  |  |  | ～ ％ |  |
| 2.曬乾床 |  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  | ～ ％ |  |  |  | ～ ％ |  |
| 3.其他 |  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  | ～ ％ |  |  |  | ～ ％ |  |
| 4.合計＝1.+2.+3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ～ ％ |  |  |  | ～ ％ |  |
| （二）污泥處理單元及操作參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 單元名稱 | 代碼 | 操作參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單元尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 名稱 |  | 代碼 | 數值 |  |  | 單位 | 操作參數量測或計算方式註3 |  | 記錄 頻率 |  |  | 長(直徑) (公尺) | 寬 (公尺) |  |  | 高 (公尺) |  | 容量 (立方公尺) |  | 其他 |
|  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）污泥特性、收集及清運頻率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥特性 |  |  |  |  |  |  |  | 收集方式 |  |  |  |  | 清運頻率 |  |  |  |  |  |  | 清除方式 |  |  |  |
| □一般 □有害(□銅，□銀，□硒，□鎘，□鉻，□汞，□鉛，□砷，□其他 ) |  |  |  |  |  |  |  | □桶裝 □袋裝 □槽裝 □其他 |  |  |  |  | 次/ |  |  |  |  |  |  | □自行□委託 □其他 |  |  |  |
| □一般 □有害(□銅，□銀，□硒，□鎘，□鉻，□汞，□鉛，□砷，□其他 ) |  |  |  |  |  |  |  | □桶裝 □袋裝 □槽裝 □其他 |  |  |  |  | 次/ |  |  |  |  |  |  | □自行□委託 □其他 |  |  |  |

註1：污泥處理設施與其他套廢(污)水(前)處理設施共用者，本頁填寫一次即可，並請填寫共用之該套(前)處理設施編號。

註2：脫水機之污泥含水率指污泥剛從脫水機中脫完水時之含水率；曬乾床之污泥含水率指污泥經曬乾床乾燥後清運時之含水率。

註3：操作參數量測或計算方式，請填寫可驗證所填報操作參數數值之量測或計算方式。

註4：粗框內核准量資料由核發機關填寫。

註5：本頁不敷使用，請自行影印。

【此頁為石油化學專業區及石油化學專業區以外之工業區專用下水道系統填寫】

| 三、廢(污)水處理單元名稱及操作參數註1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）處理單元名稱： 序號：T － 代碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材質 | 單元尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 長/直徑 |  | 寬 |  | 高 |  | 有效水深 |  |  | 容量 |  | 數量 | 其他 |  |
| □鋼筋混凝土 □塑膠 □其他 | (公尺) |  | (公尺) |  | (公尺) |  | (公尺) |  |  | (立方公尺) |  | (單位： ) |  |  |
| （二）加藥種類與用量註2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藥品名稱 |  | 代碼 |  | 純度(％)註3 |  | 濃度(％) 註3 |  |  | 每日加藥量範圍(公斤/每公噸廢(污)水) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| （三）處理單元之操作參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作參數名稱 |  | 代碼 |  | 操作參數之數值範圍 |  |  |  | 單位 |  |  | 操作參數量測或計算方式註4 |  |  | 記錄 頻率 |
|  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）進出處理單元之水質資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 進流水 |  |  |  |  |  |  | 出流水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水流編號：WTB － |  |  |  |  |  |  | 水流編號：WTA － |  |  |  |  |  |
| 水溫(℃) |  | ～ |  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| pH |  | ～ |  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 生化需氧量(mg/L) |  | ～ |  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 化學需氧量(mg/L) |  | ～ |  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 懸浮固體(mg/L) |  | ～ |  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 導電度(mmho/cm) |  | ～ |  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 其他 ( ) |  | ～ |  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
| 其他 ( ) |  | ～ |  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |

| （五）相關機具設施註5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名稱 | 馬力 |  | 使用頻率 |
|  | kw | 運轉(台) |  |
|  |  |  | 1.每月使用 ～ 日 2.每日□24小時連續使用 □非連續使用 (需填以下資料) 每日共使用 ～ 小時 每次使用間隔時間 ～ 小時 最常使用時段 ： ～ ： |
|  |  |  | 1.每月使用 ～ 日 2.每日□24小時連續使用 □非連續使用 (需填以下資料) 每日共使用 ～ 小時 每次使用間隔時間 ～ 小時 最常使用時段 ： ～ ： |
|  |  |  | 1.每月使用 ～ 日 2.每日□24小時連續使用 □非連續使用 (需填以下資料) 每日共使用 ～ 小時 每次使用間隔時間 ～ 小時 最常使用時段 ： ～ ： |
|  |  |  | 1.每月使用 ～ 日 2.每日□24小時連續使用 □非連續使用 (需填以下資料) 每日共使用 ～ 小時 每次使用間隔時間 ～ 小時 最常使用時段 ： ～ ： |
|  |  |  | 1.每月使用 ～ 日 2.每日□24小時連續使用 □非連續使用 (需填以下資料) 每日共使用 ～ 小時 每次使用間隔時間 ～ 小時 最常使用時段 ： ～ ： |
| （六）其他登記事項註6： |  |  |  |

註1：各套(前)處理設施有多套處理單元時，請依序編號，並分別另頁填寫。

註2：若該單元無加藥時，此欄可不必填寫。

註3：藥品純度及濃度可擇一填寫，若無藥品無標示時，此欄可免填寫。

註4：操作參數量測或計算方式，請填寫可驗證所填報操作參數數值之量測或計算方式。

註5：各處理單元相關機具設施條件之實際情況如符合以下任一條件者，均須填寫(各單元應至少須填寫一類以上之設施資料)：

1.機具設施為該單元之主要用電設備。

2.各處理單元中，用電量達一定規模以上之機具設施(詳填寫說明)。

註6：粗框內（六）其他登記事項資料，由核發機關填寫。

註7：本頁不敷使用，請自行影印。

【此頁為石油化學專業區及石油化學專業區以外之工業區專用下水道系統填寫】

| 四、污泥處理單元及操作參數(□與其他套廢(污)水(前)處理設施共用，該設施編號：T )註1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）污泥處理單元： 序號：T － 代碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）規格尺寸及操作參數(依（一）之單元內容填寫本項對應之欄位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脫水機操作參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 馬力 |  |  | 使用頻率 |  |  |  |  | 產出量 (噸/天) |  |
| 名稱 | 代碼 | 數值 |  |  | 單位 | 操作參數量測或計算方式註2 |  | 記錄頻率 |  | kw | 運轉(台) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每月使用 ～ 日 2.每日□24小時連續使用 □非連續使用(需填以下資料) 每日共使用 ～ 小時 每次使用間隔時間 ～ 小時 最常使用時段 ： ～ ： |  |  |  |  | ～ |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每月使用 ～ 日 2.每日□24小時連續使用 □非連續使用(需填以下資料) 每日共使用 ～ 小時 每次使用間隔時間 ～ 小時 最常使用時段 ： ～ ： |  |  |  |  | ～ |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每月使用 ～ 日 2.每日□24小時連續使用 □非連續使用(需填以下資料) 每日共使用 ～ 小時 每次使用間隔時間 ～ 小時 最常使用時段 ： ～ ： |  |  |  |  | ～ |  |
| 曬乾床或其他污泥處理單元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單元尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名稱 | 代碼 | 數值 |  |  | 單位 | 操作參數量測或計算方式註2 |  |  | 記錄頻率 |  |  | - 長 - 直徑 (公尺) |  |  | 寬 (公尺) | 高 (公尺) | 容量 (立方公尺) |  | 數量 (個) |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）污泥處理加藥種類及用量註3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藥品名稱 |  |  | 代碼 | 純度(％)註4 |  |  | 濃度(％) 註4 |  |  |  |  |  |  | 每日最大加藥量(公斤/每公噸廢(污)水) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |

| （四）污泥量及含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總污泥產生量 | 每日最大量以設計值 ％申請 (公斤/日) |  |  | 核准量 (公斤/日) |  |  | 含水率註5 |  |
|  | 一般污泥 | 有害污泥 |  | 一般污泥 | 有害污泥 |  | 一般污泥 | 有害污泥 |
| 1.脫水機 | ～ | ～ |  | ～ | ～ |  | ～ ％ | ～ ％ |
| 2.曬乾床 | ～ | ～ |  | ～ | ～ |  | ～ ％ | ～ ％ |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  | ～ ％ | ～ ％ |
| 4.合計＝1.+2.+3. |  |  |  |  |  |  | ～ ％ | ～ ％ |
| 5.污泥貯存(暫存)區 |  |  |  |  |  |  | ～ ％ | ～ ％ |
| （五）污泥特性、收集及清運頻率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥特性 |  |  | 收集方式 |  |  | 清運頻率 | 清除方式 |  |
| □一般 □有害(□銅，□銀，□硒，□鎘，□鉻， □汞，□鉛，□砷， □其他 ) |  |  | □桶裝 □袋裝 □槽裝 □其他 |  |  | 次/ | □自行□委託 □其他 |  |
| □一般 □有害(□銅，□銀，□硒，□鎘，□鉻， □汞，□鉛，□砷， □其他 ) |  |  | □桶裝 □袋裝 □槽裝 □其他 |  |  | 次/ | □自行□委託 □其他 |  |

註1：污泥處理設施與其他套廢(污)水(前)處理設施共用者，本頁填寫一次即可，並請填寫共用之該套(前)處理設施編號。

註2：操作參數量測或計算方式，請填寫可驗證所填報操作參數數值之量測或計算方式。

註3：若該單元無加藥時，此欄可不必填寫。

註4：藥品純度及濃度可擇一填寫，若無藥品無標示時，此欄可免填寫。

註5：脫水機之污泥含水率指污泥剛從脫水機中脫完水時之含水率；曬乾床之污泥含水率指污泥經曬乾床乾燥後清運時之含水率，若污泥經脫水機或曬乾床後，進入污泥貯存(暫存)設施者，則須再填寫污泥進入污泥貯存(暫存)設施貯存時之含水率。

註6：粗框內核准量資料由核發機關填寫。

註7：本頁不敷使用，請自行影印。

| 五、以餘裕量受託處理資料 (□是/□否受託處理，勾否者免填) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廢水代處理業請填寫本套處理設施所處理之事業或污水下水道系統別代碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收受來源相關資料註1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每日最大量以設計值 ％申請(立方公尺/日) |  |  |  |  | 核准量 (立方公尺/日) |  | 進流水端水量計測設施或計量方式 |  |  |  | 校正維護方法註5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設施或方式代碼註4 |  | 設施位置 |  |  |
| 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □附於 附件 |  | □自行 頻率 □委託 頻率 |
| 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 事業或系統別代碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 來源代碼註2 |  |  |  |  |  | 受託方式代碼註3 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □附於 附件 |  | □自行 頻率 □委託 頻率 |
| 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  | 事業或系統別代碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 來源代碼註2 |  |  |  |  |  | 受託方式代碼註3 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □附於 附件 |  | □自行 頻率 □委託 頻率 |
| 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  | 事業或系統別代碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 來源代碼註2 |  |  |  |  |  | 受託方式代碼註3 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、廢(污)水(前)處理設施之代操作者資料(□是/□否委託代操作，勾否者免填) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）代操作者名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （二）聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）代操作者地址 |  |  |  |  |  |  | 縣(市) 鄉鎮區(市) 村(里) 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四A)負責人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (四B)身分證/護照字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）代操作人員註6 |  |  |  |  |  |  | 甲級專責人員證號：_______、________，共設置甲級_____人 乙級專責人員證號：_______、________，共設置乙級_____人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、稀釋用水來源及水量(□是/□否採稀釋行為，勾否者免填) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）稀釋用水來源 |  |  |  |  |  |  | 每日最大量以 設計值 ％申請(立方公尺/日) |  |  |  |  |  |  |  | 核准量 (立方公尺/日) |  | 進流水端水量計測設施或計量方式 |  |  |  |  |  |  | 校正維護方法註5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設施或方式代碼註4 |  |  |  |  | 設施位置 |  |  |  |
| □自來水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  |  |  |  | □附於附件 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |  |
| □地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  |  |  |  | □附於附件 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |  |
| □河湖海水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  |  |  |  | □附於附件 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |  |
| □再生水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □廢(污)水 水流編號：W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  |  |  |  | □附於附件 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |  |
| （二）稀釋位置：調勻設施單元序號T － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）稀釋口數量： 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）稀釋管線：□固定式 □移動式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：公共及工業區專用污水下水道系統受託處理投入水肥者，免填寫收受來源名稱、管制編號及事業或系統別代碼。

註2：收受來源代碼：01：以管線或溝渠方式輸送廢(污)水之委託處理者、02：以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠方式清除未符合放流水標準之廢(污)水產生者、03：公共及工業區專用污水下水道系統受託處理投入之水肥。

註3：受託方式代碼：01：管線、02：溝渠、03：桶裝、04：槽車、05：其他非管線、溝渠方式(選05應另明確填寫運送過程盛裝廢(污)水之容器名稱，例如寶特瓶裝或防水袋裝)

註4：水量計測設施或計量方式之代碼填寫其他計量設施或計量方式(代碼填99)者，應另填寫該計量設施或計量方式之名稱。

註5：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註6：代操作人員應具與申請者同等級之廢水處理專責人員資格。

註7：粗框內核准量資料由核發機關填寫。

註8：本頁不敷使用，請自行影印。

| 八、廢(污)水(前)處理設施相關成本資料註1 *(本欄不列入核准登記事項) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）開始使用時間 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | （二）折舊年限 |  |  |  | 年 |  |  |
| （三）設置費 | 元( 年) |  |  | （四）土地成本費 |  |  | 元( 年) |  |  |  |  | （五）設置面積 |  | 平方公尺 |  |
| （六）操作維護費 |  | 人事費 |  |  |  | 元/年 |  |  |  | 藥品費 |  |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 電費 |  |  |  | 元/年 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 合計 元/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）藥劑名稱及使用量(單位：公斤/每公噸廢(污)水)註2【本項目欄位工業區免填寫】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫酸鋁 |  | ～ |  |  | 酸液( ) |  |  | ～ |  |  | 鹼液( ) |  |  |  | ～ |
| PAC |  | ～ |  |  | 其他( ) |  |  | ～ |  |  | 其他( ) |  |  |  | ～ |
| （八）廢(污)水(前)處理設施專用電度表用電量 |  |  |  |  |  | 每日最大量(以設計值 ％設計)： (度/日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、緊急應變方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □因應緊急事件之廢水來源控管方法說明： □廢(污)水(前)處理設施故障超過24小時或其他緊急情形時，應將無法處理之廢(污)水妥善貯存： 1.貯存設施材質：□鋼筋混凝土 □塑膠 □其他： 2.貯存設施擺放位置： □設置位置圖說附於附件 3.貯存設施數量： (單位： ) 4.貯存設施容量： (單位： ) □其他說明： 屬【石油化學專業區及石油化學專業區以外之工業區專用下水道系統】者，須再填寫以下資料 □雨水下水道緊急應變措施說明： 工業區緊急應變放流口設置情形註3：□有設置 □未設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、其他登記事項註4： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：八、(前)處理設施相關成本資料欄，非屬核准登記事項。

註2：藥劑名稱除硫酸鋁及PAC外，應填寫其名稱(屬液態者應另填寫其濃度)，如酸液(硫酸80％)。

註3：緊急應變放流口：係指符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法第102條之規定者。

註4：粗框內十、其他登記事項資料，由核發機關填寫。

註5：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水貯留資料表

貯留設施編號：S        (請依序編號)註1

| - 設施容量 |  | (立方公尺) |  | 二、材質 | □鋼筋混凝土 □塑膠 □其他 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、型式 | □桶 □槽 □(前)處理設施單元T － |  |  | □密閉式 □開放式 |  | 四、設施位置 |  | 附於附件 |  |
| 五、貯留廢(污)水來源及水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯留來源 |  | 每日最大量 以設計值 ％申請 (立方公尺/日) | 核准量 (立方公尺/日) | 水量計測設施或計量方式 |  |  |  |  | 校正維護方法註3 |
| 水流編號 |  |  |  | 設施或方式代碼註2 |  |  | 設施位置 |  |  |
| W |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  |  | □ 附於附件 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| W |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  |  | □ 附於附件 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| W |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  |  | □ 附於附件 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、貯留後續處理方式及水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 後續處理方式代碼註4 |  | 每日最大量 以設計值 ％申請 (立方公尺/日) | 核准量 (立方公尺/日) | 水量計測設施或計量方式 |  |  |  |  | 校正維護方法註3 |
|  |  |  |  | 設施或方式代碼註2 |  | 設施位置 |  |  |  |
| □01 □02 □03 □04： |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □ 附於 附件 |  |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| □01 □02 □03 □04： |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □ 附於 附件 |  |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| □01 □02 □03 □04： |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □ 附於 附件 |  |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、緊急應變方法： □因應緊急事件之廢水來源控管方法說明： □增設貯存設施： 1.貯存設施材質：□鋼筋混凝土 □塑膠 □其他： 2.貯存設施擺放位置： ，設置位置圖說如附件 3.貯存設施數量： (單位： ) 4.貯存設施容量： (單位： ) □其他說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、廢棄物掩埋場返送滲出水至掩埋面者：(□是/□否將滲出水返送至掩埋面，勾否者免填) □設置收集滲出水之抽水設施名稱 ，數量： (功率合計： 馬力) ，位置示意圖如附件 □設置逕流廢水之截流溝，數量： (總長度： 公尺；平均截面積： 平方公尺) ，位置示意圖如附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他登記事項註5： （一）以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠清除未符合放流水標準之廢(污)水者，請依廢棄物清理法規定辦理，如申請之事業廢棄物清理計畫書未審查通過，則本次申請無效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：若設置一座以上之貯留設施時，應分別另頁填寫，並依序編號。

註2：水量計測設施或計量方式之代碼填寫其他計量設施或計量方式(代碼填99)者，應另填寫該計量設施或計量方式之名稱。

註3：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註4：後續處理方式代碼：01：回收使用、02：以管線或溝渠方式委託處理、03：廢棄物掩埋場返送滲出水至掩埋面、04：以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠方式，清除未符合放流水標準之廢(污)水至作業環境外(勾選04者請填寫受託處理者之管制編號)。

註5：粗框內核准量資料及九、其他登記事項資料，由核發機關填寫。

註6：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水回收使用資料表

回收使用編號R         (請依序編號)註1

| 一、回收用水來源：(二擇一) □貯留設施 (編號：S ) □廢(污)水(前)處理設施單元 (序號：T － ) 處理後之水量計測設施或計量方式代碼： (其他： )設施位置：附於附件 校正維護方式：□自行 □委託，頻率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、回收使用之廢(污)水採樣口設置位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、回收用水是否符合放流水標準：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、回收用途資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □自行回收使用 □予他人回收使用註2(名稱： 管制編號： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回收用途代碼註3 | 回收之運(輸)送 方式 | 每日最大量以設計值 ％申請(立方公尺/日) | 最大 核准量 (立方公尺/日) | 每日最小量以設計值 ％申請(立方公尺/日) | 最小 核准量 (立方公尺/日) | 水量計測設施或計量方式 |  | 校正維護方法註5 |
|  |  |  |  |  |  | 設施或方式代碼註4 | 設施位置 |  |
|  | □桶裝□槽車□管線 □溝渠□其他 |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 | □附於 附件 | □自行，頻率 □委託，頻率 |
|  | □桶裝□槽車□管線 □溝渠□其他 |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 | □附於 附件 | □自行，頻率 □委託，頻率 |
|  | □桶裝□槽車□管線 □溝渠□其他 |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 | □附於 附件 | □自行，頻率 □委託，頻率 |
|  | □桶裝□槽車□管線 □溝渠□其他 |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 | □附於 附件 | □自行，頻率 □委託，頻率 |
|  | □桶裝□槽車□管線 □溝渠□其他 |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 | □附於 附件 | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、緊急應變方法 □因應緊急事件之廢水來源控管方法說明： □同廢(污)水(前)處理設施(編號：T ) □同貯留設施(編號：S ) □其他說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他登記事項註6： |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：若有來自一股以上之廢(污)水進行回收使用時，應分別另頁填寫，並依序編號。

註2：予他人回收使用者，應填寫其名稱，他人屬事業或污水下水道系統者，應另填寫其管制編號。

註3：回收用途代碼：

01：製程使用、02：製程冷卻使用、03：回收至廢(污)水(前)處理設施

04：回收至空氣污染防制設備、05：澆灌花木、06：抑制揚塵、07：建築物再利用水

08：消防、景觀池、09：其他用途(選05、06、07、08、09，應符合放流水標準)

註4：水量計測設施或計量方式之代碼填寫其他計量設施或計量方式(代碼填99)者，應另填寫該計量設施或計量方式之名稱。

註5：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註6：粗框內核准量資料及六、其他登記事項資料，由核發機關填寫。

註7：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水委託處理資料表

委託處理編號：E         (請依序編號)註1

| 一、委託處理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 廢(污)水(前)處理設施或貯留設施編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）委託處理 每日最大量 | 以設計值 ％申請 (立方公尺/日) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核准量 (立方公尺/日) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）輸送方式 |  |  | □管線□溝渠 | □管線□溝渠 |  |  | □管線□溝渠 |  | □管線□溝渠 |
| （四）輸送頻率 |  |  | □連續 □非連續 頻率： 最常輸送時段： 時～ 時 | □連續 □非連續 頻率： 最常輸送時段： 時～ 時 |  |  | □連續 □非連續 頻率： 最常輸送時段： 時～ 時 |  | □連續 □非連續 頻率： 最常輸送時段： 時～ 時 |
| （五）出流水端之水量計測設施或計量方式 |  | 設施或方式代碼註2 | 代碼( ) 其他 | 代碼( ) 其他 |  |  | 代碼( ) 其他 |  | 代碼( ) 其他 |
|  |  | 設施位置 | □附於附件 | □附於附件 |  |  | □附於附件 |  | □附於附件 |
|  |  | 校正維護 方法註3 | □自行，頻率 □委託，頻率 | □自行，頻率 □委託，頻率 |  |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| 二、受託處理者資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）受託者名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）管制編號 |  |  |  |  | （三）受託者事業別代碼 |  |  |  |  |
| （四）是否為廢水代處理業註4：□是，所收受處理之事業或污水下水道系統別代碼： ；□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）受託者之核准餘裕量 |  |  |  |  |  | (立方公尺/日) |  |  |  |
| （六）受託者於本次申請前賸餘之餘裕量 |  |  |  |  |  | (立方公尺/日) |  |  |  |
| 三、緊急應變方法： □因應緊急事件之廢水來源控管方法說明： □同廢(污)水(前)處理設施編號：T □同貯留設施編號：S □其他說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他登記事項註5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：若有一家以上之委託處理行為時，應分別另頁填寫，並依序編號。

註2：水量計測設施或計量方式之代碼填寫其他計量設施或計量方式(代碼填99)者，應另填寫該計量設施或計量方式之名稱。

註3：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註4：二、（四）為廢水代處理業者填寫，若非廢水代處理業者則免填代碼。

註5：粗框內核准量資料及四、其他登記事項資料，由核發機關填寫。

註6：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/廢(污)水排放土壤資料表

土壤處理編號：L         (請依序編號)註1

| 一、土壤處理土地區段資料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）地籍地號 |  |  |  |  |  |  |
| （二）土地區段面積 | 公頃 |  |  |  |  |  |
| 二、採行土壤處理之土地區段切結事項 |  |  |  |  |  |  |
| 土地區段非位於： （一）飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內 （二）土壤及地下水污染控制場址、污染整治場址或污染管制區內 （三）其他經中央主管機關公告不得採行土壤處理之地區 |  |  |  |  |  | 切結人簽名： |
| 三、土壤處理土地區段之土壤特性、經農業主管機關及相關單位之認定資料 |  |  |  |  |  |  |
| （一）地表以下30公分至120公分之土壤組成成分： (應不得為砂土、壤質砂土及砂質壤土) （二）土層厚度： 公尺(應大於1.2公尺) （三）坡度： ％(應小於15％) （四）地表以下120公分以內有無暫棲水位：□有 □無 （五）25℃時土壤飽和萃取液導電度： mmho/cm(應低於4) （六）土壤氫離子濃度指數： (應低於8.2) |  |  |  |  |  |  |
| （七）農業主管機關或相關單位之認定文件字號 |  |  |  |  |  |  |
| （八）作物種類及種植面積 |  | □水稻作物， 公頃 ； □非水稻作物：種類 ， 公頃 |  |  |  |  |
| （九）登記飼養數 |  | □豬隻 頭 □牛隻 頭 □其他：種類 數量 頭/隻；種類 數量 頭/隻 |  |  |  |  |
| 四、廢(污)水前處理方式及其他相關措施 |  |  |  |  |  |  |
| （一）固液分離設施 |  |  | 操作頻率：□連續式操作 □非連續式操作：□固定操作：每 日操作 次、每次操作時間 小時 □無固定操作時間 |  |  |  |
| （二）前處理設施之編號 |  |  | T ；T ；T |  |  |  |
| （三）處理後排放方式 |  |  | □管線 □溝渠 □其他 |  |  |  |
| 五、其他專家學者審查事項資料 |  |  |  | 附於附件 |  |  |

註1：若有一處以上之土壤處理區段時，應分別另頁填寫，並依序編號。

註2：本頁不敷使用，請自行影印。

| 六、排放土壤廢(污)水資料及相關措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）採樣口註1 | 1.編號：LD 2.配置設施：□告示牌 □進出道路□可供主管機關直接採樣 □設置於主管機關指定之位置 |  |  |  | 1.編號：LD 2.配置設施：□告示牌 □進出道路□可供主管機關直接採樣 □設置於主管機關指定之位置 |  |  |
| （二）排放土壤水量 | 每日最大量以設計值 ％申請(立方公尺/日) |  |  | 核准量(立方公尺/日) | 每日最大量以設計值 ％申請(立方公尺/日) |  | 核准量(立方公尺/日) |
| （三）水量計測 設施及計 量方式 | 設施或方式代碼註2 |  | 代碼( )其他 |  | 設施或方式代碼註2 | 代碼( )其他 |  |
|  | 設施位置 |  | □附於附件 |  | 設施位置 | □附於附件 |  |
|  | 校正維護方法註3 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |  | 校正維護方法註3 | □自行，頻率 □委託，頻率 |  |
| （四）每年排放期間 | 每年 月至 月 |  |  |  | 每年 月至 月 |  |  |
| （五）排放頻率 | 1.每月排放 日 2.每日□24小時連續排放 □非連續排放 (需填以下資料) 每日共排放 小時 每次排放間隔時間 小時 最常排放時段 ： ～ ： |  |  |  | 1.每月排放 日 2.每日□24小時連續排放 □非連續排放 (需填以下資料) 每日共排放 小時 每次排放間隔時間 小時 最常排放時段 ： ～ ： |  |  |
| （六）排放土壤水質資料 | 符合土壤處理水質標準：□是 □否 |  |  |  | 符合土壤處理水質標準：□是 □否 |  |  |
|  | 符合土壤處理水質標準之水質項目： |  |  |  | 符合土壤處理水質標準之水質項目： |  |  |
| 七、廢(污)水排放土壤處理後之土壤、地下水監測內容 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）採取土壤樣品數量 |  | 地下水流上游： 個、中游： 個、下游： 個；四周： 個 |  |  |  |  |  |
| （二）地下水監測井數量 |  | 地下水流上游： 口、中游： 口、下游： 口；四周： 口 |  |  |  |  |  |
| 八、廢(污)水經土壤處理後，溢流至地面水體者(□是/□否，勾否者免填) |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）適用土地區段下坡處攔水渠設置說明 |  | 位置： 材質：□鋼筋混凝土 □黏土 □其他 長度： 公尺、高度： 公尺、厚度： 公尺 溢流之廢(污)水經攔水渠收集回前處理設施方式： □抽水設施名稱 ，數量： (功率合計： 馬力)，位置圖說如附件 □其他 |  |  |  |  |  |
| （二）廢(污)水溢流後經攔水渠收集回前處理設施之編號 |  |  |  |  | T |  |  |
| 九、緊急應變方法註4： □因應緊急事件之廢水來源控管方法說明： □排放廢(污)水於地面水體，放流口編號：D □委託處理，貯留設施編號：S □以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠方式，清除未符合放流水標準之廢(污)水，至作業環境外，貯留設施編號：S □其他說明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、其他登記事項註5: |  |  |  |  |  |  |  |

註1：若設有二個以上之採樣口時，應分別另頁填寫，並依序編號。依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第28條規定，採樣口應設置告示牌，並標示座標。

註2：水量計測設施或計量方式之代碼填寫其他計量設施或計量方式(代碼填99)者，應另填寫該計量設施或計量方式之名稱。

註3：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註4：停止土壤處理期間之應變措施：採排放地面水體者，應申請取得排放許可證(文件)；以管線、溝渠委託處理者，應登記在土壤處理許可證中；以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠清除未符合放流水標準之廢(污)水，至作業環境外者，應申請取得廢棄物清理計畫書，並依廢棄物清理法相關規定辦理。

註5：粗框內核准量資料及十、其他登記事項資料，由核發機關填寫。

註6：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/以管線排放於海洋資料表

海洋放流管線編號O         (請依序編號)註1

| - 放流海域位置 |  |  | □鼻頭角向澎佳嶼延伸線至高屏溪口向硫球嶼延伸線間海域 □高屏溪口向硫球嶼延伸線至曾文溪口向西延伸線間海域 □曾文溪口向西延伸線至王功漁港向西延伸線間海域 □王功漁港向西延伸線至鼻頭角間向澎佳嶼延伸線間海域 □澎湖群島海域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、海洋放流管線資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）管徑 | 公尺 |  |  | （二）長度 |  | 公尺 | （三）管線排放口在海面以下之深度 |  |  |  | 公尺 |
| （四）排放水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每日最大量以設計值 ％申請(立方公尺/日) |  | 環境影響評估書件 登載量 (立方公尺/日) |  |  |  | 核准量 (立方公尺/日) | 水量計測設施或計量方式 |  |  |  | 校正維護方法註3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 設施或方式代碼註2 |  | 設施位置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 代碼( ) 其他 |  | □附於附件 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |
| （五）放流口排放水質 |  |  |  |  | 是否符合海洋放流管線放流水標準：□是 □否，最初稀釋率 (應大於100倍) |  |  |  |  |  |  |
| 三、海洋放流頻率及時間(□是/□否為發電廠之未接觸冷卻水，勾是者免填（一）、（二）) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）每年排放期間 |  |  |  |  | 每年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| （二）排放頻率 |  |  |  |  | 1.每季排放 月，每月排放 日 2.每日□24小時連續排放 □非連續排放 (需填以下資料) 每日共排放 小時、每次排放間隔時間 小時 最常排放時段 ： ～ ： |  |  |  |  |  |  |
| （三）海域環境監測資料 |  |  |  |  | 1.監測點數目： 個 2.檢測期間： 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 四、管線維護方式 |  |  |  |  |  |  |  | 頻率 |  | 次/年 |  |
| 五、緊急應變方式 |  |  |  |  | □因應緊急事件之廢水來源控管方法說明： □無法排放於海洋時，由設置於陸上之放流口排放，編號：D □其他說明： |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他登記事項註4： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：設有一處以上之海洋放流管線時，應分別另頁填寫，並依序編號。

註2：水量計測設施或計量方式之代碼填寫其他計量設施或計量方式(代碼填99)者，應另填寫該計量設施或計量方式之名稱。

註3：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註4：粗框內核准量資料及及六、其他登記事項資料，由核發機關填寫。

註5：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/逕流廢水管理資料表

□ 採礦業、土石採取業、土石加工業、將水泥、混凝土粒料及摻料，以水充分拌合後供運至工地澆鑄用之水泥業及土石方堆(棄)置場(請填寫一、二、四項之欄位)

□ 非屬上述之對象者(請填寫一、三、四項之欄位)

一、廠區逕流廢水流向及配置說明

（一） 廠區逕流廢水流向示意圖註1

| （二）作業環境內產生之廢(污)水與雨水收集方式 □分流收集(□管線 □溝渠 □容器) □合流收集(□管線 □溝渠 □容器)， 與雨水合流收集之廢(污)水種類：□作業廢水 WM ；□洩放廢水WM ；□未接觸冷卻水 WM 防止合流後之廢(污)水直接排放之設施設置與管理措施說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）廠內逕流廢水污染來源及主要污染物說明註2 |  |  | 逕流廢水 放流口編號 | 污染來源區域 |  |  |  | 占地面積 (平方公尺) |  | 主要污染物質 |  |  | 貯存或堆置管理辦法第8條規定物質註3 |  |
|  |  |  | RD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
|  |  |  | RD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
|  |  |  | RD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
|  |  |  | RD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是；□否 |  |
| （四）於室外貯存或堆置「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第8條規定物質者註3，需另填以下資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯存或堆置物質資料 |  | 貯存或堆置 物質代碼註3 |  | 貯存或堆置量(立方公尺) |  |  | 貯存或堆置作業面積(平方公尺) |  | 貯存或堆置 物質代碼註3 |  |  | 貯存或堆置量(立方公尺) |  | 貯存或堆置作業面積(平方公尺) |
| 二、採礦業、土石採取業、土石加工業、將水泥、混凝土粒料及摻料，以水充分拌合後供運至工地澆鑄用之水泥業及土石方堆(棄)置場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）於開挖面或堆置場所，舖設足以防止雨水進入之相關設施，設置說明及照片附於附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | □ 遮雨設施 □ 無法設置，原因： |  |  |  |  | □ 擋雨設施 □ 無法設置，原因： |  |  |  |  | □ 導雨設施 (總長度： 公尺； 平均截面積： 平方公尺) |  |  |  |
| 相關設施 採取情形 | □開挖面使用水泥和瀝青舖設 □以帆布遮蓋 □設置擋雨棚 □使用密閉容器或堆置於密閉場所 □其他： |  |  |  |  | □設置擋雨堤 □設置擋水牆 □堆置砂包 □墊高堆置場所 □其他： |  |  |  |  | □暫時性涵管 □吊溝、吊管等坡地排水設施 □排水溝 □其他： |  |  |  |
| 維護 頻率 | 次/月； 次/年 |  |  |  |  | 次/月； 次/年 |  |  |  |  | 次/月； 次/年 |  |  |  |
| （二）收集及處理初期降雨及洗車平台廢水之沉砂池總設計容量：工地或作業場所範圍總面積 平方公尺×0.025公尺＝ 立方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.沉砂池編號：ST |  |  |  |  | 1.沉砂池編號：ST |  |  |  |  |  | 1.沉砂池編號：ST |  |  |  |
| 2.尺寸：長 、寬 高 (公尺) |  |  |  |  | 2.尺寸：長 、寬 高 (公尺) |  |  |  |  |  | 2.尺寸：長 、寬 高 (公尺) |  |  |  |
| 3.材質：□鋼筋混凝土 □塑膠 □其他不透水材質： |  |  |  |  | 3.材質：□鋼筋混凝土 □塑膠 □其他不透水材質： |  |  |  |  |  | 3.材質：□鋼筋混凝土 □塑膠 □其他不透水材質： |  |  |  |
| 4.排至逕流廢水放流口編號：RD |  |  |  |  | 4.排至逕流廢水放流口編號：RD |  |  |  |  |  | 4.排至逕流廢水放流口編號：RD |  |  |  |

| 三、逕流廢水污染削減措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）非結構性良善管理措施說明： □良善廠務管理： □員工教育訓練： □紀錄留存及內部報告： □原料、成品及廢棄物儲存及運送預防管理措施： □室外物料裝卸作業管理措施： □車輛與設備清洗與維護管理： □製造程序之檢討： □濾出物及泥砂沖蝕量控制： □製程收集溝、廢水暫存槽、輸送管線、貯坑定期巡查及滲漏檢修： □定期疏浚逕流廢水輸送溝渠： □逕流廢水貯存設施或放流口之水質定期檢測： □設有專責小組或訂定豪大雨發生標準作業程序： □其他措施說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）結構性設備良善管理措施說明： □上部覆蓋： □採取引導逕流廢水流經路線之措施： □設置溢流及洩漏之控制措施： □設置輔助阻隔構造： □其他措施說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）逕流廢水收集與處理方式說明： 1.含有一、（四）貯存或堆置物質之應收集處理逕流廢水量: (立方公尺)註4， 收集處理量計算方式說明: ， 收集方式說明: ， 貯存設施容量: (立方公尺)，收集至廢(污)水(前)處理設施之編號：T 2.除（三）、1外之應收集處理逕流廢水量: (立方公尺)註5， 收集處理量計算方式說明: ， 收集方式說明: ， 貯存設施容量: (立方公尺)，收集至廢(污)水(前)處理設施之編號：T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、逕流廢水放流口資料(逕流廢水放流口數量： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）放流口編號 | RD |  |  |  | RD |  |  |  | RD |  |  |  |
| （二）配置設施註6 | □告示牌□採樣平台 □進出道路 □其他 □設置於作業環境外可供主管機關直接採樣 |  |  |  | □告示牌□採樣平台 □進出道路 □其他 □設置於作業環境外可供主管機關直接採樣 |  |  |  | □告示牌□採樣平台 □進出道路 □其他 □設置於作業環境外可供主管機關直接採樣 |  |  |  |
| （三）承受水體 | 名稱 |  | 代碼 |  | 名稱 |  | 代碼 |  | 名稱 |  | 代碼 |  |

註1：廠區逕流廢水流向示意圖需標註製程作業區(區分室內與室外)、貯油區(區分室內與室外)、行政區、原物料貯存區(區分室內與室外)、廢棄物貯存區(區分室內與室外)、廢(污)水處理設施等逕流廢水污染產生端與廠區雨水排放口關係。本表若不敷使用，請自行另頁繪製。

註2：應依個別污染來源區域填寫可能造成逕流廢水污染行為 (如物料運送、噴灑肥料、殺蟲劑或他化學藥劑…等)之各項主要污染物。

註3：管理辦法係指「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」簡稱。管理辦法第8條規定之物質係指：廢(污)水處理產生之污泥；煤渣、煤灰、飛灰、爐石、底渣；經雨水沖刷後，會溶出或產生本公告有害健康物質之原料、物料、下腳料、產品或副產品；有害事業廢棄物；廢照明光源、廢乾電池、農藥廢容器、特殊環境衛生用藥廢容器、廢鉛蓄電池、廢潤滑油、機動車輛及其處理過程產生之再生料或衍生之廢棄物。代碼請參照填表說明附錄填寫。

註4：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第11條第4項規定填寫應收集處理逕流廢水量。

註5：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第11條第4項規定或自主管理要求之應收集處理逕流廢水量填寫。

註6：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第53條規定，放流口應設置告示牌，並標示座標。

註7：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/漁牧綜合經營資料表

| 一、進行漁牧綜合經營之魚池資料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）魚池座落地點 | 縣(市) 鄉鎮區(市) 村(里) 鄰 路(街) 段 小段 地號等 筆土地 |  |  |  |  |  |
| （二）魚池總面積 | 公頃 |  | （三）魚池總數 |  | 處 |  |
| 二、排入每一魚池之水量、水質資料註1 |  |  |  |  |  |  |
| （一）魚池編號 | FD |  |  | FD |  |  |
| （二）魚池面積 | 公頃 |  |  | 公頃 |  |  |
| （三）每日排入水量 | 每日最大量以設計值 ％申請 (立方公尺/日) |  |  | 每日最大量以設計值 ％申請 (立方公尺/日) |  |  |
|  | 核准量(立方公尺/日) |  |  | 核准量(立方公尺/日) |  |  |
| （四）魚池中溶氧 | □維持在1.0(mg/L)以上 維持方式：□設置曝氣機， 台 □設置水車， 台 □其他： |  |  | □維持在1.0(mg/L)以上 維持方式：□設置曝氣機， 台 □設置水車， 台 □其他： |  |  |
| （五）魚池液面高度註2 | 距四周池頂高度： 公分 |  |  | 距四周池頂高度： 公分 |  |  |
| （六）排入頻率 | 1.每月排放 日 2.每日□24小時連續排放 □非連續排放(需填以下資料) 每日共排放 小時 每次排放間隔時間 小時 最常排放時段 ： ~ ： / ： ~ ： |  |  | 1.每月排放 日 2.每日□24小時連續排放 □非連續排放(需填以下資料) 每日共排放 小時 每次排放間隔時間 小時 最常排放時段 ： ~ ： / ： ~ ： |  |  |
| 三、其他登記事項註3： |  |  |  |  |  |  |

註1：設有二座以上之魚池進行漁牧綜合經營時，應分別另頁填寫，並依序編號。

註2：魚池之液面高度係指晴天時，魚池最高液面距魚池四周池頂之最小高度。

註3：粗框內核准量資料及三、其他登記事項資料，由核發機關填寫。

註4：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/排放地面水體放流口資料表

| 一、配置設施註1 | 1.放流口編號D____(不含逕流廢水放流口) □告示牌 □陰井 □採樣平台 □進出道路 □設置於作業環境外可供主管機關直接採樣 □放流口設置於主管機關指定之作業環境外位置，主管機關指定完成日期_____________(屬水污染防治措施計畫及檢測申報管理辦法有第56條第1項各款情形之一情事或非連續性排放廢（污）水，且有繞流排放之虞，經主管機關指定者填寫此欄位) □其他：_________ 2.共同排放廢(污)水採樣口編號SD____ (屬二以上事業採共同排放管線共同排放者填寫)註2 □告示牌 □採樣平台 □進出道路 □設置於作業環境外可供主管機關直接採樣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.放流口編號D____(不含逕流廢水放流口) □告示牌 □陰井 □採樣平台 □進出道路 □設置於作業環境外可供主管機關直接採樣 □放流口設置於主管機關指定之作業環境外位置，主管機關指定完成日期____________(屬水污染防治措施計畫及檢測申報管理辦法有第56條第1項各款情形之一情事或非連續性排放廢（污）水，且有繞流排放之虞，經主管機關指定者填寫此欄位) □其他 ：_________ 2.共同排放廢(污)水採樣口編號SD____ (屬二以上事業採共同排放管線共同排放者填寫)註2 □告示牌 □採樣平台 □進出道路 □設置於作業環境外可供主管機關直接採樣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、排放情形及最終排入之承受水體 | （一）□有註3□無排入灌溉渠道，名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （一）□有註3□無排入灌溉渠道，名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）□有□無經同意後排入專用雨水下水道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （二）□有□無經同意後排入專用雨水下水道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）□有□無排入其他放流口，編號D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （三）□有□無排入其他放流口，編號D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （四）承受水體 | 承受水體名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼 |  |  |  | （四） 承受 水體 | 承受水體名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 代碼 |  |  |  |  |
|  |  | 陸域地面註4 水體分類 |  |  |  |  | □甲類 □乙類 □丙類 □丁類 □戊類 □未分類水體 |  |  |  |  |  |  |  |  | 陸域地面註4 水體分類 |  |  |  | □甲類 □乙類 □丙類 □丁類 □戊類 □未分類水體 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □環評要求之承受水體註5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □環評要求之承受水體註5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □屬總量管制之承受水體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □屬總量管制之承受水體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、適用放流水標準行業別註6 | 主業別 |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼 |  |  |  |  |  |
|  | 子業別 |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代碼 |  |  |  |  |  |
| 四、較放流水標準加嚴之水質項目與限值註7 | 水質項目 |  | 限值 |  |  | 單位 |  |  | 核准 限值 |  |  | 核准依據註8 |  |  | 水質項目 |  | 限值 |  | 單位 |  |  | 核准 限值 |  |  | 核准依據註8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □環境影響評估書件 □總量管制 □地方加嚴 □依放流水水質濃度限值處理原則 □ 其他：______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □環境影響評估書件 □總量管制 □地方加嚴 □依放流水水質濃度限值處理原則 □ 其他：_______ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □環境影響評估書件 □總量管制 □地方加嚴 □依放流水水質濃度限值處理原則 □ 其他：_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □環境影響評估書件 □總量管制 □地方加嚴 □依放流水水質濃度限值處理原則 □ 其他：_______ |  |  |  |
| 五、排放頻率 | （一）每月排放 日 （二）每日□24小時連續排放 □非連續排放(需填以下資料) □固定時間排放： 每日共排放 小時 每次排放間隔時間 小時 最常排放時段 ： ~ ： / ： ~ ： □非固定時間排放： 控制條件說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （一）每月排放 日 （二）每日□24小時連續排放 □非連續排放(需填以下資料) □固定時間排放： 每日共排放 小時 每次排放間隔時間 小時 最常排放時段 ： ~ ： / ： ~ ： □非固定時間排放： 控制條件說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、排放水量 (立方公尺/日) | 每日最大量以設計值 ％申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每日最大量以設計值 ％申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 環境影響評估書件之 排放水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 環境影響評估書件之 排放水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核准量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核准量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核准依據 |  |  |  |  |  |  | □依審查辦法第37條第1項核准註9 □環境影響評估書件 □總量管制之污染分配量 □其他 |  |  |  |  |  |  | 核准依據 |  |  |  |  |  | □依審查辦法第37條第1項核准註9 □環境影響評估書件 □總量管制之污染分配量 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量計測設施或計量方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水量計測設施或計量方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設施或方式代碼註10 |  |  |  | 代碼( )其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設施或方式代碼註10 |  |  | 代碼( )其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設施位置 |  |  |  | □附於附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設施位置 |  |  | □附於附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校正維護方法註11 |  |  |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校正維護方法註11 |  |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、混合區區域 核准範圍註12 | 陸域地面水體分類： □甲類、乙類 □丙類 □丁類、戊類 □未分類水體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陸域地面水體分類： □甲類、乙類 □丙類 □丁類、戊類 □未分類水體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混合區長度： 公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混合區長度： 公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所占河寬比例： ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占河寬比例： ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他放流口資料(非屬下列對象者免勾選填寫) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □自來水廠： 中央氣象局發布豪雨特報或天然災害發生，原水懸浮固體濃度超過2000(mg/L)或濁度超過二千濁度單位(NTU)，導致廢水處理設施無法正常操作時，依規定直接排放之設施設置位置：(東向座標：□□□□□□、北向座標：□□□□□□□(TWD97))承受水體名稱： (代碼 )，□位置圖附於附件 □餐飲業、觀光旅館(飯店)： 溫泉泡湯設施所產生之單純泡湯廢水，經毛髮過濾設施及懸浮固體過濾設施處理後之放流水，除水溫外，其他項目水質超過放流水標準，但未超過原水水質，直接放流至該溫泉泉源所屬之地面水體放流口編號：D □工業區緊急應變放流口(屬石油化學專業區及石油化學專業區以外之工業區專用下水道系統填寫) 1.緊急放流口編號： ，□ 同進流井溢流口，□ 其他位置： ；□ 提報異常進流改善計畫，附件 2.配置設施： □告示牌註13 □制水閥(□已鉛封□未鉛封) □進出道路 3.排入之承受水體名稱： ，代碼 4.水量計測設施方式： ，代碼 ，□ 附於附件 校正維護方式：□自行，頻率 ；□委託，頻率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他登記事項註14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：設有二個以上之放流口或採樣口時，應分別另頁填寫，並依序編號。依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第53條規定，放流口應設置告示牌，並標示座標。

註2：屬二以上事業採共同排放管線共同排放廢(污)水者，應分別於各事業或污水下水道系統作業環境外至共同排放管線間適當位置，設置採樣口，並依規定內容填寫。

註3：排入灌溉渠道者，應依「農田水利會灌溉排水管理要點」及「灌溉用水水質標準」之相關規定辦理。

註4：排入承受水體屬海域者，本欄位免填。

註5：若非屬應實施環境影響評估或環評內容未規範承受水體者，則此欄免填。

註6：若同時符合二種以上不同業別者，其應符合之放流水質行業別均應填寫。

註7：此欄位為填寫涉及環境影響評估、總量管制加嚴、直轄市、縣(市)主管機關增訂加嚴之放流水水質項目與限值…等，較放流水標準加嚴之水質項目與限值，其餘未登載之水質項目均應符合放流水標準。

註8：總量管制係指依水污法第9條直轄巿、縣(巿)主管機關核定之總量管制式。地方加嚴係指依水污法第7條第2項直轄市、縣(市)主管機關依水污染防治法規定增訂或加嚴之轄內放流水標準。「放流水水質濃度限值處理原則」係指「審核事業或污水下水道系統放流水水質濃度限值處理原則」之簡稱。其他，並應另填寫較放流水標準加嚴之核准依據。

註9：審查辦法係指「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」簡稱。

註10：水量計測設施或計量方式之代碼填寫其他計量設施或計量方式(代碼填99)者，應另填寫該計量設施或計量方式之名稱。

註11：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註12：主管機關依「審核事業或污水下水道系統放流水水質濃度限值處理原則」要求檢附「廢(污)水排放之水質項目及濃度限值對承受水體之影響評估文件」者，應依該處理原則規定填寫。

註13：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第53條規定，放流口應設置告示牌，並標示座標。

註14：粗框內核准量資料及「九、其他登記事項資料」，由核發機關填寫。

註15：本頁不敷使用，請自行影印。

【此頁為屬水污染防治法第14條之1指定公告之事業且排放廢(污)水於地面水體者填寫】

| 一、放流口編號 | D (不含逕流廢水放流口)(設有二個以上之放流口時，應另頁填寫，並依序編號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）污染物項目之濃度及排放量 | 水質項目 | 濃度(mg/L) |  | 排放量(kg/day) |  | 檢測日期 | 檢測方法註1 |  | 方法偵測極限值(mg/L)註2 | 檢驗測定機構名稱註3 |
| 二、廢(污)水(前)處理設施處理後之水質、水量*(屬有二套處理設施以上匯流至同一個放流口排放者填寫)註4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)廢(污)水經廢(污)水(前)處理設施處理後之水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水流編號 | 水量數值(立方公尺/日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)廢(污)水經廢(污)水(前)處理設施處理後之水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水流編號 | 水質項目 | 濃度(mg/L) |  | 排放量(kg/day) |  | 檢測日期 | 檢測方法註1 |  | 方法偵測極限值(mg/L)註2 | 檢驗測定機構名稱註3 |
| WTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 應揭露之污染物檢驗方法的方法偵測極限應低於排放（入）量基準值反推之可允許排放濃度之十分之一，其檢驗方法之方法偵測極限無法符合上述規定者，應敘明原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、應揭露排放廢(污)水可能含有之污染物及其濃度與排放量，附件：___ (本欄不列入核准登記事項) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、依水污染防治法第14條之1第2項，標準管制外污染物項目，低於方法偵測極限時，免提出風險評估與管理報告之項目，排放濃度以方法偵測極限值核定【粗框內核准量資料由主管機關填寫】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質項目 |  |  | 核准限值 |  |  |  | 單位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |  |
| 五、依水污染防治法第14條之1第3項，直轄市、縣(市)主管機關應依風險評估與管理報告審查結果，核定放流水標準管制以外之污染物項目排放濃度或總量限值【粗框內核准量資料由主管機關填寫】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）直轄市、縣(市)主管機關完成風險評估與管理報告審查之日期：_____年_____月_______日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）污染物項目排放濃度 | 水質項目 |  |  |  | 核准限值 |  |  | 單位 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |
| （三）污染物項目總量限值*(主管機關必要時核定) | 水質項目 |  |  |  | 核准限值 |  |  | 單位 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kg/day |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kg/day |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kg/day |  |  |
| 六、其他登記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：應揭露之污染物有行政院環境保護署環境檢驗所標準檢測方法者，優先依標準檢測方法。

註2：水質項目檢測濃度如低於檢測方法之方法偵測極限者，應填寫方法偵測極限值，其方法偵測極限應低於排放(入)量基準值反推之可允許排放濃度之十分之一，若檢測方法之方法偵測極限無法符合規定者，應報請中央主管機關同意後辦理。

註3：應揭露之污染物檢測應由中央主管機關許可之檢測機構辦理，檢測項目尚無檢測機構認證者，得不須經中央主管機關認證；未由中央主管機關許可之檢測機構辦理檢測者，應報請中央主管機關同意後辦理。

註4：為明確污染物來源，有二套處理設施以上匯流至同一個放流口排放者，得分別填寫廢(污)水經廢(污)水(前)處理設施處理後之水質水量及水流編號。

註5：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/納入污水下水道系統排放口資料表

| 一、納入之污水下水道系統名稱： 污水下水道系統別代碼： 管制編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、施工期間產生之廢(污)水是否納入污水下水道系統：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、廢(污)水是否全部納入污水下水道系統：□是 □否，自行設置之放流口編號：D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、排放口編號註1 | D |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 五、廢(污)水是否經過前處理註2 | □是，前處理設施編號：T □否 |  |  |  |  | □是，前處理設施編號：T □否 |  |  |  |  |
| 六、排入頻率 | （一）每月排放 日 （二）每日□24小時連續排放 □非連續排放(需填以下資料) 每日共排放 小時 每次排放間隔時間 小時 最常排放時段 ： ~ ： / ： ~ ： |  |  |  |  | （一）每月排放 日 （二）每日□24小時連續排放 □非連續排放(需填以下資料) 每日共排放 小時 每次排放間隔時間 小時 最常排放時段 ： ~ ： / ： ~ ： |  |  |  |  |
| 七、排入水量 | 每日最大量以設計值 ％申請(立方公尺/日) |  |  |  |  | 每日最大量以設計值 ％申請(立方公尺/日) |  |  |  |  |
|  | 核准量(立方公尺/日) |  |  |  |  | 核准量(立方公尺/日) |  |  |  |  |
|  | 同意納管文件或連接使用證明之核准量(立方公尺/日) |  |  |  |  | 同意納管文件或連接使用證明之核准量(立方公尺/日) |  |  |  |  |
|  | 水量計測設施或計量方式註3 |  |  |  |  | 水量計測設施或計量方式註3 |  |  |  |  |
|  | 設施或方式代碼註4 |  | 代碼( )其他 |  |  | 設施或方式代碼註4 |  | 代碼( )其他 |  |  |
|  | 設施位置 |  | □附於附件 |  |  | 設施位置 |  | □附於附件 |  |  |
|  | 校正維護方法註5 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |  |  | 校正維護方法註5 |  | □自行，頻率 □委託，頻率 |  |  |
| 八、每一排放口之 水質資料 | 符合下水道水質標準：□是 □否 |  |  |  |  | 符合下水道水質標準：□是 □否 |  |  |  |  |
| 九、其他登記事項註6： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：設有二個以上之排放口時，應分別頁填寫，並依序編號。

註2：有兩個以上與排放口相對應之前處理設施時，請依序編號。

註3：水量計測設施或計量方式，依各污水下水道系統主管機關規定填寫。

註4：水量計測設施或計量方式之代碼填寫其他計量設施或計量方式(代碼填99)者，應另填寫該計量設施或計量方式之名稱。

註5：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註6：粗框內核准量及九、其他登記事項資料，由核發機關填寫。

註7：本頁不敷使用，請自行影印。

【此頁為屬水污染防治法第14條之1指定公告之事業且廢(污)水全量納入污水下水道系統者填寫】

| 一、排放口編號 | D (設有二個以上之排放口時，應另頁填寫，並依序編號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）污染物項目之濃度及排放量 | 水質項目 | 濃度(mg/L) |  | 排放量(kg/day) |  | 檢測日期 | 檢測方法註1 |  | 方法偵測極限值(mg/L)註2 | 檢驗測定機構名稱註3 |
| 二、廢(污)水(前)處理設施處理後之水質、水量*(屬有二套處理設施以上匯流至同一個排放口排放者填寫)註4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)廢(污)水經廢(污)水(前)處理設施處理後之水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水流編號 | 水量數值(立方公尺/日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)廢(污)水經廢(污)水(前)處理設施處理後之水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水流編號 | 水質項目 | 濃度(mg/L) |  | 排放量(kg/day) |  | 檢測日期 | 檢測方法註1 |  | 方法偵測極限值(mg/L)註2 | 檢驗測定機構名稱註3 |
| WTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 應揭露之污染物檢驗方法的方法偵測極限應低於排放（入）量基準值反推之可允許排放濃度之十分之一，其檢驗方法之方法偵測極限無法符合上述規定者，應敘明原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、應揭露排放廢(污)水可能含有之污染物及其濃度與排放量，附件：___ (本欄不列入核准登記事項) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、依水污染防治法第14條之1第2項，標準管制外污染物項目，低於方法偵測極限時，免提出風險評估與管理報告之項目，排放濃度以方法偵測極限值核定【粗框內核准量資料由主管機關填寫】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質項目 |  |  | 核准限值 |  |  |  | 單位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |  |
| 五、依水污染防治法第14條之1第3項，直轄市、縣(市)主管機關應依風險評估與管理報告審查結果，核定放流水標準管制以外之污染物項目排放濃度或總量限值【粗框內核准量資料由主管機關填寫】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）直轄市、縣(市)主管機關完成風險評估與管理報告審查之日期：_____年_____月_______日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）污染物項目排放濃度 | 水質項目 |  |  |  | 核准限值 |  |  | 單位 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |
| （三）污染物項目總量限值*(主管機關必要時核定) | 水質項目 |  |  |  | 核准限值 |  |  | 單位 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kg/day |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kg/day |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kg/day |  |  |
| 六、其他登記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：應揭露之污染物有行政院環境保護署環境檢驗所標準檢測方法者，優先依標準檢測方法。

註2：水質項目檢測濃度如低於檢測方法之方法偵測極限者，應填寫方法偵測極限值，其方法偵測極限應低於排放(入)量基準值反推之可允許排放濃度之十分之一，若檢測方法之方法偵測極限無法符合規定者，應報請中央主管機關同意後辦理。

註3：應揭露之污染物檢測應由中央主管機關許可之檢測機構辦理，檢測項目尚無檢測機構認證者，得不須經中央主管機關認證；未由中央主管機關許可之檢測機構辦理檢測者，應報請中央主管機關同意後辦理。

註4：為明確污染物來源，有二套處理設施以上匯流至同一個排放口排放者，得分別填寫廢(污)水經廢(污)水(前)處理設施處理後之水質水量及水流編號。

註5：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/自動監測設施、攝錄影監視、連線傳輸設施、電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板資料表

| 一、設置依據 |  | □水污染防治法第31條 □水污染防治措施及檢測申報管理辦法第56條 □水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57條之1 □水污染防治措施及檢測申報管理辦法第58條 □水污染防治措施及檢測申報管理辦法第105條 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、設置設施 |  |  |  |  |  |
| (一) 設置項目 |  | (二) 設置位置說明 | (三) 確認報告書 | (四) 設置數量 | (五) 設置單位 |
| 水量自動監測設施 | □獨立累計型水量計測設施代碼( )註1 | □廢(污)水(前)處理設施進流前(處理設施編號：______) □放流口(編號：___) □採樣口(編號：___) □排放口(編號：___) □作業範圍內所有用水來源 □其他： | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
| 水質自動監測設施 | □水溫自動監測設施 | □進流口(水流編號：___) □出流口(水流編號：___) □放流口(編號：___) □排放口(編號：___) □處理單元(編號：___) □其他： | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
|  | □氫離子濃度指數自動監測設施 | □進流口(水流編號：___) □出流口(水流編號：___) □放流口(編號：___) □排放口(編號：___) □處理單元(編號：___) □其他： | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
|  | □導電度自動監測設施 | □進流口(水流編號：___) □出流口(水流編號：___) □放流口(編號：___) □排放口(編號：___) □處理單元(編號：___) □其他： | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
|  | □化學需氧量自動監測設施 | □進流口(水流編號：___) □出流口(水流編號：___) □放流口(編號：___) □排放口(編號：___) □處理單元(編號：___) □其他： | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
|  | □懸浮固體自動監測設施 | □進流口(水流編號：___) □出流口(水流編號：___) □放流口(編號：___) □排放口(編號：___) □處理單元(編號：___) □其他： | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
|  | □氨氮自動監測設施 | □進流口(水流編號：___) □出流口(水流編號：___) □放流口(編號：___) □排放口(編號：___) □處理單元(編號：___) □其他： | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
|  | □其他經主管機關指定之水質項目________ | □進流口(水流編號：___) □出流口(水流編號：___) □放流口(編號：___) □排放口(編號：___) □處理單元(編號：___) □其他： | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
| □攝錄影監視設施 |  | □放流口(編號：___) □經主管機關指定之工業區內之雨水放流口 □處理單元： □主管機關指定之承受水體： □其他： | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
| □連線傳輸措施 |  |  | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
| □廢(污)水(前)處理設施獨立專用電子式電度表 |  |  | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
| □放流水水量、水質自動顯示看板 |  | □正門外牆明顯處 | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
| □其他： |  |  | 附件： 第___頁-第___頁 |  |  |
| 三、自動監測設施、攝錄影監視、連線傳輸設施、電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板 設置位置示意圖 |  |  |  |  |  |
| 四、自動監測設施、攝錄影監視、連線傳輸設施、電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板之操作管理資料 |  |  |  |  |  |
| （一） 操作管理方式：□自行操作維護 □委託代操作 |  |  |  |  |  |
| （二） 設置負責攝影、上網連線人員 人 |  |  |  |  |  |
| 五、其他登記事項註2： |  |  |  |  |  |

註1：代碼請參照「填寫說明」附錄（一）p.35水量計測設施或計量方式代碼表填寫，代碼填99者，應另填寫該計量設施或計量方式之名稱。

註2：粗框內五、其他登記事項資料，由核發機關填寫。

註3：表格填寫之相關編號(如水流編號、放流口編號、採樣口編號等)應與排放許可證(文件)一致。

註4：本頁不敷使用，請自行影印。

叁、水污染防治措施資料/採樣及檢(監)測資料表

| 水樣來源 | 檢測項目 | 檢測頻率 | 申報頻率 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □原廢(污)水 |  |  |  |  |
| □回收水 |  |  |  |  |
| □放流水 |  |  |  |  |
| □逕流廢水 |  |  |  |  |
| □承受水體 |  |  |  |  |
| □其他 |  |  |  |  |
| □其他 |  |  |  |  |

註：本頁不敷使用，請自行影印。

採樣位置示意圖

註：本頁不敷使用，請自行影印。

參、水污染防治措施資料/水質檢測報告之檢驗測定機構資料註1

| 水樣來源 | 水質項目 | 環境檢驗測定機構名稱 | 證號 | 是否為中央主管機關許可之項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □原廢(污)水 |  |  |  | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
| □回收水 |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
| □放流水 |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
| □逕流廢水 |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
| □承受水體 |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
| □其他 |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |
|  |  | □同上；□否，______ | □同上；□否，_____ | □是；□否 |

註1：本表格係屬如事業進行試車、功能測試、及許可證（文件）展延等依規定檢具之功能測試報告或水質檢測報告，應登載本表格。

註2：本頁不敷使用，請自行影印。

參、水污染防治措施資料/貯油場資料表【貯油場專用】註1

| 一、地上油品貯存設施資料註2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）設施編號 |  |  |  |  |  | 合計 |
| （二）內容物名稱 |  |  |  |  |  |  |
| （三）設施位置 |  | 圖說如附件 | 圖說如附件 | 圖說如附件 | 圖說如附件 |  |
| （四）材質 |  | □鋼筋混凝土 □其他 | □鋼筋混凝土 □其他 | □鋼筋混凝土 □其他 | □鋼筋混凝土 □其他 |  |
| （五）底部舖面 |  | □水泥 □不滲透材質 名稱 | □水泥 □不滲透材質 名稱 | □水泥 □不滲透材質 名稱 | □水泥 □不滲透材質 名稱 |  |
| （六）尺寸 | 長 | 公尺 | 公尺 | 公尺 | 公尺 |  |
|  | 寬 | 公尺 | 公尺 | 公尺 | 公尺 |  |
|  | 高 | 公尺 | 公尺 | 公尺 | 公尺 |  |
|  | 直徑 | 公尺 | 公尺 | 公尺 | 公尺 |  |
|  | 有效 深度 | 公尺 | 公尺 | 公尺 | 公尺 |  |
|  | 容量 | 立方 公尺 | 立方 公尺 | 立方 公尺 | 立方 公尺 | 立方 公尺 |
|  | 數量 | (單位： ) | (單位： ) | (單位： ) | (單位： ) | (單位： ) |
| 二、地上油品貯存設施防溢堤資料 |  |  |  |  |  |  |
| （一）是否已設置防溢堤 |  | □已設 □未設 | □已設 □未設 | □已設 □未設 | □已設 □未設 | 合計 |
| （二）防溢堤高度 |  | 公分 | 公分 | 公分 | 公分 |  |
| （三）圈圍容量 |  | 立方 公尺 | 立方 公尺 | 立方 公尺 | 立方 公尺 | 立方 公尺 |
| （四）防溢堤材質 |  | □鋼筋混凝土 □其他 | □鋼筋混凝土 □其他 | □鋼筋混凝土 □其他 | □鋼筋混凝土 □其他 |  |
| （五）照片及圖說 |  | 如附件 | 如附件 | 如附件 | 如附件 |  |
| 三、預防疏漏污染之器材及物品 |  |  |  |  |  |  |
| （一）器材及物品名稱 |  |  |  |  |  |  |
| （二）是否備足 |  | □是□否 | □是□否 | □是□否 | □是□否 |  |
| （三）維護方法 |  | □自行 □委託 | □自行□委託 | □自行□委託 | □自行□委託 |  |
| （四）維護頻率 |  | 次/年 | 次/年 | 次/年 | 次/年 |  |
| 四、油品洩漏之收集及處理方式 |  |  |  |  |  |  |
| （一）收集方式 |  | □以溝渠導流 □以管線抽取 □以人工收集 | □以溝渠導流 □以管線抽取 □以人工收集 | □以溝渠導流 □以管線抽取 □以人工收集 | □以溝渠導流 □以管線抽取 □以人工收集 |  |
| （二）處理方式 |  | □自行□委託 | □自行□委託 | □自行□委託 | □自行□委託 |  |
| 五、備註： |  |  |  |  |  |  |

註1：本資料表為貯油場專用，非貯油場者無需填寫。

註2：若貯油設施於同一區域有2個以上相同尺寸之貯存設施時，可共同填寫於同一欄位，並填寫其數量；若非屬同一區域或貯存設施尺寸不同者，需分欄另填。

註3：本頁不敷使用，請自行影印。

申請人_________(本人)今代表__________________(事業或污水下水道系統名稱) 已確認知悉且同意下列事項： - 已依水污染防治法第69條及水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第51條規定將水污染防治許可證(文件)及相關資料與後續補正之文件，隱匿個人資料，公開於中央主管機關指定之網站。 - 保證本申請書件相關資料全屬確實而無虛偽，且日後廢(污)水之處理、排放操作紀錄及申報，均與申請核准之許可內容相符。如本次之申請書件或業務上作成之文書有虛偽不實之事項，主管機關可依水污染防治法第35條追究相關刑事責任。 - 日後經主管機關證實係以虛偽不實資料申請，或廢(污)水之處理與排放等，與本次申請資料核准之許可內容及實際操作不相符，且未依照規定辦理變更時，本人、簽證技師及代操作者均確認知悉且同意，當主管機關依稽查所得證據，為相關功能不足、未正常操作、繞流排放或稀釋之認定後，應依主管機關所定期限，提出合法運作及主管機關查獲違法行為所得利益相關事證，送請主管機關斟酌核計；屆時未列舉事證，或經主管機關查核所舉事證不足或不實，則同意由主管機關自認定違法之始日起，依查核所得事證，推估核計功能不足及違法行為所得利益後，依據水污染防治法規定裁處罰鍰外，並得追繳違法所得利益，另依法懲處簽證技師未據實簽證責任。 - 本人確知如有違反許可核定事項，主管機關將依防止再度違反及核計違法所得利益之需要，可據以主動變更許可之內容，如增加操作參數量測、記錄及申報方式與頻率(含錄影即時連線或上網申報等)等。若違反之事項經主管機關認定為情節重大經命令或自行停工後，依水污染防治法第63條之1及水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第32條規定，應於申請復工(業)前，將所提出之水污染防治措施及污泥處理改善計畫公開於中央主管機關指定之網站，並應依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第56條第2項規定之期間，完成裝設水量自動監測設施、水質自動監測設施、攝錄影監視設施、連線傳輸設施，及廢(污)水(前)處理設施獨立專用電子式電度表，並與直轄市、縣（市）主管機關維持正常連線傳輸功能，未依規定期限完成設置者，不得排放廢（污）水。 此致 嘉義市政府環境保護局 此證 申請人(負責人)： (簽名蓋章) (職稱) 簽證技師： (簽名及加蓋大小章) 代操作者(負責人)： (簽名蓋章) (職稱) 事業或污水下水道系統 名稱： (加蓋印章) 地址： 中 華 民 國 年 月 日

肆、水污染防治措施計畫及許可申請資料確認書

水污染防治措施資料技師簽證表

| 本欄由簽證技師填寫 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技師姓名 |  | 二、簽證日期 | 年 月 日 |
| 三、執業機構名稱 |  | 四、執業執照號碼 |  |
| 五、技師公會會員證號 | 省(市) 號 | 六、傳真電話 | ( ) |
| 七、技師簽證工作底稿 | 附件 | 八、聯絡電話 | ( ) |
| 九、簽證之事業名稱 |  |  |  |
| 十、簽證頁次 | 頁至 頁 |  |  |
| 十一、簽證文件與資料 | □廢(污)水產生與水污染防治措施流向示意圖 □水質水量平衡示意圖 □特殊情形流程示意圖 □用水、廢(污)水及生產、服務量彙總表 □廢(污)水(前)處理設施資料表 □廢(污)水貯留資料表 □廢(污)水回收使用資料表 □廢(污)水委託處理資料表 □廢(污)水排放土壤資料表 □以管線排放於海洋資料表 □逕流廢水管理資料表 □排放地面水體放流口資料表 □採樣及檢(監)測資料 □水污染防治措施資料附圖及附件 □其他經主管機關指定之文件 件 □試車計畫書 □功能測試報告 □水污染防治措施相關處理設施工程規劃、設計資料及設計圖說 □未接觸冷卻水及逕流廢水，未與作業廢水或洩放廢水混合處理，已提出經審核同意之原物料及廢棄物堆置管理及防治設施等說明(附件 )後， 免經簽證之未接觸冷卻水及逕流廢水之水措資料頁次： |  |  |
| 十二A、技師簽名蓋章 |  | 十二B、技師執業章戳 |  |

水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表(請於申請前，再次確認勾選)

基本資料

□負責人身分證明文件影本(附件 ) □員工超過250人時，負責人授權之證明文件(附件 ) □經負責人授權之代理人身分證明文件影本(附件 ) □主管機關或目的事業主管機關核發之相關許可、登記、執照或其他證明文件影本 □公司登記證明文件影本(附件 ) □商業登記證明文件影本(附件 ) □工廠登記證影本(附件 ) □牧場登記證影本(附件 ) □環保主管機關許可文件影本(附件 ) □直轄市、縣(市)政府或公共工程主辦(管)機關同意收容處理營建剩餘土石方證明文件影本(附件 ) □其他目的事業主管機關核發文件影本(附件 ) □建築物使用執照影本(附件 ) □所有權狀影本(附件 ) □土地登記簿影本(附件 ) □土地使用分區證明影本(附件 ) □水權證明(附件 ) □其他 (附件 ) □事業或污水下水道系統平面配置圖(附件 ) □事業或污水下水道系統附近相關位置圖(附件 ) □依法應進行環境影響評估，且於行政院環境保護署之環境影響評估書件查詢系統無資料可供查詢者，應檢具主管機關審查核准之環境影響說明書或環境影響評估報告書之核定文件影本，及其與水污染防治措施有關之核定事項、承諾事項文件影本(附件 ) □環境影響說明書或環境影響評估報告書與水污染防治措施有關之核定事項、承諾事項文件頁次: □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

本次申請檢附之申請表及彙總資料相關附件

□申請表首頁 □申請項目 □基本資料表 □水污染防治措施資料/廢(污)水產生與水污染防治措施流向示意圖 □水污染防治措施資料/水質水量平衡示意圖 □水污染防治措施資料/特殊情形流程示意圖(______、______、______、______) □水污染防治措施資料/用水、廢(污)水及生產、服務量彙總表 □水污染防治措施資料/廢(污)水(前)處理設施資料表 □水污染防治措施資料/廢(污)水貯留資料表 □水污染防治措施資料/廢(污)水回收使用資料表 □水污染防治措施資料/廢(污)水委託處理資料表 □水污染防治措施資料/廢(污)水排放土壤資料表 □水污染防治措施資料/以管線排放於海洋資料表 □水污染防治措施資料/逕流廢水管理資料表 □水污染防治措施資料/漁牧綜合經營資料表 □水污染防治措施資料/排放地面水體放流口資料表 □水污染防治措施資料/納入污水下水道系統排放口資料表 □水污染防治措施資料/自動監測設施、攝錄影監視、連線傳輸設施、電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板資料表 □水污染防治措施資料/採樣及檢(監)測資料表 □貯油場資料表/貯油槽設施相關資料【貯油場專用】 □水污染防治措施計畫及許可申請資料確認書(附件 ) □水污染防治措施資料技師簽證表

廢(污)水(前)處理設施資料附件

□試車計畫書(附件 ) □廢(污)水及污泥處理流程及處理設施平面配置圖(附件 ) □廢(污)水(前)處理設施專用獨立電度表照片(附件 ) □廢(污)水收集及(前)處理設施照片(附件 ) □廢(污)水(前)處理設施進流水之水量計測設施位置配置圖及照片(附件 ) □收受處理以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠方式清除未符合放流水標準之廢(污)水者，其收受來源之事業廢棄物清理計畫書影本(附件 ) □稀釋條件及其必要性說明與證明文件內容(附件 ) □稀釋水量計測設施位置配置圖及照片(附件 ) □稀釋管線、稀釋口之數量、位置及其配置圖(附件 ) □緊急應變之貯存設施設置位置圖說(附件 ) □公共及工業區專用污水下水道系統水肥投入口之位置配置圖及照片資料(附件 ) □功能測試報告/□屬申請簡易排放許可文件者功能測試當日之放流水水質檢測報告(附件 ) □廢(污)水處理設施及污泥處理設施操作手冊(附件 ) □處理設施採委託代操作，該代操作者之契約書影本(附件 )；屬應設置專責單位或人員者應檢附代操作人員之專責人員合格證書影本(附件 ) □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

廢(污)水貯留資料附件

□貯留設施於廠區內之貯放地點或位置示意圖(附件 ) □貯留水量及後續處理水量計測設施位置配置圖及照片(附件 ) □貯留設施洩漏之監測、檢驗及紀錄方式資料(附件 ) □以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠方式，清除未符合放流水標準之廢(污)水，至作業環境外者，其事業廢棄物清理計畫書影本(附件 ) □緊急應變之貯存設施設置位置圖說(附件 ) □廢棄物掩埋場返送滲出水至掩埋面者，其收集滲出水之抽水設施位置示意圖(附件 )， 及逕流廢水之截流溝位置示意圖(附件 ) □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

廢(污)水回收使用資料附件

□回收流程示意圖(附件 ) □回收管線及採樣口配置圖(附件 ) □回收水量計測設施位置配置圖及照片(附件 ) □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

廢(污)水委託處理資料附件

□委託處理契約書影本(附件 ) □廢(污)水委託處理前於廠區內貯留之地點、位置示意圖及輸送管線配置圖(附件 ) □出流水端之水量計測設施位置配置圖及照片(附件 ) □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

廢(污)水排放土壤資料附件

□廢(污)水排放於土壤管線配置圖及排放方式說明(附件 ) □土壤處理位置圖(附件 ) □土壤處理所在地地籍資料影本(附件 ) □土壤處理所在地所有人或管理機關(構)同意書影本(附件 ) □土壤處理之土地區段經農業主管機關及相關單位之認定文件影本(附件 ) □土壤處理範圍內及向外二公里內之地物、地形、地貌地圖(附件 ) □環境特性描述(包含：氣候、地形、土壤特性、作物生長或植被、地質構造、地下水、承受水體等資料) (附件 ) □一年以上地下水水質監測結果資料，或一至二年以上地下水水質監測計畫及監測位置說明(附件 ) □土壤監測資料(含土壤監測點、土壤監測項目及監測頻率、採樣方式等相關位置圖)(附件 ) □土壤特性、地表坡度結構及地下水水位高度資料(附件 ) □處理場所與水源之距離說明(附件 ) □其他專家學者審查事項資料(附件 ) □排放土壤之採樣口水量計測設施位置配置圖及照片(附件 ) □適用土地區段下坡處攔水渠收集溢流之廢(污)水回前處理設施，其抽水設施位置示意圖(附件 ) □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

以管線排放於海洋資料附件

□工程計畫資料(附件 ) □排放廢(污)水之水質及水量檢測資料 □放流管線之位置、深度及其構造設計之資料、圖說與施工資料 □排放廢(污)水之稀釋率計算及擴散評估 □陸上管線設施、以管線排放於海洋末端及其周圍之警示標誌 □放流管線設置或變更前海域環境調查報告資料(附件 ) □海洋物理：包括海流、潮汐、波浪、漂流、水溫 □海洋化學：包括一般環境水質項目、排放水質相關之重金屬、農藥及其他有毒物質 □海洋生物：包括生物種類與數量及漁業資源利用現況 □綜合評估：上述三項資料之每季一次以上頻率，一年以上調查資料 □廢(污)水排放後海域環境監測計畫資料(附件 ) □採樣位置圖 □監測項目資料 □放流管線經過公、私有土地者，該土地所有人或管理人同意文件影本(附件 ) □排放水量之水量計測設施位置配置圖及照片(附件 ) □其他經主管機關指定之內容 (附件 )

逕流廢水管理資料附件

□廠區逕流廢水流向示意圖(附件 ) □廢(污)水與雨水合流收集後，防止合流後之廢(污)水直接排放之設施設置與管理措施說明 (附件 ) □「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第8條規定之物質，於廠區內貯存或堆置之室外地點位置示意圖及逕流廢水收集管線或溝渠配置圖(附件 ) □採礦業、土石採取業、土石加工業、將水泥、混凝土粒料及摻料，以水充分拌合後供運至工地澆鑄用之水泥業及土石方堆(棄)置場設置遮雨、擋雨、導雨設施之設置說明及照片(附件 ) □其他減少逕流廢水污染削減措施資料及其圖說(附件 ) □逕流廢水放流口告示牌照片(附件 ) □逕流廢水放流口配置圖(附件 ) □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

漁牧綜合經營資料附件

□每一魚池，其排放管線、放流口之配置圖(附件 ) □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

排放地面水體放流口資料附件

□放流水排入專用雨水下水道、灌溉渠道或私有水體者，檢具管理機關(構)或所有人之同意文件影本 (附件 ) □每一股放流水，其放流管線、放流口之配置圖(附件 ) □放流口告示牌照片(附件 ) □放流水之水量計測設施位置配置圖及照片(附件 ) □自來水廠因豪雨或天災致原水濁度過高無法正常處理，依規定直接排放之設施設置位置圖(附件 ) □屬石油化學專業區及石油化學專業區以外之工業區專用下水道系統，依規定應設置緊急排放口，其緊急排放口於六個月內使用二次以上時應以書面提報異常進流改善計畫(附件 ) □廢(污)水排放之水質項目及濃度限值對承受水體之影響評估文件(附件 ) □揭露排放廢(污)水污染物之濃度與排放量計算等之相關文件(附件 ) □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

納入污水下水道系統排放口資料附件

□每一股廢(污)水排入污水下水道系統之管線、排入口之配置圖(附件 ) □污水下水道系統管理機關(構)核發之同意納管文件(附件 ) □污水下水道系統管理機關(構)核發之聯接使用證明(附件 ) □污水下水道區域內採專管排放者，該下水道管理機關(構)同意專管排放之文件影本 (附件 ) □排入污水下水道系統之水量計測設施位置配置圖及照片(附件 ) □揭露排放廢(污)水污染物之濃度與排放量計算等之相關文件(附件 ) □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

自動監測設施、攝錄影監視、連線傳輸設施、電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板資料附件

□自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(附件 ) □自動監測(視)及連線傳輸確認報告書(附件 ) □廢(污)水(前)處理設施獨立專用電子式電度表照片(附件 ) □放流水水量、水質自動顯示看板照片(附件_______) □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

水污染防治措施資料/採樣及檢(監)測資料表

□採樣位置示意圖(附件 ) □其他經主管機關指定之文件 (附件 )

水污染防治措施資料/水質檢測報告之檢驗測定機構資料

□進行試車或功能測試者，應檢附之功能測試報告或水質檢測報告 (附件 )

貯油場資料表/貯油槽設施相關資料【貯油場專用】

□地上油品貯存設施位置配置圖說(附件 ) □地上油品貯存設施之防溢堤設施設置位置圖說與照片(附件 )

其他資料及證明文件

□水措設施設置於他人土地者，事業所檢附該土地所有人或管理人同意文件影本(附件 ) □水措設施設置於他人土地者，污水下水道系統所檢附下水道主管機關核准文件影本(附件 ) □既設事業新設置廢(污)水處理設施者，應於辦理變更時檢附水污染防治措施之相關設計、規劃、運轉及測試之工程計畫書(附件 ) □水污染防治措施之相關工程設計、規劃資料及設計圖說(附件 ) □技師簽證工作底稿(附件 ) □未接觸冷卻水及逕流廢水，未與作業廢水或洩放廢水混合處理，經審核同意之原物料及廢棄物堆置管理及防治設施等說明(附件 ) □下列各項獨立專用累計型水量計測設施校正維護方法之說明(附件 )，或無法設置時之原因與所採取足以證明水量之計測設施或計量方式說明，及其校正維護方法之說明(附件 ) □廢(污)水(前)處理設施 □以餘裕量受託處理 □稀釋 □貯留 □回收使用 □委託處理 □排放於土壤 □以管線排放於海洋 □放流口 □納管之排放口 □重大違規者作業範圍內所有用水來源 □其他 (附件 )

展延時應檢附之文件

□相關許可證、登記、執照或其他證明文件影本(附件 ) □設置廢(污)水處理設施且排放廢(污)水於地面水體，且經主管機關認定有功能不足之虞者，應檢具一年內最近一次之功能測試合格報告(附件 ) □水措設施現況照片(附件 ) □放流水排入專用雨水下水道、灌溉渠道或私有水體者，檢具管理機關(構)或所有人之同意文件影本 (附件 ) □納管事業採部分或全部納入污水下水道系統者，其聯接使用證明文件影本(附件 ) □污水下水道區域內採專管排放者，該下水道管理機關(構)同意專管排放之文件影本 (附件 ) □委託處理者，其廢(污)水委託處理契約書影本(附件 ) □處理設施採委託代操作，該代操作者之(□同意書；□契約書)影本(附件 )；以及代操作人員之專責人員合格證書影本(附件 ) □水措設施設置於他人土地者，事業所檢附該土地所有人或管理人同意文件影本(附件 ) □水措設施設置於他人土地者，污水下水道系統所檢附下水道主管機關核准文件影本(附件 ) □廢(污)水採排放土壤者，申請日前九十日內之土壤及地下水檢測報告(附件 ) □廢(污)水採排放土壤者，申請日前九十日內排放於土壤之廢(污)水水質檢測報告(附件 ) □廢(污)水採排放土壤者，中央主管機關所屬農業試驗單位、直轄市、縣(市)農業主管機關或其他委託機關(構)之認定文件影本(附件 ) □土壤處理後之溢流水進入專用雨水下水道、灌溉渠道或私有水體者，檢具管理機關(構)或所有人之同意文件影本(附件 ) □攔水渠現況照片(附件 ) □廢(污)水採排放至地面水體者，申請日前九十日內符合放流水標準之水質檢測報告(附件 ) □以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠，清除未符合放流水標準之廢(污)水，至作業環境外者，其事業廢棄物清理計畫書影本(附件 )

其他重要規定事項【本頁由核發機關填寫】