諸羅企業有限公司自衛消防編組訓練計畫通報表

| 受文者 |  | 嘉義市政府消防局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 提報自衛消防編組訓練計畫（如附件）。 |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人： （簽名或蓋章） |  |  |  |  |  |
| 實施者 |  | 防火管理人： （簽名或蓋章） |  |  |  |  |  |
| 場 所 | 名 稱 |  |  |  | 電話 |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 訓 練 | 日 期 |  | 年 月 日 時 分～ 時 分 (不得少於4小時) |  |  |  |  |
|  | 內 容 |  | □滅火訓練 □通報訓練 □避難引導訓練 □綜合演練 |  |  |  |  |
|  | 種 類 |  | □白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 □全體人員之訓練 |  |  |  |  |
|  | 參加人數 |  | 人 | 前次訓練日期 |  | 民國 年 月 日 |  |
|  | 派員指導(勾選) |  | □要 □不要 | 消防車支援(勾選) |  | □需要 輛 □不要 |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |

| 綜合意見（消防機關填寫） |  |
| --- | --- |

1.依消防法施行細則第15條第五項之規定辦理，並應於實際訓練日期10日前，提報消防機關，消防機關於該場所實際進行訓練時，應派員前往查察，以確認業已報請消防機關核備之消防防護計畫，是否依規劃日期進行。

2.為落實滅火、通報及避難訓練之實施，應結合自衛消防編組進行，故應製定自衛消防編組訓練計畫，由消防機關提供必要之指導。

附件

諸羅企業有限公司104年上半年自衛消防編組訓練實施計畫

一、依據：消防法第13條暨同法施行細則第13條至第16條。

二、目的：落實防火管理機制，確保火災、地震及其他災害發生時，本公司員工、顧客等生命安全，減少人命傷亡及財產損失。

三、日期：104年5月11日上午8時至12時實施，合計4小時。

四、地點：本公司辦公大樓會議室及大樓前廣場。

五、訓練對象：本公司自衛消防編組成員。

六、訓練課程內容如下：

| 時間 | 課程名稱 | 講師暨助教 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0800-0850 | 通報方法與要領 | 防火管理人林智玲 |  |
| 0900-0950 | 滅火原理要領及操作方法 | 防火管理人林智玲 |  |
| 1000-1050 | 避難引導要領 | 防火管理人林智玲 |  |
| 1100-1150 | 綜合演練 | 防火管理人林智玲 |  |
| 備註： 一、課程可由各場所依實際需求自行調整安排適當內容。 二、講師暨助教人選可內聘或外聘皆可。 |  |  |  |

七、本計畫如有未盡事宜，得隨時修正補充之。

自衛消防編組

訓練成果

場所名稱：

地    址：

年    度：      年□上半年□下半年(勾選)

訓練日期：     年    月     日

檢附成果內容：

1.自衛消防隊編組表(如附件1)

2.自衛消防隊編組簽到表(如附件2)

3.自衛消防隊編組訓練成果照片(如附件3)

附件1

諸羅企業有限公司自衛消防隊編組表

| 自衛消防隊長 （如總經理） |  |  |  | 指揮、命令及監督自衛消防編組。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防副隊長 （防火管理人） |  |  |  | 輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。 |
| 班別 | 成員 |  | 任務 |  |
| 通報班 | 班長 成員 |  | 1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！在 路 段 巷 弄 號 樓，附近有 在 樓的 燃燒。報案人電話： －. 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： 瓦斯公司： － 保全公司：○○○○－○○○○ 電力公司： － 公司主管：○○○○－○○○○. 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 「這裡是（ （或其它適合之單位）），現在在 樓發生火災！ 樓及 樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依指定位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。並讓電梯停在一樓！各位顧客或 請依照避難引導人員之指示進行避難逃生。請絕對不要搭乘電梯」。. |
| 滅火班 | 班長 成員 |  | 1.指揮成員展開滅火工作。 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器; 消防栓. 拔安全插銷 噴嘴對準火源 用力壓握把; 按下起動開關 連接延伸水帶 打開消防栓放水. 3.緊急救護所之設置。 4.受傷人員之緊急處理。 5.與消防隊連繫並協助之。 |
| 避難引導班 | 班長 成員 |  | 1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2.開放並確認緊急出口之開啟。 3.移除造成避難障礙之物品。 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5.運用繩索等，劃定警戒區。 6.操作避難器具、擔任避難引導。 重點; 必要裝備. 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。; ‧各居室（或教室）、避難出口等之萬用鑰匙。 ‧手提擴音機 ‧繩索。 ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。. 7.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 8.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 9.電梯、電扶梯之緊急處置。 |

備註：本表成員部分請視需求自行增刪。

附件2

諸羅企業有限公司自衛消防編組人員簽到表

| 時間 |  | 年 月 日 時 分～ 時 分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防隊隊長 |  |  |  | 自衛消防副隊長 |  |  |  |  |
| 通報班 |  |  | 滅火班 |  |  | 避難引導班 |  |  |
| 班長 |  |  | 班長 |  |  | 班長 |  |  |
| 成員 |  |  | 成員 |  |  | 成員 |  |  |
| 合計： 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防局(大、分隊)指導人員： |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：本表成員請視需求自行增刪。

附件3

諸羅企業有限公司自衛消防編組演練成果相片

黏貼成果照片 通報班至少2張照片

說明：

黏貼成果照片 通報班至少2張照片

說明：

諸羅企業有限公司自衛消防編組演練成果相片

黏貼成果照片 滅火班至少2張照片

說明：

黏貼成果照片 滅火班至少2張照片

說明：

諸羅企業有限公司自衛消防編組演練成果相片

黏貼成果照片 避難引導班至少2張照片

說明：

黏貼成果照片 避難引導班至少2張照片

說明：