**嘉義市政府社會處居家使用維生器材之身障者平時及災時斷電處理流程圖**

 109.01.01版

有發電機需求

有救護後送需求

119救護車

醫療院所救護車

依本府規劃送醫療院所、養護機構或其他場所

119或災時窗口

119或平時窗口05

潛勢區域

預防撤離

居家使用維生器材之身障者

平時

災時

接獲臺電公司停電通知

(見備註2)

無預警

停電

非潛勢區域

防災準備

區公所調度發電機

備註：

1. 本府定期更新所轄居家使用維生器材之身障者保全人口名冊並函送臺電公司。
2. 臺電公司應於預警性停電時，先行通知保全人口，並進行相關問題處理機制。
3. 本流程圖僅供參考，**實務狀況仍視個案安全考量，由本府相關人員彈性處理**。
4. 身障者家戶平時應注意維生器材之使用保養狀況，並準備相關蓄電發電設備或不斷電系統，防範斷電情況發生，以維護身障者之生命安全。