○○○○自衛消防編組訓練計畫通報表
受文者		嘉義市政府消防局
主 旨		提報自衛消防編組訓練計畫（如附件）。
提報人		管理權人： （簽名或蓋章）
實施者		防火管理人： （簽名或蓋章）
場 所	名 稱				電話
	地 址
訓 練	日 期		年 月 日 時 分～ 時 分 (不得少於4小時)
	內 容		□滅火訓練 □通報訓練 □避難引導訓練 □綜合演練
	種 類		□白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 □全體人員之訓練
	參加人數		人	前次訓練日期		民國 年 月 日
	派員指導		□要 □不要	消防車支援		□需要 輛 □不要
	其 他

綜合意見（消防機關填寫）

1.依消防法施行細則第15條第五項之規定辦理，並應於實際訓練日期10日前，提報消防機關，消防機關於該場所實際進行訓練時，應派員前往查察，以確認業已報請消防機關核備之消防防護計畫，是否依規劃日期進行。
2.為落實滅火、通報及避難訓練之實施，應結合自衛消防編組進行，故應製定自衛消防編組訓練計畫，由消防機關提供必要之指導。

附件
○○○○107年下半年自衛消防編組演練暨驗證實施計畫
一、依據：消防法第13條暨同法施行細則第13條至第16條。
二、目的：為落實防火管理機制，確保火災、地震及其他災害發生時本院住民及從業員工之生命安全，減少人命傷亡及災害損失。
三、日期：107年○月○日上午16時至20時實施。
四、地點：本院○○樓○樓演講廳及○○樓前廣場。
五、指導單位：嘉義市政府消防局。
六、訓練對象：本院自衛消防編組成員。
七、訓練課程內容：詳如課程表(如附表)。
八、演練暨驗證應變事項：
(一)確認起火處所：藉由火警自動警報設備之受信總機或受信副機，確認起火區域。
(二)確認現場：到起火處所確認現場狀況。
(三)通報消防機關：用電話或緊急通報裝置，向消防機關通報火災之訊息。
(四)初期滅火：使用滅火器或室內消防栓（有設置時），進行火災初期滅火。
(五)形成區劃：關閉防火門及防火鐵捲門等，形成起火區劃、鄰接區劃及垂直鄰接區劃等防火區劃。
(六)訊息通報及避難引導：確認火災後，立即向隊員及在院者等，通報指示火災之訊息及避難之訊息，並引導所有在院者等進行避難。
(七)向消防機關提供訊息：應向消防機關提供訊息，使消防救災活動能更有效率地進行。
九、本計畫如有未盡事宜，得隨時修正補充之。

附表
○○○○107年下半年自衛消防編組演練暨驗證課程表
日期：104年○月○日
時間	課程名稱	講師暨助教	備考
1600-1650	自衛消防編組演練暨驗證應變事項說明	○○○
1700-1750	自衛消防編組演練暨驗證應變要領解說及操作	○○○
1800-1850	演練暨驗證	○○○
1900-1950	檢討會	承辦單位

備註：
一、課程可由各場所依實際需求自行調整安排適當內容。
二、講師暨助教人選可內聘或外聘皆可。

自衛消防編組
訓練成果

場所名稱：
地 址：
年 度： 年□上半年□下半年(勾選)
訓練日期： 年 月 日
檢附成果內容：
1.自衛消防隊編組表(如附件1)
2.自衛消防隊編組簽到表(如附件2)
3.自衛消防隊編組訓練暨驗證成果照片(如附件3)
4.自衛消防編組訓練暨驗證成果檢討會會議紀錄(如附件4)
附件1
○○○○自衛消防隊編組表
自衛消防隊長 / （如總經理）				指揮、命令及監督自衛消防編組。
自衛消防副隊長 / （防火管理人）				輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。
班別	成員		任務
通報班	班長 / 成員		1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： / 報案範例 / 火災！在 路 段 巷 弄 號 樓，附近有 在 樓的 燃燒。報案人電話： － / 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 / 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： / 瓦斯公司： － 保全公司：○○○○－○○○○ / 電力公司： － 公司主管：○○○○－○○○○ / 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 / 緊急廣播例（重複二次以上） / 「這裡是（ （或其它適合之單位）），現在在 樓發生火災！ 樓及 樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依指定位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。並讓電梯停在一樓！各位顧客或 請依照避難引導人員之指示進行避難逃生。請絕對不要搭乘電梯」。
滅火班	班長 / 成員		1.指揮成員展開滅火工作。 / 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 / 滅火器 消防栓 / 拔安全插銷 / 噴嘴對準火源 / 用力壓握把 按下起動開關 / 連接延伸水帶 / 打開消防栓放水 / 3.與消防隊連繫並協助之。
避難引導班	班長 / 成員		1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 / 2.開放並確認緊急出口之開啟。 / 3.移除造成避難障礙之物品。 / 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 / 5.運用繩索等，劃定警戒區。 / 6.操作避難器具、擔任避難引導。 / 重點 必要裝備 / 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 / 以起火層及其上層為優先配置。 ‧各居室（或教室）、避難出口等之萬用鑰匙。 / ‧手提擴音機 ‧繩索。 / ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。

安全防護班	班長 / 成員	1.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 / 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 / 3.電梯、電扶梯之緊急處置。
救護班	班長 / 成員	1.緊急救護所之設置。 / 2.受傷人員之緊急處理。 / 3.與消防人員聯絡並提供資訊。

備註：本表成員部分請視需求自行增刪。

附件2
○○○○自衛消防編組人員簽到表

自衛消防隊隊長： 防火管理人：
通報班
班長：
成員：
二、滅火班
班長：
成員：
三、避難引導班
班長：
成員：
四、安全防護班
班長：
成員：
五、救護班
班長：
成員：

消防局(大、分隊)指導人員：
總計參與 人。

附件3
○○○○自衛消防編組演練暨驗證相片
說明：確認火災，通報119

說明：初期滅火（滅火器、室內消防栓）

○○○○自衛消防編組演練暨驗證相片
說明：避難逃生情形

說明：防火鐵捲門、防火門區劃確認

○○○○自衛消防編組演練暨驗證相片
說明：救護急救處置情形

說明：記錄時間

○○○○自衛消防編組演練暨驗證相片
說明：抽詢員工初期應變常識

說明：召開檢討會

附件4
        自衛消防編組訓練暨驗證成果
檢討會會議紀錄
一、時間： 年 月 日 時 分
二、地點： (會議室、辦公室)
三、主席： 四、記錄：
五、與會人員簽到：
六、本次演練優點：(請勾選)
(一)□通報班井然有序動作熟練。 (六)□其他(請列舉)。
(二)□滅火班動作迅速操作純熟。 1.
(三)□避難引導班迅速就定位引導避難。
(四)□安全防護班迅速關閉安全門鐵捲門。2.
(五)□救護班動作純熟行動迅速。
七、建議檢討改進事項：(請勾選)
(一)□少數編組成員任務職掌不熟悉。 (六)□其他(請列舉)。
(二)□通報人員過於緊張語氣不夠鎮定。 1.
(三)□少數避難引導人員未能及時就定位。
(四)□部分安全防護班未能作好防火區劃。2.
(五)□少數滅火班成員滅火動作不夠純熟。