嘉義市牛稠溪(牛稠溪橋以上)八掌溪(軍輝橋以上)水質整體規劃及細部設計
本局執行「嘉義市牛稠溪(牛稠溪橋以上)、八掌溪(軍輝橋以上)水質整體規劃及細部設計計畫」，執行期程為942.3~94年12月31日止，計畫工作內容執行情況摘要如下:

一、流域背景調查分析
綜合環保署和本局的監測站對牛稠溪（朴子溪水系）流經本市河段部分之水質分析後，可發現主流部分，自盧山橋上游就有來自嘉義縣部分畜牧業的污水排入，除了華興橋站以外（丁類水體），三個主流段監測站水質標準合格率均為0。而到了牛稠溪橋後河段的水質因有來自嘉義縣民雄大排（工業廢水及生活污水）、本市三大排水、集合住宅的生活污水與後湖工業區工業廢水等大量污染物排入，使牛稠溪主流河段（流經本市部分）污染嚴重，因此牛稠溪（朴子溪水系）河段整治實在是刻不容緩。
八掌溪在本市境內的軍輝橋和忠義橋RPI 值分別為2.75 和3.75，較93 年平均RPI 值（均為6）降低了許多（一部份可能與94 年度雨量特別豐富有關），未來若本區段的水質改善工程完成後，可望能再降低污染程度。但是需留意的是忠義橋BOD 濃度偏高，主要為2、3 兩月份的監測數值較高，探究其原因可能受到橋下排入的污水，再加上枯水期流量較少所致，因此到了4月份以後，雨量變大後濃度立即下降所多。整體而言計畫區內污染不算嚴重，因此應盡早規劃保護，以免水質污染惡化。
二、流域污染源調查與分析
關於髒亂點調查部分，八掌溪流域共查獲4 處，牛稠溪流域共查獲4處，均已清除。污染源調查部分，八掌溪部分，總計有8個主要排入之排水道，其中流量最大的為忠義橋正下方的管線所排出的污水，流量高達5,000 CMD，為本區段最大污染源。牛稠溪部分，總計約有21 個主要排入牛稠溪的排水道，其中流量最大的為民雄排水系統的管線所排出的污水，流量8,000 CMD 左右。另已針對八掌溪2 處排水與牛稠溪5 處排水，於假日與非假日各一日進行連續24 小時採混合水樣(頻率每2 小時採樣1 次)、流量測定(頻率每2 小時採樣1次)之監測調查及檢驗，其中BOD平均濃度以忠義橋正下方排水污染值最高（BOD 值高達140 mg/L），而總鉻和六價鉻平均濃度以後湖區排水污染值較高。
三、污染量推估與水質模式建立
經推估牛稠溪（流經本市部分）各集污區污染源BOD、NH3-N 與TN 之排放量後，其中生化需氧量約為11,568.8 Kg/Day，以家庭污水所佔比重較大（約佔91.1%）；而氨氮排放量為1,941.4 Kg/Day，亦以家庭污水所佔比重較大（約佔82.2%）；而總氮排放量為3,184.3 Kg/Day，亦以家庭污水所佔比重較大（約佔83.6%）。經推估八掌溪（流經本市部分）各集污區污染源BOD、NH3-N 與TN 之排放量後，其中生化需氧量約為2,532.0 Kg/Day，以家庭污水所佔比重較大（約佔94.3%）；而氨氮排放量為407.9 Kg/Day，亦以家庭污水所佔比重較大（約佔88.7%）；而總氮排放量為694.9 Kg/Day，亦以家庭污水所佔比重較大（約佔86.8/%）。另外已將調查牛稠溪與八掌流域之水文、流量資料彙整及歷年水質資料進行參數率定，並建立兩流域之水質模式，模擬BOD、氨氮、DO水質變化情形，模擬情形良好。
四、水質淨化工程規劃設計執行
為改善八掌溪軍輝橋河段之水質，目標為使其由中度污染改善為輕度污染，已調查八掌溪上游河段忠義橋下有一處污染源，水量約佔5,000CMD，水質嚴重污染，對忠義橋和軍輝橋等2 測站影響相當大，除已調查出排入此處排水道之事業以三益紙業股份有限公司廢水為最大宗（許可最大排放總量為675CMD），進而從源頭管制，另外目前已針對八掌溪軍輝橋至忠義橋河段規劃水質淨化系統。由於嘉義縣環保局也有意在忠義橋下進行水質改善工程，為此環保署將兩個方案以管線連結方式串連成一個大系統，嘉義縣環保局上游段因源水水質污染相當嚴重故其工法採用礫間處理系統，將以泵浦抽忠義橋下污水約5,000 CMD，然後將處理過的水源在以管線接到下游處本局
的規劃場址，因水質已經過礫間處理系統處理改善許多，所以本局直接以人工溼地。
五、嘉義市八掌溪軍輝橋以上水質改善細部設計摘要

為改善八掌溪軍輝橋河段之水質，目標為使其由中度污染改善為輕度污染，擬於八掌溪軍輝橋至忠義橋河段規劃設置水質淨化系統。由於嘉義縣環保局也有意在忠義橋下進行水質改善工程，為此環保署將兩個方案以管線連結方式串連成一個大系統，嘉義縣環保局採用礫間處理系統，將以泵浦抽忠義橋下污水約5,000 CMD，然後將處理過的水源在以管線接到下游處本局規劃場址，因水質已經過礫間處理系統處理改善許多，所以本局規劃直接以人工溼地作後續處理。
八掌溪人工溼地自然淨化場址包含了取水工、初沈池、近自然式水質淨化渠道、草澤溼地、植栽浸潤床及景觀生態池等處理單元，另包含了澆灌系統、照明系統、解說導覽系統及機電儀控設施等。主要功能在於淨化忠義橋下排水路的生活污水，經前段的接觸曝氣系統淨化後，取5,000 CMD的污水進入本系統中，淨化後的水資源主要提供為澆灌系統的水源，以孕育植生綠化帶的植被，相關設施及說明如圖1.1-1及表1.1-1所示，所有單元間的輸水模式均採重力式流動。

此外，整體的系統流程如圖1.1-2所示，透過初沈池進行初級處理後的水，將分流為兩道，其中3,200 CMD進入草澤溼地系統中，1,800 CMD進入水質淨化渠道中，最後則一併匯入景觀生態池。
[image: image1.png]L BEsEmn

IEEARIVKEFLRE

chok RS

KB E
Bl ==z

B 13546

235009
65004

NS
NS

23200FEH AR

17500

VN



[image: image2.png]L BEsEmn

IEEARIVKEFLRE

chok RS

KB E
Bl ==z

B 13546

235009
65004

NS
NS

23200FEH AR

17500

VN



圖1.1-1   自然淨化系統單元平面配置圖

圖1.1-2   自然淨化系統單元流程圖
表1.1-1   自然淨化系統單元及主要設施簡介
	單元
	位置
	面積(平
方公尺)
	主要設施

	一
	近自然式水質淨化渠道
	跑道北側與低水護岸間草生地
	23,200
	入流管線、流量計、放流管線、溢洪管等。

	二
	草澤溼地
	親水公園跑道內東側綠地
	23,500
	入流管線、流量計、放流管線、溢洪管等。

	三
	景觀生態池
	跑道西側至軍輝橋間綠帶
	6,500
	入流管線、放流計量槽、澆灌系統、照明設備等。

	四
	植生綠化帶
	後庄堤防堤外邊坡
	17,500
	澆灌系統、陸域植栽。

	合計
	70,700
	


二、水質目標
入流水質為水質條件為BOD = 40 mg/l、SS = 50 mg/l、氨氮 = 2.5 mg/l ，放流水質目標訂為BOD < 20 mg/l、SS < 20 mg/l、氨氮 < 1.5 mg/l ；或當入流水質條件為BOD > 60 mg/l、SS > 70 mg/l、氨氮 > 4 mg/l 時，各項污染物削減率應分別達：BOD > 50 %、SS > 55 %、氨氮 > 45 % 。
� EMBED PI3.Image  ���








[image: image3.jpg]=<0 e]

LB B HRE

1St

1 SSKARE 3,200 CMD
\ISKARE 1,800 CMD

SRIREETTRE

e

/

NEZATENEN

FE®KE 5000CMD |

(oS

MR E ST R



_1196776928.bin

